## Złotniki - woda
Zadanie nr 1 Szczegółowe zakresy zadań do sporządzenia opinii
Wykaz sieci i urządzeń sieci wodociągowej
Kontrakt 2000/PL/16/P/PE/019-03.2.2 Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej - Złotniki
Zestawienie sieci wodociągowej
| Średnica | Materiał | Długość | RAZEM:
| [mm] | - | [m]
| ul. Bocheńska |  |  | Ø 32 | 5344.75
odcinki sieci | Ø 32 | PEHD | 288.08 | Ø 160 | 6656.95
sieć | Ø 160 | PEHD | 327.09 | Ø 40 | 160.75
| ul. Częstochowska |  |  | Ø 63 | 202.66
odcinki sieci | Ø 32 | PEHD | 458.6 | Ø 90 | 37.49
odcinki sieci | Ø 40 | PEHD | 3.5 | Ø 225 | 3299.59
odcinki sieci | Ø 63 | PEHD | 17.88 | Ø 125 | 417.23
przepięcie do posesji 42-48 | Ø 160 | PEHD | 6.11 | Ø 110 | 301.13
odcinki sieci do przepompowni | Ø 63 | PEHD | 3.52 | Ø 315 | 20.4
odcinki sieci do przepompowni | Ø 90 | PEHD | 9.55 | Ø 400 | 1845.88
sieć | Ø 225 | PEHD | 818.02 |  | 18286.83
ul. Częstochowska - Łącznik od ul. Przemyskiej do ul. Częstochowskiej
sieć | Ø 125 | PEHD | 20.67
sieć | Ø 160 | PEHD | 386.61
ul. Dojazdowa
sieć | Ø 160 | PEHD | 184.45
ul. Częstochowska- boczna
sieć | Ø 110 | PEHD | 62.23
ul. Kielecka
odcinki sieci | Ø 32 | PEHD | 442.57
odcinki sieci | Ø 32 | PEHD | 9.44
sieć | Ø 110 | PEHD | 3.35
sieć | Ø 160 | PEHD | 315.45
sieć | Ø 225 | PEHD | 598.17
ul. Kamiennogórska
odcinki sieci | Ø 32 | PEHD | 676.65
odcinki sieci | Ø 40 | PEHD | 17.8
odcinki sieci | Ø 63 | PEHD | 3.5
sieć | Ø 160 | PEHD | 997.16
sieć | Ø 225 | PEHD | 367.1
sieć | Ø 315 | PEHD | 10.2
Łącznik Kamiennogórska-Małopolska
sieć | Ø 160 | PEHD | 272.72
Łącznik Kamiennogórska-Miechowska
sieć | Ø 125 | PEHD | 333
ul. Krzeszowska
odcinki sieci | Ø 32 | PEHD | 487.05
sieć | Ø 160 | PEHD | 416.2
ul. Łukowa
sieć | Ø 160 | PEHD | 283
ul. Wielkopolska
odcinki sieci | Ø 32 | PEHD | 420.15
odcinki sieci | Ø 32 | PEHD | 3.4
przyłącza | Ø63 | PEHD | 18.9
przyłącza | Ø 90 | PEHD | 0.55
odcinki sieci do przepompowni | Ø 90 | PEHD | 7.86
sieć | Ø 160 | PEHD | 35.31
sieć | Ø 225 | PEHD | 841.32
Magistrala wodociągowa ul. Wielkopolska
magistrala | Ø 400 | żeliwo | 1178.63
ul. Miechowska
odcinki sieci | Ø 32 | PEHD | 177.17
odcinki sieci | Ø 40 | PEHD | 17.44
odcinki sieci | Ø 63 | PEHD | 53.2
sieć | Ø 160 | PEHD | 514.2
ul. Małopolska
odcinki sieci | Ø 32 | PEHD | 240.55
odcinki sieci | Ø 40 | PEHD | 109.6
sieć | Ø 225 | PEHD | 674.28
ul. Małopolska (magistrala wodociągowa)
magistrala | Ø 315 | PEHD | 10.2
magistrala | Ø 400 | żeliwo | 667.25
ul. Nowosądecka
odcinki sieci | Ø 32 | PEHD | 101.83
odcinki sieci | Ø 40 | PEHD | 2.3
odcinki sieci | Ø 63 | PEHD | 30.98
sieć | Ø 160 | PEHD | 234.71
ul. Nowotarska
odcinki sieci | Ø 32 | PEHD | 13.75
sieć | Ø 160 | PEHD | 134.99
ul. Przemyska
odcinki sieci | Ø 32 | PEHD | 7.9
sieć | Ø 110 | PEHD | 235.55
sieć | Ø 125 | PEHD | 63.56
ul. Rabczańska
sieć | Ø 160 | PEHD | 320.6
sieć | Ø 225 | PEHD | 0.7
ul. Radomska
odcinki sieci | Ø 32 | PEHD | 303
odcinki sieci | Ø 40 | PEHD | 10.11
sieć | Ø 160 | PEHD | 473.86
ul. Rajska
sieć | Ø 160 | PEHD | 258.36
ul. Rzeszowska
odcinki sieci | Ø 32 | PEHD | 179.92
sieć | Ø 160 | PEHD | 312.66
ul. Wschowska
odcinki sieci | Ø 32 | PEHD | 10.42
sieć | Ø 160 | PEHD | 221.38
ul. Zakopiańska
odcinki sieci | Ø 32 | PEHD | 1511.75
odcinki sieci | Ø 63 | PEHD | 60.72
sieć | Ø 160 | PEHD | 818.23
ul. Złotnicka
odcinki sieci | Ø 32 | PEHD | 12.52
odcinki sieci | Ø 63 | PEHD | 13.96
odcinki sieci | Ø 90 | PEHD | 19.53
sieć | Ø 160 | PEHD | 143.86
|  | razem wodociąg | 18286.83
| Podsumowanie |  | ilość [m]
| odcinki sieci |  | 5751.76
| sieć wodociągowa |  | 12535.07
| razem |  | 18286.83

## Złotniki -kanalizacja
Zadanie nr 1 Szczegółowe zakresy zadań do sporządzenia opinii
Wykaz sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej Kontrakt 2000/PL/16/P/PE/019-03.2.2 Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej - Złotniki
Średnica [mm] | Materiał | Razem długość wykonanej sieci (wg. zestawień) | RAZEM ILOŚĆ STUDNI Ø1000 | ilość studni w pasie drogowym
m
UL. BOCHEŃSKA
Ø 200 | GRP | 182.6 | 4 | 4
Razem : |  | 182.6 | 4 | 4
UL. CHĘCIŃSKA (od ulicy Kieleckiej)
Ø 200 | kamionka | 351.23 | 14 | 14
Razem : |  | 351.23 | 14 | 14
UL. CZĘSTOCHOWSKA
Ø 200 | GRP | 565.54 | 16 | 16
Ø 250 | GRP | 245.64 | 6 | 5
Ø 125 | PE tł. | 36.26 | 1 | 1
Razem : |  | 847.44 | 23 | 22
UL. CZĘSTOCHOWSKA - BOCZNA
Ø 200 | kamionka | 76.4 | 2 | 2 |  | 14584.81
Razem : |  | 76.4 | 2 | 2
UL.CZĘSTOCHOWSKA-ŁĄCZNIK OD UL.PRZEMYSKIEJ DO UL.CZĘSTOCHOWSKIEJ
Ø 200 | kamionka | 392.57 | 16 | 16
Razem : |  | 392.57 | 16 | 16
Ul. CZORSZTYŃSKA
Ø 200 | GRP | 150.5 | 5 | 5
Razem : |  | 150.5 | 5 | 5
UL. GRYBOWSKA
Ø 200 | GRP | 86.68 | 2 | 2
Razem : |  | 86.68 | 2 | 2
Ul. JASIELSKA
Ø 200 | GRP | 285.9 | 6 | 6
Razem : |  | 285.9 | 6 | 6
UL. KAMIENNOGÓRSKA
Ø 200 | GRP | 830.52 | 18 | 18
Razem : |  | 830.52 | 18 | 18
UL. KIELECKA
Ø 200 | GRP | 725.6 | 21 | 21
Razem: |  | 725.6 | 21 | 21
UL. KIELECKA BOCZNA
Ø 200 | kamionka | 53.32 | 2 | 2
Razem : |  | 53.32 | 2 | 2
UL. KIELECKA - SIĘGACZ
Ø 200 | kamionka | 153.25 | 5 | 5
Razem : |  | 153.25 | 5 | 5
UL. KOŚCIAŃSKA
Ø 200 | GRP | 115.64 | 2 | 2
Razem: |  | 115.64 | 2 | 2
UL. KRZESZOWSKA
Ø 200 | GRP | 375.25 | 7 | 7
Razem: |  | 375.25 | 7 | 7
UL. LIMANOWSKA
Ø 200 | GRP | 83.47 | 2 | 2
Razem : |  | 83.47 | 2 | 2
ŁĄCZNIK UL. KAMIENNOGÓRSKA – MAŁOPOLSKA
Ø 200 | kamionka | 275.5 | 6 | 6
Razem : |  | 275.5 | 6 | 6
ŁĄCZNIK UL. KAMIENNOGÓRSKA – MIECHOWSKA (Olkuska)
Ø 200 | kamionka | 118.48 | 3 | 3
Razem : |  | 118.48 | 3 | 3
UL.ŁUKOWA
Ø 200 | GRP | 514.97 | 11 | 11
Razem : |  | 514.97 | 11 | 11
UL. MAŁOPOLSKA
Ø 200 | GRP | 312.95 | 7 | 7
Ø 250 | GRP | 77.5 | 2 | 2
Razem : |  | 390.45 | 9 | 9
UL. MIECHOWSKA
Ø 200 | GRP | 323.49 | 6 | 6
Ø 250 | GRP | 169.5 | 5 | 5
Ø 125 tł. | PEHD | 345.64 | 1 | 1
Razem : |  | 838.63 | 12 | 12
UL. NOWOSĄDECKA
Ø 200 | GRP | 225.44 | 4 | 4
Razem : |  | 225.44 | 4 | 4
UL. NOWOTARSKA
Ø 200 | GRP | 128.78 | 3 | 3
Razem : |  | 128.78 | 3 | 3
UL. OLKUSKA
Ø 200 | GRP | 4.75 | 1 | 1
Ø 200 | kamionka | 41.86 | 1 | 1
Razem : |  | 46.61 | 2 | 2
UL. PRZEMYSKA - od ul. Miechowskiej do ul. Złotnickiej
Ø 200 | GRP | 567.85 | 12 | 12
Razem : |  | 567.85 | 12 | 12
UL. RABCZAŃSKA
Ø 200 | GRP | 293.96 | 10 | 10
Razem : |  | 293.96 | 10 | 10
UL. RADOMSKA
Ø 200 | GRP | 435.2 | 8 | 8
Razem : |  | 435.2 | 8 | 8
UL. RAJSKA (z PL. KALISKIM i PL. CIESIELSKIM)
Ø 200 | GRP | 1026.53 | 34 | 34
Razem : |  | 1026.53 | 34 | 34
UL. RAWICKA
Ø 200 | GRP | 193.64 | 4 | 4
Razem: |  | 193.64 | 4 | 4
UL. TARNOWSKA
Ø 200 | GRP | 221 | 4 | 4
Razem : |  | 221 | 4 | 4
UL. RZESZOWSKA
Ø 200 | GRP | 821.75 | 17 | 17
Razem : |  | 821.75 | 17 | 17
UL. WIELKOPOLSKA – ZADANIE 1 i 2
Ø 200 | GRP | 882.72 | 18 | 16
Ø 250 | GRP | 182.83 | 6 | 6
Ø 90 tł. | PE | 57.95 | 1
Razem : |  | 1123.5 | 25 | 22
UL. WSCHOWSKA
Ø 200 | GRP | 202.63 | 5 | 5
Razem : |  | 202.63 | 5 | 5
UL. ZAKOPIAŃSKA
Ø 200 | GRP | 739.14 | 19 | 19
Razem : |  | 739.14 | 19 | 19
UL. ZŁOTNICKA
Ø 200 | GRP | 426.43 | 10 | 10
Ø 250 | GRP | 305.71 | 9 | 9
Ø 110 tł. | PE | 16.6 | 1 | 1
Razem : |  | 748.74 | 20 | 20
UL. ŻWIROWA
Ø 200 | GRP | 468.47 | 15 | 14
Ø 110 tł. | PE | 194.96
Razem : |  | 663.43 | 15 | 14
UL. ŻYWIECKA
Ø 200 | GRP | 298.21 | 5 | 5
Razem : |  | 298.21 | 5 | 5
Razem Ø 200 GRP |  | 11489.61 | 276 | 273
Razem Ø 250 GRP |  | 981.18 | 28 | 27
Razem Ø 200 kamionka |  | 1462.61 | 49 | 49
Razem Ø 125 PEHD |  | 381.9 | 2 | 2
Razem Ø 110 PEHD |  | 211.56 | 1 | 1
Razem Ø 90 PEHD |  | 57.95 | 1 | 0
| Razem [Tabela 1] | 14584.81 | 357 | 352
Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej
Razem Ø 150 GRP |  | 7102.18 | 1 | 5
Razem Ø 150 kamionka |  | 248.89 | 0
RAZEM Ø 150 PVC |  | 0 | 1
RAZEM Ø 200 GRP |  | 40.41
| Razem [Tabela 2] | 7391.48 | 2 | 5
Razem sieć kanalizacji sanitarnej |  | 21976.29 | 359 | 357
przepompownia w ul. Częstochowskiej
przepompownia w ul. Wielkopolskiej
przepompownia w ul. Żwirowej
Note on F18: Autor: 301a (teren przepompowni)
Note on F105: Autor: 101a i 101b- Hydrobiel
Note on F123: Autor: S201a jest na terenie przepompowni ale w pasie drogowym

## Wojszyce -woda
Zadanie nr 2 Szczegółowe zakresy zadań do sporządzenia opinii
Kontrakt 2000/PL/16/P/PE/019-03.6 Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej etap III (Wojszyce i Partynice, Krzyki Pd., Klecina) - sieć wodociągowa
Średnica [mm] | Materiał | Długość [m] | Hydrant nadziemny DN 80 z zasuwą DN 80 | Hydrant nadziemny DN 80 bez zasuwy odcinającej | Hydrant podziemny DN 80 z zasuwą DN 80 | Przepustnica kołnierzowa z napędem ślimakowym DN 500
Ul. Asfaltowa
Ø 160 | PE | 521.74 | 4
Ul. Glebowa | [7 empty] | Ø 32 | 1501.41
Ø 110 | PE | 162.77 | 1 |  |  |  |  | Ø 110 | 194.87
Ø 32 | PE | [6 empty] | Ø 160 | 3405.43
ul. Garnitowa | [7 empty] | Ø 90 | 17.95
Ø 160 | PE | 490.7 | 6 |  |  |  |  | Ø 315 | 1907.53
ul. Klasztorna | [7 empty] | Ø 225 | 542.03
Ø 315 | PE | 204.85 | 3 |  |  |  |  | Ø 250 | 828.1
Ø 90 | PE | 13.8 | [5 empty] | Ø 50 | 75.02
Ø 32 | PE | 20.6 | [5 empty] | Ø 132 | 22
ul. Przystankowa | [7 empty] | Ø 63 | 14.3
Ø 225 | PE | 298.18 | 3 |  |  |  |  | Ø 300 | 3026.96
Ø 32 | PE | 115.25 | [5 empty] | Ø 125 | 3.95
u. Smardzewska | [7 empty] | Ø 40 | 113.9
Ø 315 | PE | 1702.68 | 18 |  |  |  |  | Ø 200 | 23.7
ul. Terenowa | [7 empty] | RAZEM: | 11677.15
Ø 250 | PE | 293.7 | 3
Ø 50 | PE | 1
Ø 32 | PE | 1
ul. Partynicka
Ø 160 | PE | 492.15 | 6
Ø 132 | PE | 22
Ø 50 | PE | 11.9
Ø 63 | PE | 1
ul. Nowoprojektowana
Ø 300 | PE | 1541.91 | 14 | 1 |  | 1
Ø 32 | PE | 33.25
ul. Balladyny
Ø 160 | PE | 343.71 | 4
Ø 32 | PE | 291.95
ul. Buraczana
Ø 250 | PE | 534.4 | 6
Ø 160 | PE | 32.35
Ø 125 | PEHD | 3.95
Ø 50 | PE | 17.75
Ø 40 | PE | 98.3
Ø 40 | PE | 0
Ø 32 | PE | 205.45
Ø 32 | PE | 0
Ø 25 | PE | 0
ul. Dożynkowa
Ø 160 | PE | 397.44 | 4
Ø 32 | PE | 163.65
Ø 50 | PE | 20.75
ul. Karmelkowa
Ø 300 | żeliwo | 262.7 | 5
Ø 225 | PE | 235.95
Ø 32 | PE | 66.5
Ø 32 | PE | 0
Ø 63 | PE | 13.3
ul. Kobierzycka
Ø 300 | żeliwo | 1070.45 | 11
Ø 225 | PE | 7.9
Ø 32 | PE | 43.8
Ø 32 | PE | 0
Ø 40 | PE | 15.6
Ø 40 | PE | 0
Ø 50 | PE | 23.62
Ø 90 | PE | 4.15
Ø 63 | PE | 0
Ø 160 | PE | 2.5
ul. Kościelna
Ø 160 | PE | 53.8 |  |  | 1
Ø 32 | PE | 11.25
Ø 32 | PE | 0
ul. Łanowa
Ø 160 | PE | 139.39 | 1
Ø 110 | PE | 32.1 |  |  | 1
Ø 32 | PE | 135.6
ul. Łysogórska
Ø 160 | PE | 180.95 | 2 |  | 1
Ø 32 | PE
Ø 40 | PE
ul. Marcepanowa
Ø 160 | PE | 222.66 | 2 |  | 1
Ø 32 | PE | 94.61
Ø 32 | PE | 0
ul. Piernikowa - Zabrodzka
Ø 160 | PE | 184.06 | 2
Ø 32 | PE | 298.45
Ø 32 | PE | 0
Ø 40 | PE | 0
ul. Przemysłowa
Ø 160 | PE | 196.82 | 1 |  | 1
Ø 32 | PE
Ø 40 | PE
ul. Waflowa
Ø 160 | PE | 147.16 | 2
Ø 32 | PE | 20.05
ul. Wałbrzyska
Ø 300 | żeliwo | 151.9 | 1
Ø 200 | żeliwo | 23.7
Ø 32
Ø 40
Razem : |  | 11677.15 | 99 | 1 | 5 | 1

## Wojszyce - kanalizacja
Kontrakt 2000/PL/16/P/PE/019-03.6 Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej etap III (Wojszyce i Partynice, Krzyki Pd., Klecina) - sieć kanalizacyjna | [6 empty] | Zadanie nr 2 Szczegółowe zakresy zadań do sporządzenia opinii
Średnica [mm] | Materiał | Długość ( m ) | Ilość studni Ø1000 | Ilość studni Ø1200 | Ilość studni Ø1500 | ilość studni w pasie drogowym
Ul. Asfaltowa
Ø 400 | kamionka | 491.6 | 12
Ø 150 | kamionka | 25.06
Ø 200 | kamionka | 4.81
Razem Asfaltowa: |  | 521.47 | 12 | 0 | 0 | 0
Ul. Czechowa
Ø 200 | kamionka | 230.1 | 3
Ø 150 | kamionka | 140.45
Razem Czechowa: |  | 370.55 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Ø 400 | 2787.92
Ul. Glebowa | [7 empty] | Ø 150 | 4589.49
Ø 200 | kamionka | 151.17 | 4 |  |  |  |  | Ø 200 | 7522
Ø 150 | kamionka | 19.99 | [5 empty] | Ø 250 | 866.2
Razem Glebowa: |  | 171.16 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Ø 300 | 1242.61
Ul. Granitowa | [7 empty] | Ø 500 | 2400.38
Ø 200 | kamionka | 485.6 | 10 |  |  |  |  | RAZEM: | 19408.6
Ø 150 | kamionka | 157.21
Razem Granitowa: |  | 642.81 | 10 | 0 | 0 | 0
Ul. Klasztorna
Ø 200 | kamionka | 275.94 | 6
Ø 150 | kamionka | 31.3
Razem Klasztorna: |  | 307.24 | 6 | 0 | 0 | 0
Ul. Przystankowa
Ø 250 | kamionka | 5.15 | 2 |  |  | 1
Ø 250 | HOBAS | 54.05
Ø 200 | kamionka | 195 | 4 |  |  | 4
Ø 200 | kamionka | 123.75 | 5 |  |  | 5
Ø 150 | kamionka | 22.5 | 2
Ø 150 | kamionka | 121.53
Ø 200 | kamionka | 11.1
Razem Przystankowa: |  | 533.08 | 13 | 0 | 0 | 10
Ul. Smardzewska
Ø 400 | kamionka | 432.55 | 8 |  |  | 3
Ø 300 | kamionka | 528.46 | 12 |  |  | 12
Ø 250 | kamionka | 325.85 | 7 |  |  | 7
Ø 200 | kamionka | 348.55 | 6 |  |  | 6
Ø 150 | kamionka | 1207.8
Razem Smardzewska : |  | 2843.21 | 33 | 0 | 0 | 28
Teren Wyścigów Konnych
Ø 200 | kamionka | 417.66 | 11
Ø 150 | kamionka | 24.93
Razem Teren Wyścigów Konnych: |  | 442.59 | 11 | 0 | 0 | 0
Ul. Terenowa
Ø 200 | kamionka | 994.98 | 33 |  |  | 33
Ø 150 | kamionka | 237.49
Razem Terenowa: |  | 1232.47 | 33 | 0 | 0 | 33
Ul. Zwycięska
Ø 400 | GRP | 104.25 |  | 3 |  | 3
Ø 400 | kamionka | 489.7 |  | 14 |  | 14
Ø 300 | kamionka | 17.9 | 2 |  |  | 2
Ø 300 | kamionka | 185.65 | 2 |  |  | 2
Ø 200 | kamionka | 30 | 2 |  |  | 2
Ø 200 | kamionka | 10.1
Ø 150 | kamionka | 9.4
Ø 150 | kamionka | 20.31
Razem Zwycięska: |  | 867.31 | 6 | 17 | 0 | 23
Ul. Braterska od likwidowanej przepompowni do skrzyżowania ul. Partynickiej i ul. Braterskiej
Ø 200 | kamionka | 125.48 | 4 |  |  | 4
Ø 150 | kamionka | 32.76
Razem Braterska od przepompowni: |  | 158.24 | 4 | 0 | 0 | 4
Ul. Braterska od ul. Jeździeckiej
Ø 200 | kamionka | 177 | 4 |  |  | 4
Ø 150 | kamionka | 23.85
Razem Braterska od ul. Jeżdzieckiej: |  | 200.85 | 4 | 0 | 0 | 4
Ul. Jeździecka
Ø 500 | kamionka | 400.7 | 2 | 7 |  | 9
Ø 150 | kamionka | 27.9
Ø 150 | kamionka | 119.11
Razem Jeździecka: |  | 547.71 | 2 | 7 | 0 | 9
Osiedle Jeździecka
Ø 200 | kamionka | 412.69 | 9 |  |  | 9
Ø 150 | kamionka | 72.41
Razem Osiedle Jeździecka: |  | 485.1 | 9 | 0 | 0 | 9
Ul. Partynicka
Ø 500 | kamionka | 94.02 |  | 5 |  | 5
Ø 200 | kamionka | 748.95 | 22 |  |  | 22
Ø 150 | kamionka | 110.7 | 11
Ø 150 | kamionka | 110.18
Razem Partynicka: |  | 1063.85 | 33 | 5 | 0 | 27
Ul. Przyjaźni - Krzycka
Ø 500 | kamionka | 45.9 |  | 2 |  | 2
Ø 500 | kamionka | 68.65 |  | 1 |  | 1
Ø 200 | kamionka | 83.25 | 2 |  |  | 2
Ø 200 | kamionka | 61.57
Ø 150 | kamionka | 6.69
Razem Przyjaźni: |  | 266.06 | 2 | 3 | 0 | 5
Ul. Skrajna
Ø 500 | kamionka | 374.36 |  | 8 |  | 8
Ø 150 | kamionka | 53.4 | 4
Ø 150 | kamionka | 58.87
Razem Skrajna: |  | 486.63 | 4 | 8 | 0 | 8
Ul. Nowoprojektowana
Ø 500 | kamionka | 984.05 |  | 26
Ø 500 | kamionka | 432.7 |  | 5
Ø 300 | kamionka | 11.85 |  | 1
Ø 150 | kamionka | 18.91
Razem Nowoprojektowana: |  | 1447.51 | 0 | 32 | 0 | 0
ul. Balladyny
Ø 200 | kamionka | 311.2 |  | 8 |  | 8
Ø 150 | kamionka | 145.2
Razem Balladyny: |  | 456.4 | 0 | 8 | 0 | 8
ul. Buraczana
Ø 400 | kamionka | 272.65 |  | 7 |  | 7
Ø 300 | kamionka | 72.1 |  | 2 |  | 2
Ø 250 | kamionka | 104.3 |  | 4 |  | 4
Ø 200 | kamionka | 101.95 |  | 4 |  | 4
Ø 150 | kamionka | 297.11
Razem Buraczana: |  | 848.11 | 0 | 17 | 0 | 17
Ul. Cukrowa
Ø 300 | kamionka | 184.1 |  | 5 |  | 5
Ø 250 | kamionka | 52.4 | 1 |  |  | 1
Ø 150 | kamionka | 63.65
Razem Cukrowa: |  | 300.15 | 1 | 5 | 0 | 6
Ul. Dożynkowa
Ø 200 | kamionka | 398.9 | 7 | 4 |  | 4
Ø 150 | kamionka | 107.09
Razem Dożynkowa: |  | 505.99 | 7 | 4 | 0 | 4
Ul. Jutrzenki
Ø 400 | kamionka | 284.55 |  | 4 |  | 4
Ø 200 | kamionka | 296.05 |  | 4 |  | 4
Ø 150 | kamionka | 9.05
Ø 150 | kamionka | 83.59
Razem Jutrzenki: |  | 673.24 | 0 | 8 | 0 | 8
Ul. Karmelkowa
Ø 250 | kamionka | 31.2 | 3 |  |  | 3
Ø 200 | kamionka | 554.56 | 13 |  |  | 13
Ø 150 | kamionka | 187 | 15
Ø 150 | kamionka | 115.47
Razem Karmelkowa: |  | 888.23 | 31 | 0 | 0 | 16
Ul. Kobierzycka
Ø 400 | kamionka | 575.32 |  | 16 |  | 16
Ø 300 | kamionka | 9.4
Ø 200 | kamionka | 23.46
Ø 150 | kamionka | 124.73
Razem Kobierzycka: |  | 732.91 | 0 | 16 | 0 | 16
Ul. Kościelna
Ø 250 | kamionka | 293.25 |  | 4 |  | 4
Ø 200 | kamionka | 54.08 |  | 4 |  | 4
Ø 150 | kamionka | 158.13
Razem Kościelna |  | 505.46 | 0 | 8 | 0 | 8
Ul. Łanowa
Ø 300 | kamionka | 126.45 |  | 4 |  | 4
Ø 200 | kamionka | 41.2 | 2 |  |  | 2
Ø 150 | kamionka | 103.85
Razem Łanowa: |  | 271.5 | 2 | 4 | 0 | 6
Ul. Łysogórska
Ø 200 | kamionka | 153.9 |  | 4 |  | 4
Ø 150 | kamionka | 77.44
Razem Łysogórska: |  | 231.34 | 0 | 4 | 0 | 4
Ul. Marcepanowa
Ø 200 | kamionka | 199.7 |  | 5 |  | 5
Ø 150 | kamionka | 123.53
Razem Marcepanowa: |  | 323.23 | 0 | 5 | 0 | 5
Ul. Piernikowa-Zabrodzka
Ø 200 | kamionka | 355.7 | 2 | 13 |  | 14
Ø 150 | kamionka | 165.24
Razem Piernikowa-Zabrodzka: |  | 520.94 | 2 | 13 | 0 | 14
Ul. Supińskiego
Ø 300 | kamionka | 101.05 |  | 2 |  | 2
Ø 150 | kamionka | 54.52
Razem Supińskiego: |  | 155.57 | 0 | 2 | 0 | 2
Ul. Waflowa
Ø 200 | kamionka | 127.6 | 3 |  |  | 3
Ø 150 | kamionka | 50.32
Razem Waflowa: |  | 177.92 | 3 | 0 | 0 | 3
Ul. Wałbrzyska
Ø 400 | kamionka | 137.3
Ø 300 | kamionka | 5.65
Ø 200 | kamionka | 16
Ø 150 | kamionka | 70.82 |  | 4 |  | 4
Razem Wałbrzyska: |  | 229.77 | 0 | 4 | 0 | 4
RAZEM SIECI KAN. SAN. : |  | 19408.6 | 235 | 170 | 0 | 281
PRZEPOMPOWNIA W UL. TERENOWEJ
Obiekty przepompowni ścieków Wrocław, ul. Terenowa
Komora rewizyjna
Komora pompowni
Kontener energetyczny
Kabel zasilający
Szafy AKPiA (Simocode - DP3UF 5001-3) - 2 szt
Oświetlenie terenu
Instalacje AKPiA dla pompowni
Instalacje AKPiA dla komory rewizyjnej
Moduł radiowy
Przyłącze wodociągowe
Rozdzielnica główna
Instalacje elektryczne w kontenerze
Pompy - 2 szt
Studnia rewizyjna
Zagospodarowanie terenu ( ogrodzenie, trawnik, droga, chodnik )