# Załącznik nr 5 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres robót budowlanych przy remontach bieżących  w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia obejmuje wykonanie następujących prac:

## I. Roboty tynkarskie:

-    Odbicie istniejących tynków wew. na stropach i ścianach.

- Wykonanie tynków cementowo-wapiennych wew. na stropach i ścianach.

- Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych na ścianach.

- Naprawa bruzd, ścian oraz zasklepienie rys.

- Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z ich utylizacją.

## II. Kładzenie i wykładanie podłóg:

- Zerwanie wykładzin dywanowych, z tworzyw sztucznych, parkietów i listew przyściennych.

- Oczyszczenie powierzchni po zerwanych okładzinach.

- Gruntowanie posadzek.

- Wykonanie warstwy samopoziomującej.

- Ułożenie wykładzin PVC.

- Ułożenie parkietu z drewna liściastego twardego.

- Cyklinowanie, lakierowanie parkietów lakierem ekologicznym.

- Ułożenie płytek podłogowych z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej.

- Ułożenie paneli podłogowych.

- Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z ich utylizacją.

## III. Roboty w zakresie stolarki budowlanej:

- Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wew.

- Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych drewnianych.

- Montaż drzwi dźwiękochłonnych.

- Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z ich utylizacją.

IV. Roboty malarskie:

- Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów.

- Usunięcie (skasowanie) zacieków na ścianach i sufitach.

- Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów.

- Wykonanie gładzi gipsowych.

- Malowanie ścian farbami kolorowymi.

- Malowanie sufitów farbami w kolorze białym.

- Malowanie ścian farbami olejnymi – lamperii, stolarki drzwiowej.

- Malowanie farbami olejnymi – grzejników, rur instalacji c.o.

- Zabezpieczenie podłóg folią.

- Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z ich utylizacją.

V. Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe:

- Rozbiórki okładzin ściennych ceramicznych.

- Licowanie ścian płytkami szkliwionymi.

- Montaż systemowych ścianek na profilach stalowych z wykonaniem dwustronnego  podwójnego płytowania na profilach 55mm, 100mm.

- Montaż systemowych ścianek na profilach stalowych z wykonaniem jednostronnego podwójnego płytowania na profilach 55mm.

- Montaż systemowych sufitów podwieszanych na profilach stalowych z podwójnym płytowaniem.

- Montaż systemowych ścianek ustępowych z płyt HPL.

- Montaż systemowych sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych.

- Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z ich utylizacją.

VI. Roboty kamieniarskie:

- Zerwanie posadzek z lastryko.

- Rozbiórka podłoża betonowego.

- Wykonanie podkładu betonowego.

- Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów podłoża.

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

- Wykonanie warstwy betonu na podkładzie betonowym.

- Ułożenie płyt granitowych posadzkowych, stopnic i podstopnic.

- Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z ich utylizacją.

Roboty budowlane w zakresie remontów bieżących będą zlecane Wykonawcy poprzez wystawienie karty remontu określającej zakres i termin wykonania robót.