## Arkusz1
Zał. nr 2B / I
Wykaz central wentylacyjnych i jednostek wewnętrznych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - zadanie nr 1.
Lp. | Typ urządzenia | Ilość [ szt. ]
1. | 2. | 3.
I. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Bogusławskiego 8, 10.
1 | CP GOLEM D-176-4-S-P-s - centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna + nagrzewnica wodna + wentylator - wydajności 3500 m3/h | 1
2 | CP GOLEM D-176-4-S-P-s - centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna + nagrzewnica wodna + wentylator - wydajności 3500 m3/h | 1
3 | wentylator dachowy ROSENBERG DV | 1
4 | Kurtyna powietrzna | 1
5 | Kurtyna powietrzna | 1
6 | FTKS71FV1B - punkt dystryb. - pom.26 | 1
7 | FTXS25G2V1B - PD - pom. 110 | 5
8 | FBQ140C7VEB - rozdzielnia główna | 1
9 | ASYE14LACF - | 1
10 | FXAQ63MAVE | 21
11 | FXFQ63P8VEB - kasetonowy | 5
12 | FXAQ50MAVE | 4
13 | FXAQ32MAVE | 15
14 | FXAQ40MAVE | 20
15 | FXAQ25MAVE | 10
16 | FXAQ20MAVE | 5
| Razem | 93
II. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4.
1 | centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna podwieszona VBW - sala operacyjna S3 - 20, wydajność 1560 m3/h | 1
2 | centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna podwieszona VBW - sala operacyjna S2 - wydajność 1560 m3/h | 1
3 | SPS 1-P-1560/200-SDWDXWH-1-3-0 "S" - Centrala podwieszona - wc sala S4 - wydajność 1560m3/h | 1
4 | centrala klimatyzacyjna Systemair (przybudówka) | 2
5 | centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, typ SV2 N3-2B-N | 1
6 | centrala wentylacyjna - nawiewno-wywiewna typ : SV1 W1-2B-W | 2
7 | kurtyna powietrzna | 2
8 | klimatyzator wew. kasetonowy - 2 szt. - sala S3 i S4 nr 20 | 3
9 | Centrala wentylacyjna VENTS typ MPA1200E nr seryjny PVUNo06.2021/2261 (pom. piwniczne nr 21) | 1
10 | FDXM35F9 DAIKIN- jedn. Wewn. Kanałowe w centr. Wentyl. (zam. W pom. piwnicznym nr 01, 03, 06, przy pom. Nr 09) | 4
11 | FTKS50FV1B | 1
12 | FTKS71FV1B - pom. 10 punkt dystrybucyjny | 1
13 | FTXS50G2V1B - punkt dystrybucyjny | 1
14 | FTXS25G2V1B - punkty dystrybucyjne | 8
15 | GWH12KF-K3DNA5G/I - | 1
16 | FBQ140C7VEB | 1
17 | FXAQ50MAVE9 | 1
18 | FXAQ25MAVE9 | 4
19 | FTXS25G | 7
20 | FTXS20G | 7
21 | FTXS20G | 1
22 | FTXS20G | 1
23 | FTXS20G | 1
24 | FTXS20G | 1
25 | FTXS50G | 1
26 | FTXS50G | 1
27 | FTXS50G | 1
28 | FTXS50G | 1
29 | FTXS50G | 1
30 | FTXS50G | 1
31 | FTXS50G | 1
32 | FTXS50G | 1
33 | FTXS50G | 1
34 | FTXS50G | 1
35 | FTXS50G | 1
36 | Jednostka wewnętrzna naścienna AUX - 2 piętro | 1
37 | Jednostka wewnętrzna kasetonowa Hisense ACT-12UR4RCA4 - sala S1 | 2
38 | Jednostka wewnętrzna naścienna Hisense AST-12UW4RVETG00A - pom. nr 11 | 1
39 | Jednostka wewnętrzna naścienna Hisense AST-09UW4RVETG00A - pom. nr 11A | 1
40 | RVF-36V4IWM R10 ROTENSO - jedn. wewn. naścienna (I i II piętro) | 27
41 | RVF-28V4IWM R10 ROTENSO - jedn. wewn. naścienna (I i II piętro) | 18
42 | RVF-22V5IWM R11 ROTENSO - jedn. wewn. naścienna (I i II piętro) | 7
43 | RVF-56V5IWM R11 ROTENSO - jedn. wewn. naścienna (I i II piętro) | 2
44 | RVF-36V4IWM R11 ROTENSO - (III p. pok. 332-345, IV p. pok.428-442) | 28
45 | RVF-28V4IWM R11 ROTENSO -(III p. POK. 327,329,330, IV p. pok. 425-427) | 6
46 | RVF-22V5IWM R11 ROTENSO - (III p. pok.328, 331) | 2
47 | RVF-36V5IWM R11 ROTENSO - (IV p. pok. 419-425, 458, 460-462) | 10
48 | Jednostka wewn. Naścienna DAIKIN FTXM42N (pom. 526) | 1
49 | Jednostka wewn. Naścienna DAIKIN FTXM25N (pom. 526A) | 1
Razem |  | 172
III. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Świdnickiej 53
1 | FTXB35C2V1B | 2
2 | FTXB35G2V1B - punkt dystrybucyjny | 2
3 | MWW530JNORB - IV p. - stare | 3
4 | MWW509GMORA2 | 1
5 | FTXB35G2V1B | 1
6 | AWM20F-AFAF | 1
7 | jednostki wew. nie posiadające oznakowania | 5
8 | FTXS25G2V1B - punkty dystrybucyjne | 5
9 | FTXS25G2V1B | 2
10 | FLK50AZVMB - | 1
11 | FTXP35M5V1B9 DAIKIN (V piętro) | 1
12 | FTXP25M5V1B9 DAIKIN (V piętro) | 5
13 | FTXP20M5V1B9 DAIKIN (V piętro) | 7
14 | FHA50AVEB9 DAIKIN (V piętro) jedn. Wewn. Podstropowa (pom. 567) | 1
15 | FFA35A2VEB9 DAIKIN (IV piętro) jedn.wewn. kasetonowa (pom. 414) | 1
16 | FFA25A2VEB9 DAIKIN (IV piętro) jedn.wewn. Kasetonowa (pom. 413, 414) | 6
17 | FLK35AZVMB - | 1
| Razem | 45
IV. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Sukiennice 8, 9
1 | centrala nawiewno - wywiewna V CPV 6, typ CV-P-1P W-256A/1-S[2] , lewa strona poddasza | 2
2 | centrala nawiewno - wywiewna V CPV 6, typ CV-P-1P W-256A/1-S[2], prawa strona poddasza | 2
3 | agregat wody lodowej, pompy obiegowe CLINT typ CRA/IK/A/WP 71 - klimatyzacja gab. Prezydenta - na strychu Suk.10 pom.503 | 1
4 | klimatyzator DAIKIN - pomieszczenie UPS | 1
5 | kurtyna powietrzna | 2
6 | centrala nawiewno-wywiewna VBW - pom. kas (strych) | 1
7 | GHH09KF-K3DNA5G/I - jedn. wew. Suk.8 pok. 4a | 1
8 | klimakonwektor Flex Geko GF43.UWW2.K00A2 - 1 szt. + wentylokonwektor GEA 2-rurowy - 2 szt. - sekretariat pom.103, 2 szt. - pom.101 | 5
9 | klimakonwektor FlaktGroup typ HyFlexGeko pom.102 | 4
10 | wentylokonwektor 4-rurowy | 4
11 | FXAQ32MAVE | 4
12 | FTXS50D2V1W -wejście 112a | 1
13 | FTXS35D3VMW | 1
14 | FTXS25D3VMW | 1
15 | CTXG50EV1BS | 1
16 | CTXG50EV1BS | 1
17 | FTXS60BVMB | 1
18 | FLXS25BAVMB | 2
19 | FTXS20DAVMW | 1
20 | FTXS20D3VMW | 1
21 | FLXS35BAVMB | 4
22 | Jednostka wewn. Przypodłogowa DAIKIN FVXM50F (sekretariat pok. nr 103 Sukiennice 9) | 1
| Razem | 42
V. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Sukiennice 10
1 | centrala nawiewno-wywiewna VTS - sala sesyjna, na strychu Suk.10 pom.503 | 1
2 | FTKS50FV1B - UPS | 1
3 | FXAQ63MVE | 1
4 | FXAQ20MVE | 3
5 | FXAQ25MVE | 1
6 | FXAQ40MVE | 2
7 | FTXS25G2V1B - kasa | 1
8 | FTXS605V1B - punkt dystrybucyjny | 1
9 | FTXS35J | 1
10 | FTXS25J | 1
11 | FTKS25D2VMW | 1
12 | FTKS35D2VMW | 1
13 | FXAQ32MAVE | 7
14 | FTXS25G2V1B | 1
15 | FTXS35G2V1B | 1
16 | FTXS25K2V1B | 2
19 | FTXS20K2V1B | 1
20 | FXAQ40MAVE | 3
21 | FXAQ25MAVE | 4
22 | ASYG09LMCA (pom.212) | 1
23 | ASYG12LMCA (pom.213) | 1
24 | ASYG14LMCA (pom.218) | 1
25 | Centrala wentylacyjna nawiewna VENTS VPA200-6,0-3 (LCD) - Sukiennice 12 Straż Miejska | 1
26 | Wentylator kanałowy wywiewny TD Silent - Sukiennice 12 Straż Miejska | 2
27 | Jednostka wewnętrzna Hisense AST-09UW4SVETG10 (214,214A,313) | 3
28 | Jednostka wewnętrzna Hisense AST-12UW4SVETG10 (316) | 1
29 | Jednostka wewnętrzna Daikin FTXF35A2V1B (306) | 1
30 | Jednostka wewnętrzna Hisense AST-12UW4SVETG10 - Sukiennice 12 Straż Miejska | 2
31 | Jednostka wewnętrzna Daikin FTXF60A2V1B - Sukiennice 12 Straż Miejska | 1
32 | Jednostka wewnętrzna FUJITSU - Sala sesyjna (pom. tłumacza i operatora) | 2
33 | Jednostka wewn. Naścienna DAIKIN FTXC50AV1B (pom. 202) | 1
34 | Jednostka wewn. Naścienna Toshiba RAS-B10J2KVG-E (pom. 208, 209) | 2
35 | Jednostka wewn. Naścienna Toshiba RAS-B16J2KVG-E (pom. 219, 317) | 2
36 | Jednostka wewn. Naścienna Toshiba RAS-BO7J2KVG-E (pom. 308, 308A, 309, 310, 311, 312, 314, 314A, 315) | 9
37 | Jednostka wewn. Naścienna Fujitsu ASYA007GTEH (pom. 401, 401A) | 2
38 | Jednostka wewn. Naścienna DAIKIN FXAQ15A (pom. 106, 110,112) | 3
39 | Jednostka wewn. Naścienna DAIKIN FXAQ20A | 6
| Razem | 75
VI. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Włodkowica 20
1 | centrala wentylacyjna dachowa VS-120-R-SS/PHC - poddasze | 1
2 | centrala wentylacyjna - VS-15-R-S/HC/S-T | 1
3 | centrala wentylacyjna podwieszona Hermes - nagrzewnica wodna - APN-3-L-1700/550 | 1
4 | LG8 kurtyna powietrzna | 1
5 | LG9 kurtyna powietrzna | 1
6 | wentylator dachowy Das315 | 1
7 | wentylator kanałowy Vent-315L | 1
8 | AS9TFEMF | 9
9 | AS12TFEMF - punkty dystrybucyjne | 2
10 | AS12TFEMF | 2
11 | ASYA12LCC | 1
12 | ASYA09LCC - serwerownia | 1
13 | Jednostka wewn. Naścienna DIKIN FTXP35M9 (pom. nr 7) | 1
| Razem | 23
VII. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Rynek 13
1 | centrala wentylacyjna - wyd. nawiewu zestaw VS-21-R-S/H - 1620 m3/h | 1
2 | wentylator dachowy SILWENT-315 o wydajności 1620m3/h | 1
3 | wentylator dachowy SILWENT-160 o wydajności 200m3/h | 2
4 | PKFY-P40VHM-E - jednostka wew. | 5
5 | PKFY-P40VHM-E - jednostka wew. | 1
| Razem | 10
VIII. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8
1 | centrala nawiewna STROPOWA VBW - 3700 m3/h - prawa strona parter oraz centrala wywiewna VBW - 4300 m3/h - poddasze (strona prawa) | 2
2 | centrala nawiewna - 3900 m3/h - lewa strona parter oraz ATP15061VBV centrala wywiewna - 5300 m3/h - poddasze (strona lewa) | 2
3 | KP SILVER 2-150E kurtyna powietrzna - komplet - wejście główne | 1
4 | KP SILVER 2-150E kurtyna powietrzna - komplet - wejście główne | 1
5 | KP SILVER 2-150E kurtyna powietrzna - komplet - wejście główne | 1
6 | KP SILVER 2-150E kurtyna powietrzna - komplet - wejście główne | 1
7 | kurtyna powietrzne KP SILVER 2-170E- 4000m3/h | 1
8 | wentylator dachowy RF/2-200-2 - obsługuje poligraf. | 2
9 | wentylator wywiewny - pom. rozdzielni | 1
10 | wentylokonwektor GEA 4-rurowy | 36
11 | wentylokonwektor LENNOX 4-rurowy | 26
12 | RS-12UD - serwerownia | 1
13 | GWH18KG-K3DNA5G/I | 1
14 | FDXS50CVMB - sufitowe (poligrafia) | 2
15 | FTKS50BVMB - punkt dystrybucyjny | 1
16 | FTKS20D3VMW | 7
17 | FXAQ63MAVE | 2
18 | FXAQ25MAVE | 4
19 | FTXS25J2V1B | 1
20 | FXAQ32MAVE | 1
21 | FXAQ25MAVE | 1
22 | FTXS20G2V1B | 3
23 | FHQ100CAVEB jednostka wewn. - serwerownia 111 | 1
24 | FTXS25G2V1B | 2
25 | FXAQ40MAVE | 1
26 | FCQ100FVEB - klimatyzator wew. kasetonowy | 1
27 | FXAQ63MAVE | 1
28 | FTXS35G2V1B | 2
29 | Jednostka kanałowa Haier ADD382MMERA - sala 215 (strych 404) | 2
30 | Jednostka wewnętrzna Haier AS052MNERA - sala 215 (215A pom. techniczne) | 1
31 | Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna BS-MIN (50)L - sala 215 | 1
32 | Jednostka wewnętrzna naścienna Hisense AST-09UW4RVETG00A - pom. nr 411 | 2
33 | Jednostka wewnętrzna naścienna Hisense AST-09UW4RVETG00A - pom. nr 422 | 1
34 | Jednostka wewnętrzna Haier AS072MNERA (206,207,212) | 3
35 | Jednostka wewnętrzna Haier AS052MNERA (208,209,210,211) | 4
36 | Jednostka wewnętrzna Haier AS122MNERA (214) | 1
37 | Jednostka wewnętrzna Haier AS122MNERA (214) | 1
38 | Jednostka wewnętrzna Haier AS092MGERA (109) | 1
39 | Jednostka wewnętrzna Haier AS072MNERA (306,307) | 2
40 | Jednostka wewnętrzna Haier AS052MNERA (304,305,308,309,310,311) | 6
41 | Jednostka wewnętrzna Toshiba RAS-B10PKVSG-E (115,116,118) | 3
42 | Jednostka wewnętrzna Toshiba RAS-M07PKVSG-E (117,119) | 2
43 | Jednostka wewn. Naścienna DAIKIN FTXP25M9 (pom. 149, 150) | 2
44 | Jednostka wewn. Naścienna DAIJIN FTXP35M9 (pom. 151) | 1
45 | Jednostka wewn. Naścienna DAIKIN FTXM50N (pom. 111 serwerownia) | 1
46 | Jednostka wewn. Naścienna DAIKIN FTXM35N (pom. 111 serwerownia) | 1
Razem |  | 141
IX. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarska 41
1 | wentylator kanałowy Daikin K180M | 3
2 | centrala nawiewno-wywiewna - 1460/1400 m3/h | 1
3 | FTXS42J2V1B - centrum obsługi | 3
4 | FTKS50BVMB - punkt dystrybucyjny | 1
5 | FTXS35G2V1B | 2
6 | FTKS35CAVMB - punkt dystrybucyjny | 1
7 | FTXS25G2V1B - punkt dystrybucyjny | 2
8 | FTXS25G2V1B | 7
9 | FTXS20G2V1B | 4
10 | FTXS35CAVMB | 3
11 | FTXS20CAVMB | 5
12 | FTXS25CAVMB | 2
13 | FTXS50F | 1
14 | FL35GAV1MB | 1
Razem |  | 36
X. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy al. Kromera 44
1 | wentylator kanałowy Daikin K180M | 3
2 | centrala nawiewno-wywiewna - 1460/1400 m3/h | 1
3 | FTXS20G2V1B | 2
4 | FTXS25G2V1B | 1
5 | FL40GV1NB | 2
6 | FL25GAV1NB | 4
7 | HCND 531 D-1 | 1
8 | HCND 531 D-1 | 1
9 | HCND 531 D-1 | 1
10 | HCND 531 D-1 - punkt dystrybucyjny | 1
11 | HCND 531 D-1 | 1
Razem |  | 18
XI. Ul. Legnicka 58, Centrum Obsługi Mieszkańca, CH Magnolia Park
1 | MRV AB052MCERA (M) HAIER - jedn. wewn. kasetonowe | 2
2 | MRV AB072MCERA (M) HAIER - jedn. wewn. Kasetonowe | 2
3 | MRV AB092MCERA (M) HAIER - jedn. wewn. Kasetonowe | 4
4 | MRV AB182MBERA HAIER - jedn. wewn. Kasetonowa | 1
5 | MRV AB302MCERA HAIER - jedn. wewn. Kasetonowe | 4
6 | MRV AB382MCERA HAIER - jedn. wewn. Kasetonowe | 4
Razem |  | 17
| ŁĄCZNIE | 672