## Arkusz1
Zał. nr 4D / II
Formularz cenowy dla wykonywania konserwacji i usuwania awarii central wentylacyjnych i jednostek wewnętrznych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - zadanie nr 2.
Lp. | Typ urządzenia | Ilość [ szt. ] | Jednostkowy koszt konserwacji (netto) [ zł ] | Ilość konserwacji i serwisu w 2023 r. dla urządzenia | Koszt prac netto [ zł ] /kol.3xkol.4xkol.5/ | Podatek VAT [ zł ] | Koszt prac brutto [ zł ] /kol.6+kol.7/
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
I. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomska 148, seg. A, B, C.
1 | Centrala nawiewno-wywiewna DIWER 126-WEGER | 1 |  | 2
2 | Centrala nawiewno-wywiewna VTS1015ACX36-1 | 1 |  | 2
3 | Klimakonwektor jednostka wew. FWLO4CTV-GEA | 3 |  | 1
4 | Jednostka wewn. DAIKIN FTX35J | 1 |  | 2
5 | Jednostka wewn. Kasetonowwa DAIKIN | 6 |  | 2
6 | Klimakonwektor jednostka wew. FWLO3CTV-GEA | 1 |  | 1
7 | Nawilżacz parowy AT 3000/422 NORDMAN | 3 |  | 1
8 | Wentylator kanałowy 315m3/h KWD-200 | 2 |  | 2
9 | Pompa odwadniająca EE400 | 1 |  | 2
10 | DRY COOLER GANN62x3L | 2 |  | 2
11 | Jednostka wew. AUY36F | 3 |  | 2
12 | Jednostka wew. klimakonwektor GEA | 8 |  | 2
13 | Seg.C, jednostka wew. SLZ-KA50VAL-21L | 2 |  | 2
14 | Jednostka wew. MITSUBISHI /ser/ MSZ-GA60VA | 1 |  | 2
15 | Jednostka wew. SLZ-KA50VAL-21L | 3 |  | 2
16 | Wentylator dachowy Yw-250m3/h | 1 |  | 2
17 | wentylator dachowy OMV224/25-4/4 | 4 |  | 2
18 | Klimakonwektor DAIKIN - parter (pok.: 18, 21, 22, 23, 24) | 5 |  | 2
19 | Jednostka wew. Kasetonowa DAIKIN GCM220 | 2 |  | 2
20 | Klimakonwektor DAIKIN FWM06DT | 4 |  | 2
21 | Klimakonwektor DAIKIN FWM08DT | 6 |  | 2
22 | Klimakonwektor DAIKIN FWM03DT | 3 |  | 2
23 | Jednostka wew. MITSUBISCHI MSZHJ50VA | 1 |  | 2
24 | Jednostka wew. MITSUBISCHI SRK80ZK-S | 1 |  | 2
25 | Jednostka wew. MITSUBISCHI SRK35ZJ-S | 1 |  | 2
26 | Jednostka wewn. GREEN GKH12EB (kasetonowa, pom. 226, 227) | 2 |  | 2
27 | Jednostka wewn. GREEN GKH12EB (kasetonowa pom. 222, 223) | 3 |  | 2
28 | Jednostka wewn. GREEN GKH12EB (kasetonowa pom. 216, 218, 221) | 4 |  | 2
29 | Jednostka wewn. DAIKIN FAA71A (naścienna serwerownia pom. 220) | 1 |  | 2
| Razem | 76 | Razem
II. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Muchoborskiej 1.
1 | Jednostka wew. ASY-12USCC-W pom. biurowe parter | 1 |  | 4
2 | Wentylator Silent 200 - pom.1 | 2 |  | 2
3 | Wentylator Silent 100 - pom.2 | 2 |  | 2
4 | Centrala klimatyzacyjna "BS"-1 (25)-P DV2521 2,0/440 -18RL -6K -221. Sekcja chłodnicy - strych bud. techniczny | 1 |  | 4
5 | Jednostka wew. SPLIT-W pom. techn. (parter) | 1 |  | 4
6 | Jednostka wew. SPLIT-W pom. techn. (parter) | 1 |  | 4
7 | Jednostka wew. SPLIT-W pom. techn. (parter) | 1 |  | 4
8 | Elektrodowy nawilżacz powietrza Easysteam ES3-M | 1 |  | 2
| Razem | 10 | Razem
III. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Komuny Paryskiej 39-41
1 | Jednostka wew. SM1835 ZIBRO (sekretariat) | 1 |  | 2
2 | Jednostka wew. SM1826 ZIBRO (pom. biurowe) | 11 |  | 2
3 | Jednostka wew. SM1826 ZIBRO (serwerownia) | 1 |  | 4
4 | Jednostka wew. SM1835 ZIBRO (pom. biurowe) | 2 |  | 2
| Razem | 15 | Razem
| Łącznie | 101
Ogółem koszt konserwacji i usuwania awarii central wentylacyjnych i jednostek wewnętrznych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Słownie netto: ...............
Słownie brutto: ...............