## Arkusz1
Zał. nr 4F / III
Formularz cenowy dla wykonywania konserwacji i usuwania awarii central wentylacyjnych i jednostek wewnętrznych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - zadanie nr 3.
Lp. | Typ urządzenia | Ilość [ szt. ] | Jednostkowy koszt konserwacji (netto) [ zł ] | Ilość konserwacji i serwisu w roku dla urządzenia | Koszt prac netto [ zł ] /kol.3xkol.4xkol.5/ | Podatek VAT [ zł ] | Koszt prac brutto [ zł ] /kol.6+kol.7/
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
I. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Hubska 8-16
1 | Centrala nawiewno-wywiewna NW1 typ VVS055-R-FRECV, nawiaw 4300 m3/h; wywiew 3700 m3/h | 1 |  | 4
2 | Centrala nawiewno-wywiewna NW2 typ VVS075-R-FRECV, nawiaw 6540 m3/h; wywiew 5400 m3/h | 1 |  | 4
3 | Centrala nawiewno-wywiewna NW3 typ VVS010S-R-FPVH, nawiaw 900 m3/h; wywiew 450 m3/h | 1 |  | 4
4 | Centrala nawiewno-wywiewna NW4 typ VVS010S-R-FPVH, nawiaw 800 m3/h; wywiew 400 m3/h | 1 |  | 4
5 | Centrala nawiewno-wywiewna NW5 typ VVS040-R-FRHV, nawiaw 2650 m3/h; wywiew 2290 m3/h | 1 |  | 4
6 | Kurtyna powietrzna nr 1 typ ELIS C-W-200 2, OM moc 32,5 kW | 1 |  | 2
7 | Kurtyna powitrzna nr 2 typ ELIS C-W-200 2, OM moc 32,5 kW | 1 |  | 2
8 | Wentylator dachowy BUD. A typ VIVER 2-220/800S | 1 |  | 2
9 | Wentylator dachowy BUD. A typ VIVER 2-190/450S | 1 |  | 2
10 | Wentylator dachowy BUD. B+p typ VIVER 2-220/800S | 1 |  | 2
11 | Wentylator dachowy BUD. B+p typ VIVER 2-190/600S | 1 |  | 2
12 | Wentylator dachowy BUD. C2 typ VIVER 2-220/800S | 1 |  | 2
13 | Wentylator dachowy BUD. C2 typ VIVER 2-190/600S | 1 |  | 2
14 | Wentylator dachowy BUD. C2 typ VIVER 2-220/800S | 1 |  | 2
15 | Wentylator dachowy BUD. C2 typ VIVER 2-220/888S | 1 |  | 2
16 | Wentylator dachowy BUD. C2 typ VIVER 2-190/450S | 1 |  | 2
17 | Wentylator dachowy BUD. C2 typ VIVER 2-190/600EC | 1 |  | 2
18 | Wentylator dachowy BUD. C2 typ VIVER 2-190/450S | 1 |  | 2
19 | Instalacja solarna - 10 szt kolektorów słonecznych wraz z pompami do c.w.u | 1 |  | 2
20 | MIDEA MI-22G/DHN1-M - układ VRF1 | 13 |  | 2
21 | MIDEA MI-28G/DHN1-M - układ VRF1 | 1 |  | 2
22 | MIDEA MI-22G/DHN1-M - układ VRF2 | 11 |  | 2
23 | MIDEA MI-28G/DHN1-M - układ VRF2 | 4 |  | 2
24 | MIDEA MI-22G/DHN1-M - układ VRF3 | 21 |  | 2
25 | MIDEA MI-28G/DHN1-M - układ VRF3 | 2 |  | 2
26 | MIDEA MI-45G/DHN1-M - układ VRF3 | 1 |  | 2
27 | MIDEA MI-22G/DHN1-M - układ VRF4 | 11 |  | 2
28 | MIDEA MI-28G/DHN1-M - układ VRF4 | 5 |  | 2
29 | MIDEA MI-28Q4/DHN1-A3 - układ VRF4 | 1 |  | 2
30 | MIDEA MI-36G/DHN1-M - układ VRF4 | 2 |  | 2
31 | MIDEA MI-45G/DHN1-M - układ VRF4 | 2 |  | 2
32 | MIDEA MI-22Q4/DHN1-A3 - układ VRF5 | 4 |  | 2
33 | MIDEA MI-28G/DHN1 - układ VRF5 | 1 |  | 2
34 | MIDEA MI-28Q4/DHN1-A3 - układ VRF5 | 1 |  | 2
35 | MIDEA MI-36Q4/DHN1-A3 - układ VRF5 | 3 |  | 2
36 | MIDEA MI-45Q4/DHN1-A3 - układ VRF5 | 10 |  | 2
37 | MIDEA MTIPP-35HFN1-QRD0 - Serwerownia bud. A Parter | 1 |  | 4
38 | MIDEA MTIPP-35HFN1-QRD0 - Serwerownia bud. A Piętro | 1 |  | 4
39 | MIDEA MITR-27HFN1-QRD0 - Rozdzielnia elektryczna Piwnica bud. B | 1 |  | 4
40 | MIDEA MITR-27HFN1-QRD0 - Serwerownia bud. C1 Piętro | 1 |  | 4
41 | MIDEA MITR-27HFN1-QRD0 - Serwerownia bud. C2 Parter | 1 |  | 4
42 | Jednostka wewnętrzna sufitowa: MI2-45Q4CDN1 | 3 |  | 2
43 | Jednostka wewnętrzna sufitowa: MI2-45Q4CDN1-28G/DHN1 | 3 |  | 2
44 | Jednostka wewnętrzna sufitowa: MI2-36Q4CDN1-28G/DHN1-M | 2 |  | 2
45 | Jednostka wewnętrzna ścienna : MI2-ZGDB1 | 1 |  | 2
| Razem | 126 | Razem
Ogółem koszt konserwacji i usuwania awarii central wentylacyjnych i jednostek wewnętrznych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - zadanie nr 3.
Słownie netto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…