## Arkusz1
Zał. Nr 5/III
Formularz cenowy dla materiałów eksploatacyjnych do wykonywania konserwacji i usuwania awarii w urządzeniach wentylacyjno - klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - zadanie nr 3.
Lp. | Materiał eksploatacyjny | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa materiału eksploat. netto [zł] | Koszt materiału eksploat. netto [zł] /kol.4 x kol.5/ | Podatek VAT [ zł ] | Koszt materiału eksploat. brutto [zł] /kol.6 + kol.7/
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
Centrala wentylacyjna
1. | Filtr kieszeniowy G4 o obwodzie do 2400 mm | szt. | 2
2. | Filtr kieszeniowy M5 o obwodzie do 2400 mm | szt. | 2
3. | Filtr kasetowy G4 o obwodzie do 2400 mm | szt. | 2
4. | Filtr kasetowy M5 o obwodzie do 2400 mm | szt. | 2
5. | Pasek klinowy centrali wentylacyjnej | szt. | 2
6. | Łożysko wentylatora centrali wentylacyjnej | szt. | 1
7. | Silnik wentylatora centrali wentylacyjnej | szt. | 1
8. | Sterownik centrali wentylacyjno - klimatyzacyjnej | szt. | 1
9. | Presostat centrali wentylacyjnej | szt. | 1
10. | Stycznik,przekaźnik,wyłącznik nadprądowy do centrali wentylacyjnej | szt. | 1
11. | Moduł regulacyjny ustawiania parametrów central wentylacyjnych | szt. | 1
12. | Moduł kolejności faz do central klimatyzacyjnych | szt. | 1
13. | Siłownik przepustnicy | szt. | 1
14. | Zawór rozprężny chłodnicy centrali klimatyzacyjnej | szt. | 1
15. | Zbiornik wody nawilżacza szaf klimatyzacyjnych | szt. | 1
16. | Elementy przyłączne zbiorników wody nawilżacza | szt. | 1
17. | Sporządzenie pomiaru skuteczności instalacji wentylacyjnej wraz protokołami tych badań - w 2 egzemplarzach | kpl. | 1
Instalacja solarna
18. | Roztwór glikolu 30% | dm3 | 5
19. | glikol propylenowy do układów solarnych | dm3 | 5
Klimatyzatory freonowe
20 | Sterownik klimatyzatora (przewodowy, bezprzewodowy) | szt. | 1
21 | Pompy skroplin do klimatyzatorów | szt. | 1
22 | Rurociągi skroplin | m | 5
23 | Izolacja rurociągów chłodniczych | m | 5
24 | Rurociągi chłodnicze z miedzi | m | 5
25 | Czynnik chłodniczy R410A | kg | 3
26 | Sprężarka agregatu zewnętrznego SPLIT i MULTISPLIT | szt. | 1
27 | Sprężarka do agregatu chłodniczego VRV, VRF | szt. | 1
28 | Płyta główna elektroniczna agregatu zewnętrznego SPLIT i MULTISPLIT | szt. | 1
29 | Płyta główna elektroniczna agregatu zewnętrznego VRV, VRF | szt. | 1
30 | Płyta główna elektroniczna jednostki wewn. SPLIT, MULTISPLIT, VRV,VRF | szt. | 1
31 | Czujnik temperatury | szt. | 1
32 | Zawór rozprężny do agregatu SPLIT, MULTISPLIT, VRV, VRF | szt. | 1
33 | Silnik wentylatora agregatów zewnętrznych SPLIT i MULTISPLIT | szt. | 1
34 | Silnik wentylatora agregatów zewnętrznych VRV, VRF | szt. | 1
35 | Silnik wentylatora do jednostek wewnętrznych | szt. | 1
36 | Wirnik wentylatora agregatu zewnętrznego | szt. | 1
37 | Łożysko wentylatora jednostki wewnętrznej | szt. | 1
38 | Wyłącznik nadprądowy zasilania elektrycznego | szt. | 1
Razem
Słownie netto dla zadania nr 3 - koszt materiałów eksploatacyjnych wynosi: …………………………………………………………
Słownie brutto dla zadania nr 3 - koszt materiałów eksploatacyjnych wynosi: ……………………………………………………….