# Załącznik nr 1

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres robót blacharsko-dekarskich przy remontach bieżących w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia obejmuje wykonanie następujących prac :

- ROBOTY DEKARSKIE

- Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę - powierzchnia do 10 m2

- Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę - powierzchnia do 25 m2

- Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej zakładkowej ciągnionej - powierzchnia do 10 m2

- Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki

- Przełożenie gąsiorów ceramicznych - powierzchnia do 10 m2

- Dodatkowe nakłady do pokryć z dachówek przy oknach owalnych o szerokości do 1 m przy kryciu dachówką podwójnie

- Wymiana pokryć z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę o powierzchni do 1 m2 - powierzchnia do 10 m2

- Wymiana pokryć z dachówki zakładkowej o powierzchni do 1 m2 - powierzchnia do 10 m2

- Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek

- Wymiana pojedynczych dachówek zakładkowych

- Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu

- Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2

- Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2

- Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

- Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa

- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2 -

- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,2 mm

- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm - obróbki z papy wierzchniego krycia

- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych

- Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy tytanowo-cynkowej o średnicy 10 cm

- Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z tytanowo-cynkowej o średnicy 12 cm

- Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy tytanowo-cynkowej o średnicy 15 cm

- Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy miedzianej o średnicy do 15 cm

- Wymiana uchwytów do rur spustowych okrągłych lub kwadratowych

- Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, umocowanie obruszonych uchwytów

- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

- Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej okrągłych o śr. 10 cm

- Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej okrągłych o śr. 12 cm,

- Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej okrągłych o śr. 15 cm

- Uzupełnienie blachą tytan-cynk o gr. 0,60 mm rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 12 cm w odcinkach o długości ponad 1 m

- Uzupełnienie blachą tytan-cynk o gr. 0,60 mm rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m

- Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy tytan-cynk gr. 0,60 mm w odcinkach o długości do 1.0 m

- Uzupełnienie blachą tytan-cynk gr. 0,60 mm rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 12 cm w odcinkach o długości ponad 1 m

- Uzupełnienie blachą tytan-cynk gr. 0,60 mm rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m

- Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy miedzianej o średnicy 12 cm

- Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy miedzianej o średnicy 15 cm

- Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku

- Wymiana haka rynnowego

- Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk gr. 0, 60 mm półokrągłych o śr. 12 cm

- Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk gr. 0, 60 mm półokrągłych o śr. 15 cm

- Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

- Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy z tytan-cynk o gr. 0,60 mm

- Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25 cm z blachy miedzianej

- Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynku o gr. 0,60 mm.

- Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy.

- Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich.

- Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 315 mm.

- Uszczelnianie pokrycia dachu taśmami polizobutylenowymi wzmocnionymi siatką aluminiową.

- Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki kontenerami wraz z kosztami utylizacji.

- Wywóz papy wraz z kosztami utylizacji

- Demontaż wyłazu dachowego

- Wykonanie konstrukcji nośnej pod wyłaz dachowy

- Osadzenie wyłazu dachowego  - okno dachowe obrotowe o wym. 78(74)x140 cm.

- Montaż drabinki do wyłazu dachowego	.

- Demontaż i montaż na strychu drabiny stalowej do wyłazu dachowego.

- Pokrycie obudowy i obrobienie krawędzi oraz elementów blachą cynkowo-tytanową.

- ŚWIETLIKI

- Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych

- Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach na wys. 15-35 m

- Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych - w budowlach na wys. 15-35 m

- Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych - w budowlach na wys. 15-35 m

- Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych - w budowlach na wys. 15-35 m

- Wymiana lub uzupełnienie okien po uprzednim rozszkleniu - roboty na 6 kondygnacji- wzmocnienie krokwi

- Szklenie zdejmowanych ram świetlików dachowych metalowych na kit podwójny szkłem płaskim walcowanym zbrojonym grubości 5-8 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - powierzchnia ponad 10 do 20 m2 w jednym budynku-UWAGA wymiana na poliwęglan

- Uszczelnienie dylatacji taśmami wklejanymi na polimerową masę uszczelniającą dla uszczelnienia ram metalowych z płytami

Roboty blacharsko-dekarskie w zakresie remontów bieżących będą zlecane Wykonawcy poprzez wystawienie karty remontu określającej zakres i termin wykonania robót.

Opracował.

Tomasz Wysoczański

Wrocław 02.10.2023 r.