## Arkusz1
Zał. nr 4A / I
Formularz cenowy dla wykonywania konserwacji i usuwania awarii zewnętrznych urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - zadanie nr 1.
Lp. | Typ urządzenia | Ilość [ szt. ] | Jednostkowy koszt pomiaru i kontroli szczelności (netto) [ zł ] | Jednostkowy koszt konserwacji (netto) [ zł ] | Ilość konserwacji i serwisu w 2024 r. dla urządzenia | Ilość wykonanych prac w 2024 r. dla urządzenia | Koszt prac netto [ zł ] /kol.3xkol.4xkol.7/ lub /kol.3xkol.5xkol.7/ | Podatek VAT [ zł ] | Koszt prac brutto [ zł ] /kol.8+kol.9/
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
I. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Bogusławskiego 8, 10.
1 | RXYQ12P7W1B - Agregat zew. - parter i Ip. | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
2 | RXYQ12P7W1B - Agregat zew. - parter i Ip. | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
3 | RXYQ12P7W1B - Agregat zew. - str. połud.1 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
4 | RXYQ12P7W1B - Agregat zew. - str. połud.1 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
5 | RXYQ18P7W1BA - Agregat zew. - str. połud.1 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
6 | RXYQ18P7W1BA - Agregat zew. - str. połud.2 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
7 | RXYQ12P7W1B - Agregat zew. - str. połud.2 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
8 | RXYQ12P7W1B - Agregat zew. - str. połud.2 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
9 | RKS25F2V1B - Agregat zew. - punkt dystrybucyjny 1p. | 1 | x |  | 4 | 4
10 | RKS25F2V1B - Agregat zew. - punkt dystrybucyjny 2p. | 1 | x |  | 4 | 4
11 | RKS25F2V1B - Agregat zew. - punkt dystrybucyjny 5p. | 1 | x |  | 4 | 4
12 | RKS25F2V1B - Agregat zew. - punkt dystrybucyjny 3p. | 1 | x |  | 4 | 4
13 | RKS25F2V1B - Agregat zew. - punkt dystrybucyjny - pom.110 | 1 | x |  | 4 | 4
14 | RKS71FV1B - Agregat zew. - serwerownia parter pom.26 | 1 | x |  | 4 | 4
15 | RZQ140B8W1B - Agregat zew. - pom. Rozdzielni | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 4 | 4
| Razem | 15 | Razem
II. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4.
1 | RZQ200C7Y1B - Agregat zew. - super inverter przy piwnicy 2 - sala S3 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 4 | 4
2 | LG ARUM 220LTE6- Agregat zew. - Multi V dla jedn. wewn. Zam. W pom. Sali S2 (zam. na dachu przybudówki S2) | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 4 | 4
3 | LG DC12RK.UL2 - Agregat zewn. Deluxe - dla pom. nr 16 Serwerownia w Sali S2 (zam. Na dachu przybudówki S) | 1 | x |  | 4 | 4
4 | HCAT 0071 SE - Agregat zew. - 1 przy transformatorze (dziedziniec) - dla sali S4 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 4 | 4
5 | RXYSQ5PA7V1B - VRV III S Inwerter - Agregat zew. - 2 przy transformatorze (dziedziniec) - dla pom. 444, 445, 446, 447, 448 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
6 | 3MXS52E3V1B - agragat zew. - ściana przy transformatorze I górny - pom. nr 144, 145, 146 | 1 | x |  | 2 | 2
7 | 3MXS68G2V1B - agragat zew. - ściana przy transformatorze I dół oraz II góra - pom. nr 247, 248, 249 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
8 | 3MXS68G2V1B - agregat zew. - ściana przy transformatorze II górny - pom. nr 346, 347, 348 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
9 | 3MXS68G2V1B - agragat zew. - ściana przy transformatorze II dół - pom. nr 244, 245, 246, 247, 248, 249 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
10 | 4MKS75F2V1B - Agregat zew. - na ścianie przy piwnicy 2 półpiętro - punkty dystrybucyjne pom. 155, 257, 357, 457 | 1 | x |  | 4 | 4
11 | 4MKS75F2V1B - Agregat zew. - ściana przy małym parkingu drugi od prawej - punkty dystrybucyjne pom. 119a, 219a, 319a, 418a | 1 | x |  | 4 | 4
12 | 3MXS68G2V1B - agragat zew. - ściana nad dobudówką II górny - pom. nr 363, 364 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
13 | 3MXM68N9 - DAIKIN Agregat zew. multi- ściana ściana przy małym parkingu (obsługa centrali wentyl. w pom. 21 piwnicy budynku) | 2 |  | x | 1 | 2
|  |  | x |  | 4 | 8
14 | RVF-615V5OMM R10 Rotenso - agregat zewn. Umiejscowienie parking (dziedziniec) przy agregacie prądotwórczym | 3 |  | x | 1 | 3
|  |  | x |  | 2 | 6
15 | RVF-450V5OMM R10 Rotenso- agregat zewn. Umiejscowienie parking (dziedziniec) przy agregacie prądotwórczym | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
16 | RVF-280V5OMM R10 Rotenso- agregat zewn. Umiejscowienie parking (dziedziniec) przy agregacie prądotwórczym | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
17 | 2MXS40FV1B - Agregat zew. - ściana przy małym parkingu 1 od prawej - pom. nr 103, 104 | 1 | x |  | 2 | 2
18 | 5MXS90E7V3B1 - Agregat zewnętrz. - balkon od Piłsudskiego - pom. 400, 401, 402, 403 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
19 | 5MXS90E7V3B1- Agregat zew. - balkon sekretariat - pom. 404, 405, 406, 407, 408 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
20 | RKS71FV1B - Agregat zew.- ściana przy małym parkingu 4 od prawej - parter serwerownia pom. nr 10 (CEPiK), 11, 12 | 1 | x |  | 4 | 4
21 | ALFA LE 21 - Agregat zew. - ściana przy małym parkingu 3 od prawej - parter sala S1 centrala wentylacyjna | 1 | x |  | 4 | 4
22 | RKS50G2V1B - Agregat zew. - dziedziniec przy piwnicy nr 1 - parter serwerownia pom. nr 27 | 1 | x |  | 2 | 2
23 | 3MXS52E3V1B - Agregat zew. - dach antena 1 od wejścia - pom. 529 i 534 Vp. | 1 | x |  | 2 | 2
24 | ER3DAW1 - Agregat zew. - na daszku nad poddaszem główne wejście - Vp. pom. 519 i 520 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
25 | ER8DAW1 - Agregat zew. - na daszku nad poddaszem główne wejście - Vp. pom. 515 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
26 | ER8DAW1 - Agregat zew. - dach antena 3 od wejścia - Vp. centrala wentylacyjna | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 4 | 4
27 | MH24AP2XG - Agregat zew. - pom. nr 236, 237 | 1 | x |  | 2 | 2
28 | MH24AP2XG - Agregat zew. - pom. nr 238, 239 | 1 | x |  | 2 | 2
29 | RKS50F2V1B - Agregat zew. - pom. 5 piwnica archiwum - dla serwerowni parter przy pom. nr 8 | 1 | x |  | 4 | 4
30 | Szafa klimatyzacyjna - Vp. serwerownia | 1 | x |  | 4 | 4
31 | Centrala wentylacyjna VENTS typ MPA1200E nr seryjny PVUNo06.2021/2261 (pom. piwniczne nr 21) | 1 | x |  | 4 | 4
32 | RN35CVMB9 - Agregat zew. - na ścianie za oknem - pom. nr 362 | 1 | x |  | 2 | 2
33 | E3MXS68G3V1B2 - Agregat zew. - na daszku nad poddaszem główne wejście - Vp. pom. 516 i 517 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
34 | 30TCAL0331P3 - agregat zew. - dach antena 2 od wejścia - pom. na Vp. | 1 | x |  | 2 | 2
35 | NIEOZNAKOWANY - na ścianie przy piwnicy 2 półpiętro - wspomaga salę S3 | 1 | x |  | 4 | 4
36 | GWH12KF-K3DNA6G/0 - agregat zew. - bakon pok.304 | 1 | x |  | 2 | 2
37 | Agragat zew. AUX - obsługuje pomieszczenie na 2 piętrze | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
38 | AMW3-24U4RFA - agragat zew. Hisense - obsługuje salę S1 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
39 | AMW2-18U4RXA - agragat zew. Hisense - obsługuje pomieszczenia 11,11A | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
40 | 3MXM68N DAIKIN - agregat zewn. Multisplit (dla pom. nr 526, 526A) | 1 | x |  | 2 | 2
41 | Toshiba RAS-5M27U2AVG-E (zam. Na dachu V p. ) (dla pom. 449, 450, 451) | 1 | x |  | 2 | 2
42 | Toshiba RAS-5M27U2AVG-E (zam. Na ścianie zewn. nadbudówka Sali S2) (dla pom. 119, 120, 121, 122) | 1 | x |  | 2 | 2
43 | Toshiba RAS-5M27U2AVG-E (zam. Na ścianie zewn. od strony dziedzińca) (dla pom. 123, 124, 156) | 1 | x |  | 2 | 2
44 | Toshiba RAS-5M27U2AVG-E (zam. Na strychu ) (dla pom. 314, 315, 316, 317, 318)) | 2 | x |  | 2 | 2
| Razem | 48 | Razem
III. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Świdnickiej 53.
1 | 4MKS75F2V1B - Agregat zew. - ściana nad rest.Marche - punkty dystrybucyjne 4 | 1 | x |  | 4 | 4
2 | RXS42G2V1B - Agregat zew. - ściana nad rest.Marche - 1p. pom. nr 109 | 1 | x |  | 2 | 2
3 | RXS25G2V1B - Agregat zew. - ściana nad rest.Marche 1 od okna - 1p. punkt dystryb. | 1 | x |  | 4 | 4
4 | 4MK90AZVMB - Agregat zew. - 1 ściana nad rest.Splendido - 2p., do pom. nr 209, 210, 210A | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
5 | R60FA7W1 - Agregat zew. - 2 ściana nad rest.Splendido - 2p. punkt dystrybucyjny - rezerwa | 1 | x |  | 4 | 4
6 | 3MXS68G2V1B - Agregat zew. - 3 ściana nad rest.Splendido - pom. nr 108 sala szkoleń | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
7 | RXF25A2V1B DAIKIN - Agregat zew. | 1 | x |  | 2 | 2
8 | ARXB25C2V1B DAIKIN - Agregat zew. | 1 | x |  | 2 | 2
9 | RXF25A2V1B DAIKIN - Agregat zew. | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
10 | 4MXM68N2V1B9 DAIKIN - agregat zew. Na dachu budynku | 2 | x |  | 2 | 4
11 | 3MXM68N2V1B9 DAIKIN - agregat zewn. Na dachu budynku | 3 | x |  | 2 | 6
12 | 3MXM52N2V1B7 DAIKIN - agregat zewn. Na dachu budynku | 1 | x |  | 2 | 2
13 | RXM50R2V1B DAIKIN - agregat zewn. Na dachu budynku | 1 | x |  | 2 | 2
14 | RXP25M5V1BD AIKIN - agregat zewn. Na dachu budynku | 1 | x |  | 2 | 2
15 | TWK530NDOOCB - Agregat zew. - poddasze (trzeci od wejścia) - dla 4p. pok. 404 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
16 | RXF25A2V1B DAIKIN - Agregat zew. | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
17 | RXB35C5V1B - agregat poddasze - dla pok.407 | 1 | x |  | 2 | 2
18 | RXB35C5V1B - agregat poddasze - dla pok.405 | 1 | x |  | 2 | 2
19 | Agregat Toshiba RAS-3M26U2AVG-E (lok. Sciana zewn. Za Pom. socjalnym) (pom. 110, 111, 112, 114) | 2 | x |  | 4 | 8
| Razem | 23 | Razem
IV. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Sukiennice 8, 9.
1 | RZQ125B8W1B - Agregat zew. - poddasze 305 - dla centrala wentylacyjna, klub radnych | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 4 | 4
2 | RZQ125B8W1B - Agregat zew. - poddasze 305 - dla bufetu, centrala wentylacyjna, klub radnych sala z aneksem kuchennym | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 4 | 4
3 | RXYSQ6PA7V1B - Agregat zew. - daszek przy pom. Administrat.- pom. 105, 106, 107, 201 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
4 | 2MXS40FV1B - Agregat zew.- dach nad pom. Administrat. - pom. 304 i 304a | 1 | x |  | 2 | 2
5 | 2MXS50G2V1B - Agregat zew. - dach nad pom.Administrat. - pom. 309 - dla 2 jednostek wew. | 1 | x |  | 2 | 2
6 | 2MXS50G2V1B - Agregat zew. - dach nad pom.Administrat. - pom. 302 - dla 2 jednostki wew. | 1 | x |  | 2 | 2
7 | 2MXS50G2V1B - Agregat zew. - dach nad pom.Administrat.- pom. 306 - dla 2 jednostki wew. | 1 | x |  | 2 | 2
8 | 5MXS90E7V3B1 - Agregat zew. - studnia RR - pom. nr 114 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
9 | 5MXS90E7V3B1 - Agregat zew. - nad wejściem do Spiża - pom. 113, 114a, 114b x2 szt | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
10 | GWHO9KF-K3DNA6G/0 - agregat zew. - dla pom. 4a Sukiennice 8 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
11 | Jednostka wewn. Przypodłogowa DAIKIN FVXM50F (sekretariat pom. nr 103) | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
| Razem | 11 | Razem
V. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Sukiennice 10.
1 | RXYQ10P7W1B - Agregat zew. - dach III p. podest,- pom. 205, 207, 302, 303, 304, 305, 306, 307 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
2 | RXQ5M7W1B - Agregat zew. - dach IIIp. podest,- pom. nr 105, 106, 107, 108, 108a, 206 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
3 | RXYQ8M9W1B - Agregat zew. - dach IIIp. na podeście - pom. 402, 403, | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
4 | 3MXS52E3V1B - Agregat zew. - IIIp. dach pierwszy prawy - pom. nr 211, 211a | 1 | x |  | 2 | 2
5 | 3MXS68G2V1B - Agregat zew. - daszek archiwum krata drugi od okna - pom. nr 203, 204 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
6 | 3MXS68G2V1B - Agregat zew. - daszek archiwum krata - pom. 215, 216, 217 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
7 | RKS60F2V1B - Agregat zew. - IIIp. dach pierwszy prawy - serwerownia 112 | 1 | x |  | 4 | 4
8 | RXS25G2V1B - Agregat zew. - dach wyższy IIIp. - kasa 110a | 1 | x |  | 4 | 4
9 | EUWAC5FAW1 - Agregat zew. - agregat wody lodowej - w pom.503 Suk.10 - dla gabinetu prezydenta i sekretariatu | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 4 | 4
10 | Agregat zew. - prezydent pokój wypoczynkowy - wisi od strony Sukiennic IIp. | 1 | x |  | 2 | 2
11 | FCE037B61H.0008 - Agregat zew.- daszek archiwum krata wiszący dolny - centrala wentylacyjna sala sesyjna | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 4 | 4
12 | FCE037B61H.0008 - Agregat zew. - daszek archiwum krata wiszący górny -centrala wentylacyjna sala sesyjna | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 4 | 4
13 | Klimatyzator - Agregat zew. - w pom. centrali telefonicznej w ścianie - pom. UPS (bez oznakowania) | 1 | x |  | 4 | 4
14 | 3MXS68G2V1B - Agregat zew. - dach wyższy IIIp.- pom. 118, 119 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
15 | AJY040LCLAH - agragat zew. - daszek przy pom.503 - obsługuje pomieszczenia operatora i tłumacza sali sesyjnej | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 4 | 4
16 | AOYG30LMTA - agragat zew. - daszek przy pom.503 - obsługuje pomieszczenia serwerowni sali sesyjnej | 1 | x |  | 4 | 4
17 | AOYG18LAT3 - agragat zew. Fujitsu - obsługuje pomieszczenia 212, 213 | 1 | x |  | 4 | 4
18 | AOYG14LMCA - agragat zew. Fujitsu - obsługuje pomieszczenia 218 | 1 | x |  | 4 | 4
19 | AMW4-28U4SAD1 - agragat zew. Hisense - obsługuje pomieszczenia 214,214A,313,316 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
20 | RXF35A2V1B - agragat zew. Daikin - obsługuje pomieszczenie 306 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
21 | AMW3-20U4SZD1 - agragat zew. Hisense - obsługuje pomieszczenia Straży Miejskiej Sukiennice 12 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
22 | RXF60A2V1B - agragat zew. Daikin - obsługuje pomieszczenie Straży Miejskiej Sukiennice 12 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
23 | Agregat zewn. DAIKIN RXC50AV1B (dla pom. 202) | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
24 | Agregat zewn. Toshiba RAS-2M18U2AVG-E (dla pom. 208, 209) | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
25 | Agregat zewn. Toshiba RAS-4M27U2AVG-E (dla pom. 219,317, 308, 308A, 309, 310) | 2 |  | x | 1 | 2
|  |  | x |  | 2 | 4
26 | Agregat zewn. Toshiba RAS-5M34U2AVG-E (dla pom. 311, 312, 314, 314A, 315) | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
27 | Agregat zewn. VRV DAIKIN RXYSCQ6T (dla pom. 106, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119B) | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
28 | Toshiba RAS-5M18U2AVG-E (zam. w pok. 103 pod parapetem) (dla pom. 103 i serwerowni) | 1 | x |  | 2 | 2
| Razem | 29 | Razem
VI. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Włodkowica 20.
1 | JUAC0115B - Szafa klimatyzacyjna ze skraplaczem 30TCAL0251P3 - piwnica archiwum polskie | 1 | x |  | 4 | 4
2 | JUAC0115B - Szafa klimatyzacyjna ze skraplaczem 30TCAL0251P3 - piwnica archiwum niemieckie | 1 | x |  | 4 | 4
3 | JUAC0150A Szafa klimatyzacyjna ze skraplaczem 30TCAL0511P3 - parter archiwum | 1 | x |  | 4 | 4
4 | AT 3000-434 - nawilżacz parowy powietrza Nordmann | 1 | x |  | 4 | 4
5 | GCN36RCT - Agregat zew. - parter centrala wentylacyjna (balkon) | 1 | x |  | 4 | 4
6 | AO90TPCMF - Agregat zew. - dach - dla pom. biurowych | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
7 | AOYR09LCC - Agregat zew. - dach -ściana na szachtu - dla serwerowni | 1 | x |  | 4 | 4
8 | AOYR12LCC - Agregat zew. - serwerownia | 1 | x |  | 4 | 4
9 | DN 605TS CAC - Agregat zew. - dach dla centrali wentylacyjnej | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
10 | Agregat zew. - piwnica centrala wentylacyjna (bez oznakowania) | 1 | x |  | 2 | 2
11 | Agregat zew. Multisplit DAIKIN RXP35M (dla pom. nr 7) | 1 | x |  | 4 | 4
| Razem | 11 | Razem
VII. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Rynek 13.
1 | PUHY-EP200YHM- A - Agregat chłodniczy zew. - dach - dla antresoli i IVp. | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
Razem |  | 1 | Razem
VIII. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8.
1 | GLAC 0551 AC2 - chiler - Agregat wody lodowej - dziedziniec | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
2 | GWH18KG-K3DNA6G/O - agregat zew. - dziedziniec ściana - dla centrali telefonicznej 07 | 1 | x |  | 4 | 4
3 | RO-12UD - Agregat zew. - dziedziniec ściana - serwerownia parter pom. nr 003 | 1 | x |  | 4 | 4
4 | RZQSG100L8Y1B - agregat zewnętrzny - ściana od strony dziedzińca - dla serwerowni pom.111 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 4 | 4
5 | RKS50B2VMB - Agregat zew. - dziedziniec ściana - serwerownia parter pom. nr 16 | 1 | x |  | 4 | 4
6 | 4MKS75B3V1B - Agregat zew. - balkon od ul.Krowiej - punkty dystrybucyjne 103, 205, 312a, 405a | 1 | x |  | 4 | 4
7 | 4MKS58D2VMB - Agregat zew. - balkon od ul.Wita - punkty dystrybucyjne 16, 152, 236, 328a | 1 | x |  | 4 | 4
8 | RXYQ12P7W1B - Agregat zewn. - balkon od ul.Krowiej - 104, 105, 106, 107, 129, 130, 154, 155, 234, 235 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
9 | RZQSG100L8Y1B - agregat - balkon od ul. Krowiej - dla sali koferencyjnej pom. nr 204 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 4 | 4
10 | 2MXS50G2V1B - Agregat zew. - balkon od ul.Wita - pom. 146, 147 | 1 | x |  | 2 | 2
11 | 2MXS50G2V1B - Agregat zew. - dziedziniec ściana - pom. nr 112, 113 | 1 | x |  | 2 | 2
12 | 2MXS50G2V1B - Agregat zew. - strych - pom. nr 410, 412 | 1 | x |  | 2 | 2
13 | 3MXS68G2V1B - agregat zew. - strych - pom nr 411 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
14 | agregat zew. - strych - pom nr 411 Hisense AST-09UW4RVETG00A | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
15 | agregat zew. - strych - pom nr 411 Hisense AST-09UW4RVETG00A | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
16 | agregat zew. - balkon - pom nr 422 Hisense AST-09UW4RVETG00A | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
17 | 4MXS80E7V3B1 - agregat zew. - dziedziniec ściana - poligrafia przyziemie | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 4 | 4
18 | RXS20G2V1B - Klimatyzator agregat zew. balkon od ul.Krowiej - pom. nr 108 | 1 | x |  | 2 | 2
19 | RXS25J2V1B - Klimatyzator agregat zew. - balkon od ul.Krowiej - pom. nr 105a | 1 | x |  | 2 | 2
20 | AV16IMVESA HAIER agregat zew. - dziedziniec - sala 215 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 4 | 4
21 | RAS-5M34S3AV-E - Klimatyzator agregat zew. - dla pom. nr 1115, 116, 117, 118, 119 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 4 | 4
22 | AV16IMVESA - Klimatyzator agregat zew. - dla pom. nr 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 109 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 4 | 4
23 | AV12NMSETA - Klimatyzator agregat zew. - dla pom. nr 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 4 | 4
24 | Agregat zewn. Multisplit DAIKIN 3MXM68A (dla pom. 149, 150, 151) | 1 | x |  | 2 | 2
25 | 3MXM68N DAIKIN - agregat zewn. Multisplit (dla pok. 111 serwerownia) | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 4 | 4
26 | Agreagat zew. Toshiba RAS-5M34U2AVG-E (lokalizacja strych budynku dla pom. 401, 402, 403) | 1 | X |  | 2 | 2
27 | Agregat zew. Toshiba RAS-3M18U2AVG-E (lok. Strych budynku pom. 406, 407, 408) | 1 | x |  | 2 | 2
28 | Agregat zew. Toshiba RAS-4M27U2AVG-E (lok. Strych pom. 415, 417, 418) | 1 | x |  | 2 | 2
29 | Agregat zew. Toshiba RAS-3M26U2AVG-E (lok. Strych, pom. 419, 420, 421) | 1 | x |  | 2 | 2
Razem |  | 29 | Razem
IX. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41.
1 | Klimatyzator - agregat zew. - RKS35G2V1B9 - piwnica Archiwum | 1 | x |  | 2 | 2
2 | Klimatyzator - agregat zew. Daikin RKS35D2VMB - piwnica - | 1 | x |  | 2 | 2
3 | Klimatyzator - agregat zew. RKS50B2VMB - piwnica | 1 | x |  | 2 | 2
4 | Klimatyzator - agregat zew. - RXS42J2V1B - ściana dziedziniec, parter | 1 | x |  | 2 | 2
5 | Klimatyzator - agregat zew. - RXS42J2V1B - ściana dziedziniec, parter | 1 | x |  | 2 | 2
6 | Klimatyzator - agregat zew. - RXS42J2V1B - ściana dziedziniec, parter | 1 | x |  | 2 | 2
7 | Klimatyzator - agregat zew. 2MXS50GV1B - ściana dziedziniec Ip. | 1 | x |  | 2 | 2
8 | Klimatyzator - agregat zew. 3MXS68G2V1B - ściana dziedziniec Ip. | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
9 | Klimatyzator - agregat zew. 3MXS68G2V1B - ściana dziedziniec Ip. | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
10 | RXS25G2 - agregat zew. | 1 | x |  | 2 | 2
11 | RXS25G2 - agregat zew. | 1 | x |  | 2 | 2
12 | KLIMATYZATOR -Jednostka zew. 2MXS40F - dach | 1 | x |  | 2 | 2
13 | KLIMATYZATOR - 2MXS40FV1B - dach | 1 | x |  | 2 | 2
14 | KLIMATYZATOR - agregat zew. - RX35E2V1B - dach | 1 | x |  | 2 | 2
15 | Klimatyzator - agregat zew. - RXS50F2V1B - dach | 1 | x |  | 2 | 2
16 | Klimatyzator z jednostką zew. FTKS 50B Qch=5,0 Kw | 1 | x |  | 2 | 2
17 | Klimatyzator - agregat zew. - RKS25G2V1B - dach | 1 | x |  | 2 | 2
18 | KLIMATYZATOR - agregat zew. - RX35DBV11B - dach | 1 | x |  | 2 | 2
19 | Klimatyzator - agregat zew. - 2MXS40FV1B - dach | 1 | x |  | 2 | 2
20 | KLIMATYZATOR - agregat zew. - RX35E2V1B - dach | 1 | x |  | 2 | 2
21 | KLIMATYZATOR - agregat zew. 4MXS68F2V1B - dach | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
22 | KLIMATYZATOR - agreagat zew. - RX35E2V1B - dach | 1 | x |  | 2 | 2
23 | Klimatyzator - agregat zew. - 3MXS68G2V1B - dach | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
24 | Agregat zewn. Toshiba SUZ-M25VA (dziedziniec) (pom. 3) | 1 | x |  | 2 | 2
Razem |  | 24 | Razem
X. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy al. Kromera 44.
1 | 3MXS68G2V1B - agregat zew. - ściana z tyłu - pom. nr 118, 119, 129 | 1 |  | x | 1 | 1
|  |  | x |  | 2 | 2
2 | R25DBV11B - agregat zew. - dach w pom. nr 320, od 322 do 326 | 1 | x |  | 2 | 2
3 | R25DBV11B - agregat zew. - dach - jak wyżej | 1 | x |  | 2 | 2
4 | R25DBV11B - agregat zew. - dach - jak wyżej | 1 | x |  | 2 | 2
5 | RE40GV1B - agregat zew. - dach - jak wyżej | 1 | x |  | 2 | 2
6 | RE40GV1B - agregat zew. - dach - jak wyżej | 1 | x |  | 2 | 2
7 | RE40GV1B - agregat zew. - dach - jak wyżej | 1 | x |  | 2 | 2
8 | HCND 531 G-1 - agregat zew. - ściana | 1 | x |  | 4 | 4
9 | HCND 531 G-1 - agregat zew. - ściana | 1 | x |  | 4 | 4
10 | HCND 351 G-1 - agregat zew. - ściana | 1 | x |  | 4 | 4
11 | HCND 351 G-1 - agregat zew. - ściana | 1 | x |  | 4 | 4
12 | HCND 261 G-1 - agregat zew. - ściana | 1 | x |  | 4 | 4
Razem |  | 12 | Razem
XI. Ul. Legnicka 58, Centrum Obsługi Mieszkańca, CH ,,Magnolia Park"
1 | MRV-5 AV16IMVEVA HAIER -jedn. Zewn. Zamontowana na dachu CH Magnolia Park | 2 |  | x | 1 | 2
|  |  | x |  | 2 | 4
Razem |  | 2 | Razem
| Łącznie | 205
Ogółem koszt konserwacji i usuwania awarii w urządzeniach wentylacyjno - klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia
Słownie netto: ……………………………………………. Zł
Słownie brutto: ……………………………………………. Zł