## Arkusz1
Zał. nr 5/ I
Formularz cenowy dla materiałów eksploatacyjnych do wykonywania konserwacji i usuwania awarii w urządzeniach wentylacyjno - klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - zadanie nr 1.
Lp. | Materiał eksploatacyjny | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa materiału eksploat. netto [zł] | Koszt materiału eksploat. netto [zł] /kol.4 x kol.5/ | Podatek VAT [ zł ] | Koszt materiału eksploat. brutto [zł] /kol.6 + kol.7/
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
Centrala wentylacyjna
1. | Filtr kieszeniowy G4 o obwodzie do 2400 mm | szt. | 2
2. | Filtr kieszeniowy M5 o obwodzie do 2400 mm | szt. | 2
3. | Filtr kasetowy G4 o obwodzie do 2400 mm | szt. | 2
4. | Filtr kasetowy M5 o obwodzie do 2400 mm | szt. | 2
5. | Pasek klinowy centrali wentylacyjnej | szt. | 2
6. | Łożysko wentylatora centrali wentylacyjnej | szt. | 1
7. | Silnik wentylatora centrali wentylacyjnej | szt. | 1
8. | Sterownik centrali wentylacyjno - klimatyzacyjnej | szt. | 1
9. | Presostat centrali wentylacyjnej | szt. | 1
10. | Stycznik,przekaźnik,wyłącznik nadprądowy do centrali wentylacyjnej | szt. | 1
11. | Moduł regulacyjny ustawiania parametrów central wentylacyjnych | szt. | 1
12. | Moduł kolejności faz do central klimatyzacyjnych | szt. | 1
13. | Siłownik przepustnicy | szt. | 1
14. | Zawór rozprężny chłodnicy centrali klimatyzacyjnej | szt. | 1
15. | Zbiornik wody nawilżacza szaf klimatyzacyjnych | szt. | 1
16. | Elementy przyłączne zbiorników wody nawilżacza | szt. | 1
17. | Sporządzenie pomiaru skuteczności instalacji wentylacyjnej wraz protokołami tych badań - w 2 egzemplarzach | kpl. | 1
Klimakonwektor
18. | Filtry do klimakonwektorów | szt. | 2
19. | Uszczelki połączeń do klimakonwektorów | szt. | 10
20. | Wymiennik wentylokonwektora | szt. | 1
21. | Zawór odcinający kulowy mosiężny 3/4" i 1/2 " wraz ze śrubunkami | szt. | 1
22. | Podejście do klimakonwektorów 3/4" i 1/2" z rur miedzianych o długości do 1m każdy | szt. | 1
23. | Zawór trój i czterodrożny do klimakonwektorów | szt. | 1
24. | Cewka do zawroru trój i czterodrożnego | szt. | 1
25. | Roztwór glikolu 30% | dm3 | 2
26. | Pompa obiegowa | szt. | 1
27. | Manometr ciśnieniowy,kurek manometryczny, odpowietrznik, filtr do wody | szt. | 1
Klimatyzatory freonowe
28. | Sterownik klimatyzatora (przewodowy, bezprzewodowy) | szt. | 1
29. | Pompy skroplin do klimatyzatorów | szt. | 3
30. | Rurociągi skroplin | m | 10
31. | Izolacja rurociągów chłodniczych | m | 10
32. | Rurociągi chłodnicze z miedzi fi 12 mm | m | 10
33. | Czynnik chłodniczy R410A | kg | 2
34. | Czynnik chłodniczy R32 | kg | 1
35. | Sprężarka agregatu zewnętrznego SPLIT i MULTISPLIT | szt. | 1
36. | Sprężarka do agregatu chłodniczego VRV, VRF | szt. | 1
37. | Płyta główna elektroniczna agregatu zewnętrznego SPLIT i MULTISPLIT | szt. | 1
38. | Płyta główna elektroniczna agregatu zewnętrznego VRV, VRF | szt. | 1
39. | Płyta główna elektroniczna jednostki wewn. SPLIT, MULTISPLIT, VRV,VRF | szt. | 1
40. | Czujnik temperatury | szt. | 1
41. | Zawór rozprężny do agregatu SPLIT, MULTISPLIT, VRV, VRF | szt. | 1
42. | Silnik wentylatora agregatów zewnętrznych SPLIT i MULTISPLIT | szt. | 2
43. | Silnik wentylatora agregatów zewnętrznych VRV, VRF | szt. | 1
44. | Silnik wentylatora do jednostek wewnętrznych | szt. | 2
45. | Wirnik wentylatora agregatu zewnętrznego | szt. | 2
46. | Łożysko wentylatora jednostki wewnętrznej | szt. | 2
47. | Wyłącznik nadprądowy zasilania elektrycznego | szt. | 2
Razem
Slownie netto: …………………………………………………… zł
Słownie brutto: ……………………………….………………… zł