## Arkusz1
Zał. nr 5/II
Formularz cenowy dla materiałów eksploatacyjnych do wykonywania konserwacji i usuwania awarii w urządzeniach wentylacyjno - klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - zadanie nr 2.
Lp. | Materiał eksploatacyjny | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa materiału eksploat. netto [zł] | Koszt materiału eksploat. netto [zł] /kol.4 x kol.5/ | Podatek VAT [ zł ] | Koszt materiału eksploat. brutto [zł] /kol.6 + kol.7/
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
Centrala wentylacyjna
1. | Filtr kieszeniowy G4 o obwodzie do 2400 mm | szt. | 4
2. | Filtr kieszeniowy M5 o obwodzie do 2400 mm | szt. | 4
3. | Filtr kasetowy G4 o obwodzie do 2400 mm | szt. | 4
4. | Filtr kasetowy M5 o obwodzie do 2400 mm | szt. | 4
5. | Pasek klinowy centrali wentylacyjnej | szt. | 2
6. | Łożysko wentylatora centrali wentylacyjnej | szt. | 1
7. | Silnik wentylatora centrali wentylacyjnej | szt. | 1
8. | Presostat centrali wentylacyjnej | szt. | 1
9. | Siłownik przepustnicy | szt. | 1
10. | Zawór rozprężny chłodnicy centrali klimatyzacyjnej | szt. | 1
Klimakonwektor
11. | Filtry do klimakonwektorów | szt. | 4
12. | Uszczelki połączeń do klimakonwektorów | szt. | 10
13. | Wymiennik wentylokonwektora | szt. | 1
14. | Zawór odcinający kulowy mosiężny 3/4" i 1/2 " wraz ze śrubunkami | szt. | 1
15. | Podejście do klimakonwektorów 3/4" i 1/2" z rur miedzianych o długości do 1m każdy | szt. | 1
16. | Zawór trój i czterodrożny do klimakonwektorów | szt. | 1
17. | Cewka do zaworu trój i czterodrożnego | szt. | 1
18. | Roztwór glikolu 30% | dm3 | 10
19. | Pompa obiegowa | szt. | 1
20. | Manometr ciśnieniowy,kurek manometryczny, odpowietrznik, filtr do wody | szt. | 1
Klimatyzatory freonowe
21. | Sterownik klimatyzatora (przewodowy, bezprzewodowy) | szt. | 1
22. | Pompy skroplin do klimatyzatorów | szt. | 2
23. | Rurociągi skroplin | m | 5
24. | Izolacja rurociągów chłodniczych | m | 5
25. | Rurociągi chłodnicze z miedzi | m | 5
26. | Czynnik chłodniczy R410A | kg | 3
27. | Czynnik chłodniczy R32 | kg | 1
28. | Silnik wentylatora do jednostek wewnętrznych | szt. | 1
29. | Wirnik wentylatora agregatu zewnętrznego | szt. | 1
30. | Łożysko wentylatora jednostki wewnętrznej | szt. | 1
31. | Wyłącznik nadprądowy zasilania elektrycznego | szt. | 1
Razem
Słownie netto: ………………………………………….. Zł
Słownie brutto: …………………………………..……… zł