## Arkusz1
Zał. nr 5/III
Formularz cenowy dla materiałów eksploatacyjnych do wykonywania konserwacji i usuwania awarii w urządzeniach wentylacyjno - klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - zadanie nr 3.
Lp. | Materiał eksploatacyjny | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa materiału eksploat. netto [zł] | Koszt materiału eksploat. netto [zł] /kol.4 x kol.5/ | Podatek VAT [ zł ] | Koszt materiału eksploat. brutto [zł] /kol.6 + kol.7/
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
Centrala wentylacyjna
1 | Filtr kieszeniowy G4 o obwodzie do 2400 mm | szt. | 1
2 | Pasek klinowy centrali wentylacyjnej | szt. | 1
3 | Łożysko wentylatora centrali wentylacyjnej | szt. | 1
4 | Presostat centrali wentylacyjnej | szt. | 1
5 | Stycznik,przekaźnik,wyłącznik nadprądowy do centrali wentylacyjnej | szt. | 1
6 | Moduł regulacyjny ustawiania parametrów central wentylacyjnych | szt. | 1
7 | Moduł kolejności faz do central klimatyzacyjnych | szt. | 1
8 | Zbiornik wody nawilżacza szaf klimatyzacyjnych | szt. | 1
9 | Elementy przyłączne zbiorników wody nawilżacza | szt. | 1
10 | Sporządzenie pomiaru skuteczności instalacji wentylacyjnej wraz protokołami tych badań - w 2 egzemplarzach | kpl. | 1
Instalacja solarna
11 | Roztwór glikolu 30% | dm3 | 5
12 | glikol propylenowy do układów solarnych | dm3 | 5
Klimatyzatory freonowe
13 | Sterownik klimatyzatora (przewodowy, bezprzewodowy) | szt. | 1
14 | Pompy skroplin do klimatyzatorów | szt. | 1
15 | Rurociągi skroplin | m | 1
16 | Izolacja rurociągów chłodniczych | m | 1
17 | Rurociągi chłodnicze z miedzi | m | 1
18 | Czynnik chłodniczy R410A | kg | 1
19 | Sprężarka agregatu zewnętrznego SPLIT i MULTISPLIT | szt. | 1
20 | Czujnik temperatury | szt. | 1
21 | Zawór rozprężny do agregatu SPLIT, MULTISPLIT, VRV, VRF | szt. | 1
22 | Silnik wentylatora do jednostek wewnętrznych | szt. | 1
23 | Wirnik wentylatora agregatu zewnętrznego | szt. | 1
24 | Łożysko wentylatora jednostki wewnętrznej | szt. | 1
25 | Wyłącznik nadprądowy zasilania elektrycznego | szt. | 1
Razem
Słownie netto: ……………………………………………… zl
Słownie brutto: ………………………………….………… zł