## Arkusz1
Zał. nr 4B / I
Formularz cenowy dla wykonywania konserwacji i usuwania awarii central wentylacyjnych i jednostek wewnętrznych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - zadanie nr 1.
Lp. | Typ urządzenia | Ilość [ szt. ] | Jednostkowy koszt konserwacji (netto) [ zł ] | Ilość konserwacji i serwisu w 2024 r. dla urządzenia | Koszt prac netto [ zł ] /kol.3xkol.4xkol.5/ | Podatek VAT [ zł ] | Koszt prac brutto [ zł ] /kol.6+kol.7/
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
I. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Bogusławskiego 8, 10.
1 | CP GOLEM D-176-4-S-P-s - centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna + nagrzewnica wodna + wentylator - wydajności 3500 m3/h | 1 |  | 3
2 | CP GOLEM D-176-4-S-P-s - centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna + nagrzewnica wodna + wentylator - wydajności 3500 m3/h | 1 |  | 4
3 | wentylator dachowy ROSENBERG DV | 1 |  | 1
4 | Kurtyna powietrzna | 1 |  | 1
5 | Kurtyna powietrzna | 1 |  | 1
6 | FTKS71FV1B - punkt dystryb. - pom.26 | 1 |  | 4
7 | FTXS25G2V1B - PD - pom. 110 | 5 |  | 4
8 | FBQ140C7VEB - rozdzielnia główna | 1 |  | 4
9 | ASYE14LACF - | 1 |  | 2
10 | FXAQ63MAVE | 21 |  | 2
11 | FXFQ63P8VEB - kasetonowy | 5 |  | 4
12 | FXAQ50MAVE | 4 |  | 2
13 | FXAQ32MAVE | 15 |  | 2
14 | FXAQ40MAVE | 20 |  | 2
15 | FXAQ25MAVE | 10 |  | 2
16 | FXAQ20MAVE | 5 |  | 2
| Razem | 93 | Razem
II. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4.
1 | centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna podwieszona VBW - sala operacyjna S3 - 20, wydajność 1560 m3/h | 1 |  | 4
2 | SPS 1-P-1560/200-SDWDXWH-1-3-0 "S" - Centrala podwieszona - wc sala S4 - wydajność 1560m3/h | 1 |  | 4
3 | centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, typ SV2 N3-2B-N | 1 |  | 3
4 | centrala wentylacyjna - nawiewno-wywiewna typ : SV1 W1-2B-W | 2 |  | 3
5 | centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, VBW typ BD-1 (zam. Na dachu przybudówki S2) | 1 |  | 4
6 | klimatyzator wewn. Naścienny LG ARNU07GSJC4 (pom. nr 8a sala S2) | 1 |  | 4
7 | klimatyzator wew. Kasetonowy LG ARNU07GTRB4 - zam. w pom. na Sali S2 (moc 2,2-2,5 kW) | 9 |  | 4
8 | klimatyzator wew. Kasetonowy LG ARNU09GTRB4 - zam. w pom. na Sali S2 (moc 2,8-3,2kW) | 2 |  | 4
9 | klimatyzator wew. Kasetonowy LG ARNU12GTRB4 zam. W pom. na Sali S2 (moc 3,6 -4,0 kW) | 7 |  | 4
10 | klimatyzator wew. Kasetonowy LG ARNU15 GTQB4 zam. W pom. Sali S2 (moc 4,5-5,0 kW) | 4 |  | 4
11 | klimatyzator wew. naścienny LG DC12RK.NSJ Deluxe - zam pom. 16 serwerwonia sala S2 (moc 3,5-3,8 kW) | 1 |  | 4
12 | wentylator dachowy HARMANN MONSTER.R zamontowany na dachu przybudówki Sali S2 | 1 |  | 2
13 | kurtyna powietrzna | 2 |  | 1
14 | klimatyzator wew. kasetonowy - 2 szt. - sala S3 i S4 nr 20 | 3 |  | 4
15 | FTKS50FV1B | 1 |  | 4
16 | FTKS71FV1B - pom. 10 punkt dystrybucyjny | 1 |  | 4
17 | FTXS50G2V1B - punkt dystrybucyjny | 1 |  | 4
18 | FTXS25G2V1B - punkty dystrybucyjne | 8 |  | 4
19 | GWH12KF-K3DNA5G/I - | 1 |  | 2
20 | FBQ140C7VEB | 1 |  | 2
21 | FXAQ50MAVE9 | 1 |  | 2
22 | FXAQ25MAVE9 | 4 |  | 2
23 | FTXS25G | 7 |  | 2
24 | FTXS20G | 7 |  | 2
25 | FTXS20G | 1 |  | 2
26 | FTXS20G | 1 |  | 2
27 | FTXS20G | 1 |  | 2
28 | FTXS20G | 1 |  | 2
29 | FTXS50G | 1 |  | 2
30 | FTXS50G | 1 |  | 2
31 | Centrala wentylacyjna VENTS typ MPA1200E nr seryjny PVUNo06.2021/2261 (pom. piwniczne nr 21) | 1 |  | 4
32 | FDXM35F9 DAIKIN- jedn. Wewn. Kanałowe w centr. Wentyl. (zam. W pom. piwnicznym nr 01, 03, 06, przy pom. Nr 09) | 4 |  | 4
33 | RVF-36V4IWM R10 ROTENSO - jedn. wewn. naścienna (pom. 125, 126, 130, 133-137, 139-143 - I p. i pom. 225-227, 232-237, 239, 240-243,II piętro) | 27 |  | 2
34 | RVF-28V4IWM R10 ROTENSO - jedn. wewn. naścienna (pom. 127, 131, 132, 138, 147-150, 152,153 na I p. i pom. 223, 224, 229, 250-252, 254, 255 na II piętro) | 18 |  | 2
35 | RVF-22V5IWM R11 ROTENSO - jedn. wewn. naścienna (pom. 128, 129, 151 I p. i pom. 228, 230, 231, 253 II piętro) | 7 |  | 2
36 | RVF-56V5IWM R11 ROTENSO - jedn. wewn. naścienna (pom. 154 na I p. i pom. 256 na II p.) | 2 |  | 2
37 | RVF-36V4IWM R11 ROTENSO - (III p. pok. 332-345, IV p. pok.428-442) | 28 |  | 2
38 | RVF-28V4IWM R11 ROTENSO -(III p. POK. 327,329,330, IV p. pok. 425-427) | 6 |  | 2
39 | RVF-22V5IWM R11 ROTENSO - (III p. pok.328, 331) | 2 |  | 2
40 | RVF-36V5IWM R11 ROTENSO - (IV p. pok. 419-425, 458, 460-462) | 10 |  | 2
41 | FTXS50G | 1 |  | 2
42 | FTXS50G | 1 |  | 2
43 | FTXS50G | 1 |  | 2
44 | FTXS50G | 1 |  | 2
45 | FTXS50G | 1 |  | 2
46 | FTXS50G | 1 |  | 2
47 | FTXS50G | 1 |  | 2
48 | FTXS50G | 1 |  | 2
49 | FTXS50G | 1 |  | 2
50 | Jednostka wewnętrzna naścienna AUX - 2 piętro | 1 |  | 2
51 | Jednostka wewnętrzna kasetonowa Hisense ACT-12UR4RCA4 - sala S1 | 2 |  | 2
52 | Jednostka wewnętrzna naścienna Hisense AST-12UW4RVETG00A - pom. nr 11 | 1 |  | 2
53 | Jednostka wewnętrzna naścienna Hisense AST-09UW4RVETG00A - pom. nr 11A | 1 |  | 2
54 | Jednostka wewn. Naścienna DAIKIN FTXM42N (pom. 526) | 1 |  | 2
55 | Jednostka wewn. Naścienna DAIKIN FTXM25N (pom. 526A) | 1 |  | 2
56 | Jednostka wewn. Toshiba RAS-B16E2KVG-E (pom. 449, 451) | 2 |  | 2
57 | Jednostka wewn. Toshiba RAS-B13E2KVG-E (pom. 450) | 1 |  | 2
58 | Jednostka wewn. Toshiba RAS-B16E2KVG-E (pom. 119, 120, 121,122) | 3 |  | 2
59 | Jednostka wewn. Toshiba RAS-B16E2KVG-E (pom. 123, 124) | 2 |  | 2
60 | Jednostka wewn. Toshiba RAS-B16E2KVG-E (pom. 156) (kasetonowe) | 2 |  | 2
61 | Jednostka wewn. Toshiba RAS-B16E2KVG-E (pom. 314, 315, 316) | 3 |  | 2
62 | Jednostka wewn. Toshiba RAS-B16E2KVG-E (pom. 317, 318) | 2 |  | 2
| Razem | 210 | Razem
III. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Świdnickiej 53
1 | FTXB35C2V1B | 2 |  | 2
2 | FTXB35G2V1B - punkt dystrybucyjny | 2 |  | 4
3 | MWW530JNORB - IV p. - stare | 3 |  | 2
4 | MWW509GMORA2 | 1 |  | 2
5 | FTXB35G2V1B | 1 |  | 2
6 | AWM20F-AFAF | 1 |  | 2
7 | jednostki wew. nie posiadające oznakowania | 5 |  | 2
8 | FTXS25G2V1B - punkty dystrybucyjne | 5 |  | 4
9 | FTXS25G2V1B | 2 |  | 2
10 | FLK50AZVMB - | 1 |  | 2
11 | FTXP35M5V1B9 DAIKIN (V piętro) | 1 |  | 2
12 | FTXP25M5V1B9 DAIKIN (V piętro) | 5 |  | 2
13 | FTXP20M5V1B9 DAIKIN (V piętro) | 7 |  | 2
14 | FHA50AVEB9 DAIKIN (V piętro) jedn. Wewn. Podstropowa | 1 |  | 2
15 | FFA35A2VEB9 DAIKIN (IV piętro) jedn.wewn. kasetonowa | 1 |  | 2
16 | FFA25A2VEB9 DAIKIN (IV piętro) jedn.wewn. Kasetonowa | 6 |  | 2
17 | FLK35AZVMB - | 1 |  | 2
18 | Toshiba RAS-B13E2KVG-E (pom 110 CUI) | 1 |  | 4
19 | Toshiba RAS-B16E2KVG-E (pom. 111, 112 CUI) | 2 |  | 4
20 | Toshiba RAS-B10E2KVG-E (pom. 114) | 1 |  | 4
| Razem | 49 | Razem
IV. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Sukiennice 8, 9
1 | centrala nawiewno - wywiewna V CPV 6, typ CV-P-1P W-256A/1-S[2] , lewa strona poddasza | 2 |  | 4
2 | centrala nawiewno - wywiewna V CPV 6, typ CV-P-1P W-256A/1-S[2], prawa strona poddasza | 2 |  | 4
3 | agregat chłodniczy wody lodowej, pompy obiegowe - klimatyzacja gab.prezydenta - na strychu Suk.10 pom.503 | 1 |  | 2
4 | klimatyzator DAIKIN - pomieszczenie UPS | 1 |  | 4
5 | kurtyna powietrzna | 2 |  | 1
6 | centrala nawiewno-wywiewna VBW - pom. kas (strych) | 1 |  | 2
7 | GHH09KF-K3DNA5G/I - jedn. wew. Suk.8 pok. 4a | 1 |  | 4
8 | klimakonwektor Flex Geko GF43.UWW2.K00A2 - 1 szt. + wentylokonwektor GEA 2-rurowy - 2 szt. - sekretariat pom.103, 2 szt. - pom.101 | 5 |  | 4
9 | klimakonwektor FlaktGroup typ HyFlexGeko pom.102 | 4 |  | 4
10 | wentylokonwektor 4-rurowy | 4 |  | 4
11 | FXAQ32MAVE | 4 |  | 2
12 | FTXS50D2V1W -wejście 112a | 1 |  | 2
13 | FTXS35D3VMW | 1 |  | 2
14 | FTXS25D3VMW | 1 |  | 2
15 | CTXG50EV1BS | 1 |  | 2
16 | CTXG50EV1BS | 1 |  | 2
17 | FTXS60BVMB | 1 |  | 4
18 | FLXS25BAVMB | 2 |  | 2
19 | FTXS20DAVMW | 1 |  | 2
20 | FTXS20D3VMW | 1 |  | 2
21 | FLXS35BAVMB | 4 |  | 2
22 | Jednostka wewn. Przypodłogowa DAIKIN FVXM50F (sekretariat pok. nr 103 Sukiennice 9) | 1 |  | 2
| Razem | 42 | Razem
V. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Sukiennice 10
1 | centrala nawiewno-wywiewna VTS - sala sesyjna, na strychu Suk.10 pom.503 | 1 |  | 4
2 | FTKS50FV1B - UPS | 1 |  | 4
3 | FXAQ63MVE | 1 |  | 2
4 | FXAQ20MVE | 3 |  | 2
5 | FXAQ25MVE | 1 |  | 2
6 | FXAQ40MVE | 2 |  | 2
7 | FTXS25G2V1B - kasa | 1 |  | 2
8 | FTXS605V1B - punkt dystrybucyjny | 1 |  | 4
9 | FTXS35J | 1 |  | 2
10 | FTXS25J | 1 |  | 2
11 | FTKS25D2VMW | 1 |  | 2
12 | FTKS35D2VMW | 1 |  | 2
13 | FXAQ32MAVE | 7 |  | 2
14 | FTXS25G2V1B | 1 |  | 2
15 | FTXS35G2V1B | 1 |  | 2
16 | FTXS25K2V1B | 2 |  | 2
17 | FTXS20K2V1B | 1 |  | 2
18 | FXAQ40MAVE | 3 |  | 2
19 | FXAQ25MAVE | 4 |  | 2
20 | ASYG09LMCA (pom.212) | 1 |  | 2
21 | ASYG12LMCA (pom.213) | 1 |  | 2
22 | ASYG14LMCA (pom.218) | 1 |  | 2
23 | Centrala wentylacyjna nawiewna VENTS VPA200-6,0-3 (LCD) - Sukiennice 12 Straż Miejska | 1 |  | 2
24 | Wentylator kanałowy wywiewny TD Silent - Sukiennice 12 Straż Miejska | 2 |  | 2
25 | Jednostka wewnętrzna Hisense AST-09UW4SVETG10 (214,214A,313) | 3 |  | 2
26 | Jednostka wewnętrzna Hisense AST-12UW4SVETG10 (316) | 1 |  | 2
27 | Jednostka wewnętrzna Daikin FTXF35A2V1B (306) | 1 |  | 2
28 | Jednostka wewnętrzna Hisense AST-12UW4SVETG10 - Sukiennice 12 Straż Miejska | 2 |  | 2
29 | Jednostka wewnętrzna Daikin FTXF60A2V1B - Sukiennice 12 Straż Miejska | 1 |  | 2
30 | Jednostka wewnętrzna FUJITSU - Sala sesyjna (pom. tłumacza i operatora) | 2 |  | 2
31 | Jednostka wewn. Naścienna DAIKIN FTXC50AV1B (pom. 202) | 1 |  | 2
32 | Jednostka wewn. Naścienna Toshiba RAS-B10J2KVG-E (pom. 208, 209) | 2 |  | 2
33 | Jednostka wewn. Naścienna Toshiba RAS-B16J2KVG-E (pom. 219, 317) | 2 |  | 2
34 | Jednostka wewn. Naścienna Toshiba RAS-BO7J2KVG-E (pom. 308, 308A, 309, 310, 311, 312, 314, 314A, 315) | 9 |  | 2
35 | Jednostka wewn. Naścienna Fujitsu ASYA007GTEH (pom. 401, 401A) | 2 |  | 2
36 | Jednostka wewn. Naścienna DAIKIN FXAQ15A (pom. 106, 110,112) | 3 |  | 2
37 | Jednostka wewn. Naścienna DAIKIN FXAQ20A | 6 |  | 2
38 | Jedn. Wewn. Naścienna Toshiba RAS-B16E2KVG-E (pom. serwerowni przy pom. 103) | 1 |  | 1
39 | jedn. Wewn. Toshiba RAS-B13E2KVG-E (pom. 103) | 1 |  | 1
| Razem | 77 | Razem
VI. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Włodkowica 20
1 | centrala wentylacyjna dachowa VS-120-R-SS/PHC - poddasze | 1 |  | 4
2 | centrala wentylacyjna - VS-15-R-S/HC/S-T | 1 |  | 4
3 | centrala wentylacyjna podwieszona Hermes - nagrzewnica wodna - APN-3-L-1700/550 | 1 |  | 4
4 | LG8 kurtyna powietrzna | 1 |  | 1
5 | LG9 kurtyna powietrzna | 1 |  | 1
6 | wentylator dachowy Das315 | 1 |  | 1
7 | wentylator kanałowy Vent-315L | 1 |  | 1
8 | AS9TFEMF | 9 |  | 2
9 | AS12TFEMF - punkty dystrybucyjne | 2 |  | 4
10 | AS12TFEMF | 2 |  | 2
11 | ASYA12LCC | 1 |  | 2
12 | ASYA09LCC - serwerownia | 1 |  | 4
13 | Jednostka wewn. Naścienna DAIKIN FTXP35M9 (pom. nr 7, zamontowany zejście do piwnicy od frontu budynku) | 1 |  | 4
| Razem | 23 | Razem
VII. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Rynek 13
1 | centrala wentylacyjna - wyd. nawiewu zestaw VS-21-R-S/H - 1620 m3/h | 1 |  | 3
2 | wentylator dachowy SILWENT-315 o wydajności 1620m3/h | 1 |  | 1
3 | wentylator dachowy SILWENT-160 o wydajności 200m3/h | 2 |  | 1
4 | PKFY-P40VHM-E - jednostka wew. | 5 |  | 2
5 | PKFY-P40VHM-E - jednostka wew. | 1 |  | 4
| Razem | 10 | Razem
VIII. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8
1 | centrala nawiewna STROPOWA VBW - 3700 m3/h - prawa strona parter oraz centrala wywiewna VBW - 4300 m3/h - poddasze (strona prawa) | 2 |  | 4
2 | centrala nawiewna - 3900 m3/h - lewa strona parter oraz ATP15061VBV centrala wywiewna - 5300 m3/h - poddasze (strona lewa) | 2 |  | 3
3 | KP SILVER 2-150E kurtyna powietrzna - komplet - wejście główne | 1 |  | 1
4 | KP SILVER 2-150E kurtyna powietrzna - komplet - wejście główne | 1 |  | 1
5 | KP SILVER 2-150E kurtyna powietrzna - komplet - wejście główne | 1 |  | 1
6 | KP SILVER 2-150E kurtyna powietrzna - komplet - wejście główne | 1 |  | 1
7 | kurtyna powietrzne KP SILVER 2-170E- 4000m3/h | 1 |  | 1
8 | wentylator dachowy RF/2-200-2 - obsługuje poligraf. | 2 |  | 1
9 | wentylator wywiewny - pom. rozdzielni | 1 |  | 1
10 | wentylokonwektor GEA 4-rurowy | 36 |  | 3
11 | wentylokonwektor LENNOX 4-rurowy | 26 |  | 3
12 | RS-12UD - serwerownia | 1 |  | 4
13 | GWH18KG-K3DNA5G/I | 1 |  | 4
14 | FDXS50CVMB - sufitowe (poligrafia) | 2 |  | 4
15 | FTKS50BVMB - punkt dystrybucyjny | 1 |  | 4
16 | FTKS20D3VMW | 7 |  | 4
17 | FXAQ63MAVE | 2 |  | 2
18 | FXAQ25MAVE | 4 |  | 2
19 | FTXS25J2V1B | 1 |  | 2
20 | FXAQ32MAVE | 1 |  | 2
21 | FXAQ25MAVE | 1 |  | 2
22 | FTXS20G2V1B | 3 |  | 2
23 | FHQ100CAVEB jednostka wewn. - serwerownia 111 | 1 |  | 4
24 | FTXS25G2V1B | 2 |  | 2
25 | FXAQ40MAVE | 1 |  | 2
26 | FCQ100FVEB - klimatyzator wew. kasetonowy | 1 |  | 4
27 | FXAQ63MAVE | 1 |  | 2
28 | FTXS35G2V1B | 2 |  | 2
29 | Jednostka kanałowa Haier ADD382MMERA - sala 215 (strych 404) | 2 |  | 2
30 | Jednostka wewnętrzna Haier AS052MNERA - sala 215 (215A pom. techniczne) | 1 |  | 2
31 | Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna BS-MIN (50)L - sala 215 | 1 |  | 2
32 | Jednostka wewnętrzna naścienna Hisense AST-09UW4RVETG00A - pom. nr 411 | 2 |  | 2
33 | Jednostka wewnętrzna naścienna Hisense AST-09UW4RVETG00A - pom. nr 422 | 1 |  | 2
34 | Jednostka wewnętrzna Haier AS072MNERA (206,207,212) | 3 |  | 2
35 | Jednostka wewnętrzna Haier AS052MNERA (208,209,210,211) | 4 |  | 2
36 | Jednostka wewnętrzna Haier AS122MNERA (214) | 1 |  | 2
37 | Jednostka wewnętrzna Haier AS122MNERA (214) | 1 |  | 2
38 | Jednostka wewnętrzna Haier AS092MGERA (109) | 1 |  | 2
39 | Jednostka wewnętrzna Haier AS072MNERA (306,307) | 2 |  | 2
40 | Jednostka wewnętrzna Haier AS052MNERA (304,305,308,309,310,311) | 6 |  | 2
41 | Jednostka wewnętrzna Toshiba RAS-B10PKVSG-E (115,116,118) | 3 |  | 2
42 | Jednostka wewnętrzna Toshiba RAS-M07PKVSG-E (117,119) | 2 |  | 2
43 | Jednostka wewn. Naścienna DAIKIN FTXP25M9 (pom. 149, 150) | 2 |  | 2
44 | Jednostka wewn. Naścienna DAIJIN FTXP35M9 (pom. 151) | 1 |  | 2
45 | Jednostka wewn. Naścienna DAIKIN FTXM50N (pom. 111 serwerownia) | 1 |  | 2
46 | Jednostka wewn. Naścienna DAIKIN FTXM35N (pom. 111 serwerownia) | 1 |  | 2
47 | Jedn. Wew. Naścienna Toshiba RAS-B10E2KVG-E (pom. 401, 415, 418, 420, 421) | 5 |  | 2
48 | Jedn. Wew. Naścienna Toshiba RAS-B16E2KVG-E (pom. 402, 403, 417, 419) | 4 |  | 2
49 | Jedn. Wew. Naścienna Toshiba RAS-B13E2KVG-E (pom. 406) | 1 |  | 2
50 | Jedn. Wew. Naścienna Toshiba RASB07E2KVG-E (pom. 407, 408) | 2 |  | 2
| Razem | 153 | Razem
IX. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarska 41
1 | wentylator kanałowy Daikin K180M | 3 |  | 1
2 | centrala nawiewno-wywiewna - 1460/1400 m3/h | 1 |  | 3
3 | FTXS42J2V1B - centrum obsługi | 3 |  | 4
4 | FTKS50BVMB - punkt dystrybucyjny | 1 |  | 4
5 | FTXS35G2V1B | 2 |  | 2
6 | FTKS35CAVMB - punkt dystrybucyjny | 1 |  | 4
7 | FTXS25G2V1B - punkt dystrybucyjny | 2 |  | 4
8 | FTXS25G2V1B | 7 |  | 2
9 | FTXS20G2V1B | 4 |  | 2
10 | FTXS35CAVMB | 3 |  | 2
11 | FTXS20CAVMB | 5 |  | 2
12 | FTXS25CAVMB | 2 |  | 2
13 | FTXS50F | 1 |  | 2
14 | FL35GAV1MB | 1 |  | 2
15 | Toshiba SLZ-M25FA2 jedn. Kasetonowa pom. nr 3 | 1 |  | 2
| Razem | 37 | Razem
X. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy al. Kromera 44
1 | wentylator kanałowy Daikin K180M | 3 |  | 2
2 | centrala nawiewno-wywiewna - 1460/1400 m3/h | 1 |  | 4
3 | FTXS20G2V1B | 2 |  | 2
4 | FTXS25G2V1B | 1 |  | 2
5 | FL40GV1NB | 2 |  | 2
6 | FL25GAV1NB | 4 |  | 2
7 | HCND 531 D-1 | 1 |  | 4
8 | HCND 531 D-1 | 1 |  | 4
9 | HCND 531 D-1 | 1 |  | 4
10 | HCND 531 D-1 - punkt dystrybucyjny | 1 |  | 4
11 | HCND 531 D-1 | 1 |  | 4
Razem |  | 18 | Razem
XI. Ul. Legnicka 58, Centrum Obsługi Mieszkańca, CH Magnolia Park
1 | MRV AB052MCERA (M) HAIER - jedn. wewn. Kasetonowe | 2 |  | 4
2 | MRV AB072MCERA (M) HAIER - jedn. wewn. Kasetonowe | 2 |  | 4
3 | MRV AB092MCERA (M) HAIER - jedn. wewn. Kasetonowe | 4 |  | 4
4 | MRV AB182MBERA HAIER - jedn. wewn. Kasetonowa | 1 |  | 4
5 | MRV AB302MCERA HAIER - jedn. wewn. Kasetonowe | 4 |  | 4
6 | MRV AB382MCERA HAIER - jedn. wewn. Kasetonowe | 4 |  | 4
| Razem | 17 | Razem
| Łącznie | 729
Ogółem koszt konserwacji i usuwania awarii central wentylacyjnych i jednostek wewnętrznych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia
Słownie netto: ………………………………….……………………….. Zł
Słownie brutto: ………………………………….………..……………. Zł