## Arkusz1
Zał. nr 2E / III
Wykaz urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - zadanie 3.
Lp. | Typ urządzenia | Ilość [ szt. ]
1. | 2. | 3.
I. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Hubska 8-16
1 | MIDEA MV5-X280W/V2GN1 - agregat zew. Układu VRF1 | 1
2 | MIDEA MV5-X335W/V2GN1 - agregat zew. Układu VRF2 | 1
3 | MIDEA MV5-X450W/V2GN1 - agregat zew. Układu VRF3 | 1
4 | MIDEA MV5-X560W/V2GN1 - agregat zew. Układu VRF4 | 1
5 | MIDEA MV5-X615W/V2GN1 - agregat zew. Układu VRF5 | 1
6 | MIDEA MOTS-35HFN1-QFD0 - agregat zew. Dach bud C1 | 1
7 | MIDEA MOTS-35HFN1-QFD0 - agregat zew. Dach bud C1 | 1
8 | MIDEA MOTS-27HFN1-QFD0 - agregat zew. Dach bud B+p | 1
9 | MIDEA MOTS-27HFN1-QFD0 - agregat zew. Dach bud B+p | 1
10 | MIDEA MOTS-27HFN1-QFD0 - agregat zew. Dach bud C2 | 1
11 | MIDEA mini VRF MDV-V120W/DN1 - agregat zew. Dach Archiwum | 2
12 | MIDEA mini VRF MDV-V105W/DN1 - agregat zew. Dach Archiwum | 1
13 | MIDEA V6 MV6-i400WV2GN1-E - agregat zew. Dach Archiwum | 1
14 | Jednostka zewnętrzna: MDV-V120W/DN1 | 1
15 | Jednostka zewnętrzna: MDV-V120W/DN1 | 1
16 | Jednostka zewnętrzna: MDV-V105W/DN1 | 1
17 | Agregat zewnętrzny centrali wentylacyjnej – MV6-400WV2GN1-E firmy Zymetric | 1
Razem |  | 18