Załącznik  1.1 do SWZ i do umowy nr……………..

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH BEZBUTLOWYCH DYSTRYBUTORÓW WODY, ICH ILOŚCI I ZASADY INSTALACJI W BUDYNKACH URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA

- Wykaz parametrów technicznych bezbutlowych dystrybutorów wody

- Wykonawca musi dostarczyć fabrycznie nowe bezbutlowe dystrybutory wody, wolne od wad, zapewniające bezpieczną i higieniczną pracę zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- Dystrybutory powinny być wprowadzone do obrotu na terenie Unii Europejskiej po przeprowadzonej ocenie zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE oraz powinny posiadać deklarację zgodności z UE i być oznakowane europejskim znakiem CE.

- Wykonawca na dystrybutory objęte dostawą musi posiadać aktualne atesty Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające je do kontaktu z żywnością.

- Dystrybutory muszą być na stałe podłączone do instalacji lokalnej sieci wodociągowej budynku oraz do zasilania gniazda elektrycznego, muszą posiadać certyfikat dotyczący stałej pracy urządzeń w sieci elektrycznej.

- Wszystkie fabrycznie nowe bezbutlowe dystrybutory wody muszą być jednakowe co do parametrów technicznych oraz jednakowej estetyki zewnętrznej tj. taki sam model dystrybutora w wersji wolnostojącej i nablatowej. Minimalne wymagania Zamawiającego dla wszystkich dystrybutorów:

- muszą posiadać 4 funkcje, tj. zimna woda, gorąca wodą, neutralna woda i gazowana woda,

- konstrukcja zapewniająca stabilność, zbiorniki na wodę muszą być wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej/szlachetnej, muszą charakteryzować się wysoką szczelnością konstrukcji oraz zamkniętą i zwartą obudową. Nie dopuszcza się aby jakiekolwiek elementy konstrukcyjne znajdowały się poza obudową ( nie dotyczy to przewodów doprowadzających energię i wodę ).

- butla CO2 chowana do środka urządzenia,

- moduł do zdalnego monitorowania urządzenia przez Wykonawcę w zakresie jego pracy - zużycia filtrów, poziomu magnezu i wapnia oraz przepływu ilości wody i automatycznego odcięcia wody w przypadku awarii dystrybutora,

- pobór wody powinien odbywać się w pozycji w miarę wyprostowanej, niepowodującej nadmiernego obciążenia kręgosłupa osoby z niego korzystającej .

- w komorze napełniającej łatwe nabieranie wody zarówno do kubka/szklanki, jak i dzbanka/karafki o wysokości min. 20 cm,

- nie powinny powodować nadmiernego hałasu zarówno w czasie poboru wody, jak też w czasie oczekiwania na pobór,

- panel dotykowy z czterema wodami, kolorowy wyświetlacz, obsługa wszystkich trybów wody za pośrednictwem przycisków,

- czytelna i zrozumiała grafika w zakresie korzystania i obsługi dystrybutora na urządzeniu w języku polskim,

- możliwość ciągłego strumienia wody, jednorazowa porcja wody min. 1 l,

- możliwość ustawienia poziomu nasycenia wody dwutlenkiem węgla,

- wydajność chłodzenia (min. 4-120C) min. do 20 l/h,

- wydajność grzewcza (min. 80-920C) min. do 20 l/h,

- wydajność wody gazowanej – min. ok. 1000 litrów na jednej butli CO2 tj. 5 litrowa butla w dystrybutorze wolnostojącym, woda gazowana podawana w trybie ciągłym pod stałym ciśnieniem, z równomiernym wypływem,

- min. trójstopniowy poziom filtracji: filtr 1 - usuwa zanieczyszczenia stałe  i pasożyty, filtr 2 - redukuje nadmiar wapnia, magnezu oraz usuwa żelazo, filtr 3 - usuwa  metale ciężkie, chlor oraz poprawia smak i zapach wody,

- dodatkowy układ zapobiegający przypadkowemu uruchomienia strumienia gorącej wody przez użytkownika ; układ powinien wymagać od użytkownika świadomego uruchomienia strumienia gorącej wody, np.: poprzez elektroblokadę strumienia gorącej wody, która musiałaby być zwalniana przez użytkownika każdorazowo przed jego uruchomieniem.

- wyjmowana taca ociekowa z możliwością łatwego opróżniania i czyszczenia.

- system ochrony przed zalaniem –zdalne automatyczne odcięcie wody w przypadku awarii dystrybutora,

- tryb uśpienia, w chwili braku użycia dystrybutor przechodzi w stan czuwania,

- system sensor zmierzchu tj. zasilanie jest automatycznie wyłączane w nocy,

- ochrona przepięciowa,

- dopuszczana kolorystyka: stal/grafit/szary/czarny,

- w widocznym miejscu na urządzeniu powinna znajdować się informacja o terminie przeprowadzonej sanityzacji,

- podajnik na kubki jednorazowe wg wykazu (tabeli) załącznik 1.3,

- wymiary dystrybutorów wolnostojących: minimalna wysokość 110 cm, optymalna szerokość 30 cm i głębokość 40 cm, dopuszcza się różnice w wymiarach z tolerancją max.10%.

- wymiary dystrybutorów nablatowych: 55/30/40 (wysokość/szerokość/głębokość), dopuszcza się różnice w wymiarach z tolerancją max.10%.

II. Ilość i zasady instalacji dystrybutorów wody w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia

  - Wykonawca dokonuje przyłączenia dystrybutorów do istniejącej instalacji wodnej i elektrycznej w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia na własny koszt i ryzyko w  miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

  - Wykonawca dokonuje montażu dystrybutorów w ilości 111 szt. do istniejących podejść w miejscach poboru wody i prądu.

  - Wykonawca przed montażem dystrybutorów bada parametry wody i dobiera do nich odpowiedni system filtracji. Jakość wody pod względem mikrobiologicznym i pod względem fizykochemicznym musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej dla spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

  - Wszelkie prace związane z podłączeniem dystrybutorów winny być wykonywane w godzinach pracy Zamawiającego. Czynności instalacyjne mają być wykonane w sposób nie zakłócający normalnej pracy komórek organizacyjnych Zamawiającego, nie powodując pogorszenia stanu technicznego infrastruktury budynku Urzędu.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac instalacyjnych zgodnie  z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż., w sposób gwarantujący bezpieczeństwo  i niezakłóconą pracę w budynku Urzędu. Przed przystąpieniem do wykonywania prac instalacyjnych Wykonawca zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich.

  - Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanej instalacji dystrybutora wody zgodnie z Prawem Budowlanym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i obowiązującymi normami.

  - Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia mienia Zamawiającego w stanie nie pogorszonym po zakończonej dostawie i instalacji dystrybutorów oraz do pozostawienia pomieszczeń Zamawiającego w należytym porządku i usunięcia wszelkich opakowań związanych z dostawą i instalacją dystrybutorów wody.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji instalacji wskazanych  w zestawieniu stanowiącym załącznik 1.3 do umowy, ostateczna lokalizacja do uzgodnienia z Wykonawcą.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dystrybutorów.  Ilość może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w ramach kwoty umowy.