## Arkusz1
Załącznik nr 3 do zał 2 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY DO OBLICZNIA WARTOŚCI ZA MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO KONSERWACJI (SERWISU I USUWANIA AWARII) URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH ZAINSTALOWANYCH W OBIEKTACH URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA
Lp. | Obiekty Urzędu Miejskiego Wrocławia , rodzaj dźwigu, parametry dźwigu | J.m. | Ilość dźwigów | Nazwa materiałów eksploatacyjnych | Ilość materiałów eksploatacyjnych | Jednostkowa cena ryczałtowa netto za materiały eksploatcyjne [zł] | Podatek VAT [23 %] | Cena ryczałtowa brutto za materiały eksploatacyjne [zł] [kol.7+kol.8]x kol.6
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | ul. G. Zapolskiej 4 Budynek UMW przy ul.G. Zapolskiej 4 - dźwig osobowy przy gł. klatce schodowej, eletryczny, linowy o udźwigu 900 kg, model 300181, 6-przystankowy, V=1,0 m/s, Nr fabryczny 01/07-900L, Nr ewidencyjny N3128004718, rok budowy 2007 , szyb konstrukcja stalowa oszklona. | szt. | 1 | smar [kg] | 5 |  | 0 | 0
|  |  |  | olej Transol [L] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | elektroniczny system sterowania [szt.] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | mechanizm zamykania drzwi [szt.] | 6 |  | 0 | 0
|  |  |  | kasety sterujące zew. i wew. [szt.] | 3 |  | 0 | 0
|  |  |  | materiały i środki do mycia i czyszczenia kabiny, oszklenia i szybu[kpl.] | 48 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki sygnalizacyjne w kasetach dźwigu [szt] | 30 |  | 0 | 0
|  |  |  | kontakt drzwi kabinowych wraz z przeciwkontaktem GER-T/620 [szt.] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki halogenowe LED w kabinie dźwigu [szt.] | 20 |  | 0 | 0
|  |  |  | falownik FRC -F4 [szt.] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | przycisk kasety RT-42 [ szt.] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki LED oświetlenia szybu dźwigu (odpowiednick 60W) [szt.] | 12 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0
2 | Budynek UMW przy ul.G. Zapolskiej 4, od strony ul.Bogusławskiego 6- dźwig osobowy,eletryczny, linowy, Nr fabryczny DOE 03/2000, Nr ewidencyjny N3128003751, rok budowy 2001 , o udźwigu 1000 kg, 7-przystankowy, V=1,0 m/s, szyb konstrukcja stalowa obudowana jednostronnie oszklona. | szt. | 1 | wentylator mechaniczny [szt.] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | napęd silnikowy [ szt.] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | łożyska kól zdawczych [ szt ] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | mechanizm zamykania drzwi [ szt.] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | elektroniczny system sterowania [szt.] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | kasety sterujące zew. i wew.[ szt. ] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki halogenowe LED w kabinie dźwigu [szt.] | 20 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki sygnalizacyjne w kasetach dźwigu [szt.] | 25 |  | 0 | 0
|  |  |  | łożyska koła przeciwwagi [ szt ] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | prowadniki przeciwwagi [ szt ] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | materiały i środki do mycia i czyszczenia kabiny, oszklenia i szybu[kpl.] | 48 |  | 0 | 0
|  |  |  | wkładki prowadników [ szt ] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | świetlówka liniowa LED [szt] | 16 |  | 0 | 0
|  |  |  | smar [kg] | 3 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0
3 | ul. G. Zapolskiej 4 od str. ul. Piłsudskiego 45-47 Budynek UMW przy ul. G. Zapolskiej 4 od strony ul. Piłsudskiego 45-47.Wytwórca dźwigu LIFT-SERWIS s.c. Dźwig osobowy elektryczny o udźwigu 630 kg., 6 przystankowy,V=1,0m/s, nr fabryczny 63/M/E/2014 , nr ewidencyjny N3128007670 , rok budowy 2014 , szyb konstrukcja stalowa oszklona . | szt. | 1 | elektroniczny system sterowania dźwigu [szt.] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | kasety sterujące zew. i wew. [szt.] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki halogenowe LED w kabinie dźwigu [szt.] | 10 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki sygnalizacyjne w kasetach sterujących [szt.] | 20 |  | 0 | 0
|  |  |  | karta telefoniczna[szt] | 36 |  | 0 | 0
|  |  |  | akumulator 12V awaryjnego zjazdu [ szt ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | mechanizmy zamykania drzwi [ szt. ] | 8 |  | 0 | 0
|  |  |  | wentylatorki mechaniczne [szt. ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | świetlówka liniowa LED (odpowiednik 18W) [szt] | 20 |  | 0 | 0
|  |  |  | materiały i środki do mycia i czyszczenia kabiny, oszklenia i szybu[kpl.] | 48 |  | 0 | 0
|  |  |  | smar [ kg. ] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | napęd silnikowy [ szt.] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki LED oświetlenia szybu dźwigu (odpowiednick 60W) [szt.] | 12 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0
4 | pl. Nowy Targ 1-8 -główna klatka schodowa Budynek UMW przy pl. Nowy Targ 1-8, dźwig osobowy, eletryczny, linowy, o udźwigu 500 kg, SCHAMEL, 5-przystankowy, V=1,0 m/s, Nr ewidencyjny N312800554, nr fabryczny 9918, rok budowy 1930 ,szyb konstrukcja stalowa. | szt. | 1 | smar ŁT-4 [ kg. ] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | olej Transol [ L. ] | 10 |  | 0 | 0
|  |  |  | sworzeń koła ciernego [ szt. ] | 6 |  | 0 | 0
|  |  |  | elektroniczny dozownik smaru Mini Luber [szt] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | samozamykacze drzwiowe [ szt. ] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | zawiasy drzwiowe [ szt. ] | 6 |  | 0 | 0
|  |  |  | zamki drzwiowe [ szt. ] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | elektroniczny system sterowania [szt.] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | kasety sterujące zew. i wew. [ szt. ] | 3 |  | 0 | 0
|  |  |  | świetlówka liniowa LED [szt] | 10 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki halogenowe LED w kabinie dźwigu [szt.] | 16 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki sygnalizacyjne w kasetach sterujących [szt.] | 20 |  | 0 | 0
|  |  |  | koło cierne [ szt. ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | rolki wózków prowadzenia kabiny [ szt. ] | 6 |  | 0 | 0
|  |  |  | szuflada rygla D [ szt ] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki oswietleniowe LED (odpowiednik 60W) [szt.] | 16 |  | 0 | 0
|  |  |  | wykładzina podłogowa z PCV [ m2 ] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | szyba bezpieczna do drzwi kabinowych [ m2] | 5.4 |  | 0 | 0
|  |  |  | łożysko szyjne [ szt. ] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | łożysko tylne [ szt. ] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | łożysko podporowe [ szt. ] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | tuleja dystansowa stopniowana do kół w kołowni [szt.] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | łożysko oporowe [ szt. ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | panewk fi 100 mm [szt] | 14 |  | 0 | 0
|  |  |  | panewki fi 80 mm [szt] | 14 |  | 0 | 0
|  |  |  | akumulator zjazdu awaryjnego [szt] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | materiały i środki do mycia i czyszczenia kabiny i szybu[kpl.] | 48 |  | 0 | 0
|  |  |  | łożyska 54312 FAG [ szt. ] | 1 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0
5 | pl. Nowy Targ 1-8 -klatka schodowa od ul. Krowiej Budynek UMW przy pl. Nowy Targ 1-8, dźwig osobowy, eletryczny, linowy, o udźwigu 800kg, LIFT SYSTEM, 6-przystankowy, V=1,0 m/s, Nr ewidencyjny N3128011246, nr fabryczny 276/M/E/2020, rok budowy 2020, szyb konstrukcja stalowa oszklona. | szt. | 1 | elektroniczny system sterowania dźwigu [szt.] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | kasety sterujące zew. [szt.] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | kasety sterujące wew. [szt.] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki halogenowe LED w kabinie dźwigu [szt.] | 20 |  | 0 | 0
|  |  |  | karta telefoniczna[szt] | 36 |  | 0 | 0
|  |  |  | akumulator 12V awaryjnego zjazdu [ szt ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | mechanizmy zamykania drzwi [ szt. ] | 8 |  | 0 | 0
|  |  |  | wentylatorki mechaniczne [szt. ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | świetlówka liniowa LED (odpowiednik 18W) [szt] | 20 |  | 0 | 0
|  |  |  | materiały i środki do mycia i czyszczenia kabiny, oszklenia i szybu[kpl.] | 48 |  | 0 | 0
|  |  |  | smar [ kg. ] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | napęd silnikowy [ szt.] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki LED oświetlenia szybu dźwigu [szt.] | 12 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0
6 | Budynek UMW przy pl. Nowy Targ 1-8, platforma dla osób niepełnosprawnych GRASS, o udźwigu 225 kg, 2-przystankowa, Nr fabryczny 9918, Nr ewidencyjny N3128002482, rok budowy 1993 . | szt. | 1 | smar (kg.) | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | środki do mysia wraz ze ścierką (szt.) | 20 |  | 0 | 0
|  |  |  | napęd silnikowy (szt.) | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | pilot sterowania platformą (szt.) | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | kaseta do systemu sterowania (szt.) | 2 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0
7 | Budynek UMW przy pl. Nowy Targ 1-8, platforma dla osób niepełnosprawnych o udźwigu 300kg (hol główny), Nr fabryczny POH12/05, Nr ewidencyjny N3028003403, 2 przystankowa, rok budowy 2005 . | szt. | 1 | smar [ kg. ] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | napęd silnikowy [ szt. ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | pilot sterowania platformą [ szt. ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | materiały i środki do mycia i czyszczenia platformy[kpl.] | 12 |  | 0 | 0
|  |  |  | elektroniczny system sterowania [ szt. ] | 1 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0
8 | Budynek UMW przy pl. Nowy Targ 1-8 dźwig towarowy typ BKG 300.30/1F, 2-przystankowy, Nr fabryczny 70102, Nr ewidencyjny N3128004349 ,rok budowy 2005, udźwig 300 kg , szyb obudowany . | szt. | 1 | smar (kg.) | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | środki do mycia wraz ze ścierką (szt.) | 10 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki LED oświetlenia szybu dźwigu (odpowiednick 60W) (szt.) | 6 |  | 0 | 0
|  |  |  | lina (mb.) | 24 |  | 0 | 0
|  |  |  | napęd silnikowy (szt.) | 1 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0
9 | Budynek UMW przy pl. Nowy Targ 1-8, platforma dla osób niepełnosprawnych typ CIBES A 5000, Nr fabryczny 556696, Nr ewidencyjny N3028003392, 2 przystankowa , udźwig 400 kg, rok budowy 2005 . | szt. | 1 | smar [ kg. ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki halogenowe LED w kabinie dźwigu [szt.] | 10 |  | 0 | 0
|  |  |  | elektroniczny system sterowania [ szt. ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki w kasecie sterującej [ szt. ] | 10 |  | 0 | 0
|  |  |  | kaseta do systemu sterowania zew. , i wew. | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | zamki drzwiowe [ szt. ] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | zawiasy drzwiowe [ szt. ] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | napęd silnikowy [ szt. ] | 1 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0
10 | ul. Świdnicka 53 Budynek UMW przy ul.Świdnickiej 53, dźwig osobowy,eletryczny, linowy, 6 przystankowy o udźwigu 800 kg, V-1,0 m/s, nr fabryczny 104/2015 , nr ewidencyjny N3128008315 , rok budowy 2015 , szyb konstrukcja stalowa osiatkowana .Konserwacja dźwigu od 01.04.2019 r., do 31.12.2021r. | szt. | 1 | smar [ kg. ] | 5 |  | 0 | 0
|  |  |  | szczęki hamulcowe [ kpl. ] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | akumulator 12 V do zjazdu awaryjnego [szt] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | kasety sterujące zew., i wew. [ szt. ] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki sygnalizacyjne w kasetach sterujących [szt.] | 12 |  | 0 | 0
|  |  |  | materiały i środki do mycia i czyszczenia kabiny i szybu[kpl.] | 48 |  | 0 | 0
|  |  |  | wykładzina podłogowa z PCV [ m 2 ] | 3.06 |  | 0 | 0
|  |  |  | luzownik ELS 48V [szt] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | panewki silnika [szt] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | lustro [ m2 ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki halogenowe LED w kabinie dźwigu [szt.] | 11 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0
11 | ul. Bogusławskiego 8,10 Budynek UMW przy ul.Świdnickiej 53, od strony ul.Bogusławskiego 8,10; dźwig osobowy, eletryczny, bez pom. maszynowni, o udźwigu 900 kg, 6-przystankowy, V=1,0 m/s, Nr fabryczny 118/09, Nr ewidencyjny N3128005467,rok budowy 2009 , szyb konstrukcja stalowa oszklona. | szt. | 1 | smar [ kg. ] | 3 |  | 0 | 0
|  |  |  | wentylatorek mechaniczny [ szt. ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | mechanizmy zamykania drzwi kabinowych [szt.] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | kasety sterujące zew. , i wew. [ szt. ] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | zasilacz awaryjny CZD5 wraz z akumulatorem [szt] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki halogenowe LED w kabinie dźwigu [szt.] | 30 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki sygnalizacyjne w kasetach sterujących [szt.] | 16 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki oswietleniowe LED (odpowiednik 60W) [szt.] | 16 |  | 0 | 0
|  |  |  | materiały i środki do mycia i czyszczenia kabiny, oszklenia i szybu[kpl.] | 54 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0
12 | ul. Sukiennice 9 (wejście do Sukiennic 8) Budynek UMW przy ul. Sukiennice 9, dźwig osobowy, elektryczny, INTERO-SERWIS, o udźwigu 1000kg, 9-przystankowy, nr fabryczny IS110 , nr ewidencyjny N3128013196, rok budowy 2022 , szyb konstrukcja murowana. | szt. | 1 | elektroniczny system sterowania dźwigu [szt.] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | kasety sterujące zew. [szt.] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | kasety sterujące wew. [szt.] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki halogenowe LED w kabinie dźwigu [szt.] | 20 |  | 0 | 0
|  |  |  | karta telefoniczna[szt] | 36 |  | 0 | 0
|  |  |  | akumulator 12V awaryjnego zjazdu [ szt ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | mechanizmy zamykania drzwi [ szt. ] | 8 |  | 0 | 0
|  |  |  | wentylatorki mechaniczne [szt. ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | świetlówka liniowa LED (odpowiednik 18W) [szt] | 20 |  | 0 | 0
|  |  |  | materiały i środki do mycia i czyszczenia kabiny i szybu[kpl.] | 48 |  | 0 | 0
|  |  |  | smar [ kg. ] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | napęd silnikowy [ szt.] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki LED oświetlenia szybu dźwigu [szt.] | 12 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0
13 | ul. Sukiennice 10 Budynek UMW przy ul.Sukiennice 10- dźwig osobowy, elektryczny, SPEL-REM, o udźwigu 800 kg, nr fabryczny: 332/23, nr ewidencyjny: N3128013940, rok budowy 2023, 5-przystankowy, szyb konstrukcja murowana. | szt. | 1 | elektroniczny system sterowania dźwigu [szt.] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | kasety sterujące zew. [szt.] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | kasety sterujące wew. [szt.] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki halogenowe LED w kabinie dźwigu [szt.] | 20 |  | 0 | 0
|  |  |  | karta telefoniczna[szt] | 36 |  | 0 | 0
|  |  |  | akumulator 12V awaryjnego zjazdu [ szt ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | mechanizmy zamykania drzwi [ szt. ] | 8 |  | 0 | 0
|  |  |  | wentylatorki mechaniczne [szt. ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | świetlówka liniowa LED (odpowiednik 18W) [szt] | 20 |  | 0 | 0
|  |  |  | materiały i środki do mycia i czyszczenia kabiny i szybu[kpl.] | 48 |  | 0 | 0
|  |  |  | smar [ kg. ] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | napęd silnikowy [ szt.] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki LED oświetlenia szybu dźwigu [szt.] | 12 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0
14 | al. M. Kromera 44 Budynek UMW przy al.Kromera 44- dźwig osobowy, eletryczny, linowy, KONE ELEWATORS, o udźwigu 800 kg, 7-przystankowy, V=1,0 m/s, szyb konstrukcja żelbetowa, Nr fabryczny 58718, Nr ewidencyjny N3128003698, rok budowy 2000 . | szt. | 1 | smar [ kg. ] | 3 |  | 0 | 0
|  |  |  | lina [ kpl.- mb ] | 36 |  | 0 | 0
|  |  |  | czujnik magnetyczny strefy zatrzymania kabiny [szt] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | szczotki ENKEDERA [szt] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | napęd silnikowy [ szt. ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | mechanizm zamykania drzwi [szt. ] | 12 |  | 0 | 0
|  |  |  | kasety sterujące zew., i wew. [ szt. ] | 6 |  | 0 | 0
|  |  |  | świetlówka liniowa LED (odpowiednik 18W) [szt] | 8 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki halogenowe LED w kabinie dźwigu [szt.] | 24 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki LED oświetlenia szybu dźwigu (odpowiednick 60W) [szt.] | 12 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki sygnalizacyjne w kasetach sterujących [szt.] | 12 |  | 0 | 0
|  |  |  | transformator oświetlenia kabiny[szt] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | falownik FRC -F4 [szt.] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | sterownik falownika [ szt. ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | wykładzina podłogowa z PCV [ m2 ] | 3 |  | 0 | 0
|  |  |  | lustro [ m2 ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | materiały i środki do mycia i czyszczenia kabiny i szybu[kpl.] | 48 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0
15 | ul. Kotlarska 41 Budynek UMW przy ul.Kotlarskiej 41, dźwig osobowy, hydrauliczny GMV , o udźwigu 630 kg, 6 -przystankowy, V=0,63 m/s, szyb konstrukcja murowana, Nr fabryczny 01/02-630HZ, nr ewid. N3128004093, rok budowy 2002. | szt. | 1 | smar [ kg. ] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | wentylatorek mechaniczny [ szt. ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | mechanizmu zamykania drzwi kabinowych [szt.] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | luzownik ELS48V [szt] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | elektroniczny system sterowania [ szt. ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | kasety sterujące zew., i wew. [ szt. ] | 6 |  | 0 | 0
|  |  |  | świetlówka liniowa LED (odpowiednik 18W) [szt] | 8 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki oswietleniowe LED (odpowiednik 60W) [szt.] | 10 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki sygnalizacyjne w kasetach sterujących [szt.] | 15 |  | 0 | 0
|  |  |  | podsufitka kabiny [szt] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | materiały i środki do mycia i czyszczenia kabiny [kpl.] | 36 |  | 0 | 0
|  |  |  | wykładzina podłogowa z PCV [ m2 ] | 2.25 |  | 0 | 0
|  |  |  | lustro [ m2 ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | materiały i środki do mycia i czyszczenia kabiny i szybu[kpl.] | 48 |  | 0 | 0
|  |  |  | olej do dźwigu hydraulicznego [ L . ] | 200 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0
16 | Budynek UMW przy ul.Kotlarskiej 41, platforma dla osób osób niepełnosprawnych typ HIRO 350 o udźwigu 225kg, Nr fabr. 63906, Nr ewidencyjny N3028003304, rok budowy 2002 , 2 przystankowa . | szt. | 1 | smar [ kg. ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | napęd silnikowy [ szt. ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | pilot sterujący [ szt ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | elektroniczny system sterowania [ szt. ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | materiały i środki do mycia i czyszczenia kabiny [kpl.] | 36 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0
17 | ul. Włodkowica 20 Budynek UMW przy ul.Włodkowica 20/22- dźwig osobowy, hydrauliczny,typ GL TML/A, o udźwigu 630 kg, 4-przystankowy, V=0,63 m/s, szyb konstrukcja żelbetowa, Nr fabryczny DOH 44/07, Nr ewidencyjny N3128004867, rok budowy 2007 , szyb konstrukcja żelbetowa . | szt. | 1 | smar [ kg. ] | 3 |  | 0 | 0
|  |  |  | mechanizmy zamykania drzwi kabinowych [szt.] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | zasilacz UPS ORWALDI [szt} | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | stacyjka kasety w kabinie [szt] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | elektroniczny system sterowania [ szt. ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | prowadniki kabiny dźwigu [ szt. ] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | lustro [ m2 ] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | wykładzina podłogowa z PCV [ m2 ] | 3 |  | 0 | 0
|  |  |  | kasety sterujące zew., i wew. [ szt. ] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | świetlówka liniowa LED [szt] | 9 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki sygnalizacyjne w kasetach sterujących [szt.] | 10 |  | 0 | 0
|  |  |  | olej do dźwigu hydraulicznego [ L . ] | 200 |  | 0 | 0
|  |  |  | materiały i środki do mycia i czyszczenia kabiny i szybu[kpl.] | 48 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0
18 | ul. Rynek 13 Budynek UMW przy Rynek 13 - dźwig osobowy, hydrauliczny, o udźwigu 630 kg, 6-przystankowy, Nr fabryczny EXPL87749EL/2009, Nr ewidencyjny N3128005614 , rok budowy 2009, szyb o konstrukcji murowanej. | szt. | 1 | smar [ kg. ] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | mechanizm zamykania drzwi kabinowych [szt.] | 6 |  | 0 | 0
|  |  |  | prowadniki kabiny dźwigu [szt] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | stacyjka kasety w kabinie [szt] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | zasilacz UPS ORWALDI [szt} | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | środki do mycia szyb i kabiny wraz ze ścierką [ szt ] | 60 |  | 0 | 0
|  |  |  | olej hydrauliczny do dźwigu [L] | 200 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki sygnalizacyjne w kasetach sterujących [szt.] | 12 |  | 0 | 0
|  |  |  | elektroniczny system sterowania [szt.] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | kasety sterujące zew. i wew. [szt.] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | świetlówka liniowa LED [szt] | 20 |  | 0 | 0
|  |  |  | materiały i środki do mycia i czyszczenia kabiny, oszklenia i szybu[kpl.] | 54 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0
19 | ul. Hubska 8-16 Budynek UMW przy ulHubska 8-16- dźwig osobowy, hydrauliczny,typ LS-BMH750, o udźwigu 750 kg, 3 przystanki, nr fabryczny 166/M/H/2017, nr ewidencyjny N3128009775, rok budowy 2018 , szyb konstrukcja żelbetowa . | szt. | 1 | smar [ kg. ] | 3 |  | 0 | 0
|  |  |  | mechanizmy zamykania drzwi kabinowych [szt.] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | zasilacz UPS [szt] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | stacyjka kasety w kabinie [szt] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | elektroniczny system sterowania [ szt. ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | prowadniki kabiny dźwigu [ szt. ] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | lustro [ m2 ] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | wykładzina podłogowa z PCV [ m2 ] | 3 |  | 0 | 0
|  |  |  | kasety sterujące zew., i wew. [ szt. ] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | świetlówka liniowa LED [szt] | 9 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki sygnalizacyjne w kasetach sterujących [szt.] | 10 |  | 0 | 0
|  |  |  | olej do dźwigu hydraulicznego [ L . ] | 200 |  | 0 | 0
|  |  |  | materiały i środki do mycia i czyszczenia kabiny i szybu[kpl.] | 48 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0
20 | ul. Strzegomska 148 Budynek UMW przy ul.Strzegomskiej 148 segm. A- dźwig osobowy, hydrauliczny,typ GL MRL, o udźwigu 630 kg, 3-przystankowy, V=0,63 m/s, szyb konstrukcja murowana, Nr fabryczny DOH 47/08, Nr ewidencyjny N3128005353, rok budowy 2008 . | szt. | 1 | smar [ kg. ] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | olej do dźwigu hydraulicznego [ L . ] | 300 |  | 0 | 0
|  |  |  | mechanizmy zamykania drzwi kabinowych [szt.] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | elektroniczny system sterowania [ szt. ] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | kasety sterujące zew., i wew. [ szt. ] | 3 |  | 0 | 0
|  |  |  | świetlówka liniowa LED [szt] | 19 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki sygnalizacyjne w kasetach sterujących [ szt. ] | 20 |  | 0 | 0
|  |  |  | materiały i środki do mycia i czyszczenia kabiny i szybu[kpl.] | 48 |  | 0 | 0
|  |  |  | wykładzina podłogowa z PCV [ m2 ] | 3 |  | 0 | 0
|  |  |  | lustro [ m2 ] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | wentylatorek mechaniczny [ szt. ] | 1 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0
21 | Budynek UMW przy ul.Strzegomskiej 148 segm. C- dźwig osobowy, elektryczny,typ MONOSPACE PW 13/10-19, o udźwigu 1000 kg, 3-przystankowy, V=1,0 m/s, szyb konstrukcja murowana, Nr fabryczny 40018909, Nr ewidencyjny N3128005404, rok budowy 2009 . | szt. | 1 | smar [ kg. ] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | olej do dźwigu hydraulicznego [ L ] | 300 |  | 0 | 0
|  |  |  | mechanizmy zamykania drzwi kabinowych [szt.] | 4 |  | 0 | 0
|  |  |  | elektroniczny system sterowania [ szt. ] | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | kasety sterujące zew., i wew. [ szt. ] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | świetlówka liniowa LED (odpowiednik 18W) [szt] | 20 |  | 0 | 0
|  |  |  | żarówki sygnalizacyjne w kasetach sterujących [ szt. ] | 9 |  | 0 | 0
|  |  |  | prowadniki kabiny dźwigu [ szt. ] | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | Karta telefoniczna do telefonów alarmowych | 36 |  | 0 | 0
|  |  |  | materiały i środki do mycia i czyszczenia kabiny i szybu[kpl.] | 48 |  | 0 | 0
|  |  |  | wykładzina podłogowa z PCV [ m2 ] | 3 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0
Wartość razem brutto: | [7 empty] | 0
Słownie brutto: .................................................................................................................................................................................................................................
UWAGA: W przypadku użycia materiałów nie wymienionych w tabeli materiałów eksploatacyjnych, każdorazowo ich cene należy uzgodnic z Zamawiającycm przed zakupem i montażem.
| …....................................................................... |  |  |  |  | ….......................................................................
| Data | [5 empty] | Podpis