## Materiały
Załącznik nr 2.2 do umowy
"Wykonanie konserwacji i usuwanie awarii agregatów prądotwórczych, urządzeń samoczynnego załączania rezerwy SZR, zasilaczy bezprzerwowych UPS i tablic elektrycznych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia"
Formularz cenowy dla materiałów eksploatacyjnych.
Materiały eksploatacyjne
l.p. | Obiekt Urzędu miejskiego, rodzaj urządzenia | Nazwa materiału eksploatacyjnego | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa Netto | Wartość Netto [5x6] | Podatek VAT 23% | Wartość Brutto [7+8]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ul. Strzegomska 148
1 | Agregat prądotwórczy 1000MVA | Smar | kg | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | olej silnikowy | l | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 14
|  | płyn chłodzący | l | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 10
|  | filtr powietrza | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | filtr paliwa | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | akumulator 12V do 250Ah | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
2 | Układ SZR | sterownik SZR | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | aparat wykonawczy-wyłączniki | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
3 | Urządzenie UPS | akumulator 12V do 9Ah | szt. | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 70
|  | wentylator mechaniczny | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | filtr powietrza | kpl. | 2 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
ul. Muchoborska 1
4 | Agregat prądotwórczy | Smar | kg | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | olej silnikowy | l | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 14
|  | płyn chłodzący | l | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 10
|  | filtr powietrza | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | filtr paliwa | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | akumulator 12V do 65Ah | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
5 | Układ SZR | sterownik SZR | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | aparat wykonawczy-stycznik | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
6 | Urządzenie UPS | akumulator 12V, 120Ah | szt. | 16 |  | 0 | 0 | 0
|  | akumulator 12V, 200Ah | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | wentylator mechaniczny | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
ul. G. Zapolskiej 4
7 | Agregat prądotwórczy | olej silnikowy | l | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 14
|  | płyn chłodzący | l | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 10
|  | filtr powietrza | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | filtr paliwa | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | akumulator 12V do 72Ah | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
8 | Układ SZR | sterownik SZR | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | aparat wykonawczy-stycznik | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | aparat wykonawczy-wyłączniki | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
ul. Świdnicka 53
9 | Układ SZR | Układ SZR | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
pl. Nowy Targ 1-8
10 | Układ SZR | sterownik SZR | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | aparat wykonawczy-stycznik | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Sukiennice 8
11 | Układ SZR | sterownik SZR | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | aparat wykonawczy-stycznik | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Sukiennice 9
12 | Układ SZR | sterownik SZR | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | aparat wykonawczy-stycznik | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Sukiennice 10
13 | Urządzenie UPS | akumulator 12V do 9Ah | szt. | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 70
|  | wentylator mechaniczny | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | filtr powietrza | kpl. | 2 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
14 | Układ SZR | sterownik SZR | szt. | 1
|  | aparat wykonawczy-stycznik | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
ul. M. Kromera 44
15 | Układ SZR | sterownik SZR | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | aparat wykonawczy-stycznik | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
16 | Urządzenie UPS | akumulator 12V do 9Ah | szt. | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 70
|  | wentylator mechaniczny | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | filtr powietrza | kpl. | 2 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem 1-16 | 0 | 0 | 0
Koszt materiałów eksploatacyjnych które będą użyte podczas wykonywania konserwacji i usuwanie awarii agregatów prądotwórczych, urządzeń samoczynnego załączania rezerwy SZR, zasilaczy bezprzerwowych UPS i tablic elektrycznych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia w okresie 24 miesięcy wynosi brutto:...................................
(słownie): ..........................................................................................................................................................................................................................
UWAGA: Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym