## Konserwacja
Załącznik nr 2.1 do umowy
"Wykonanie konserwacji i usuwanie awarii agregatów prądotwórczych, urządzeń samoczynnego załączania rezerwy SZR, zasilaczy bezprzerwowych UPS i tablic elektrycznych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia”
Formularz cenowy dla konserwacji urządzeń.
l.p. | Nazwa urządzenia | Ilość urządzeń | j.m. | Ilość konserwacji (w trakcie umowy) | Koszt/1 konserwację netto | Wartość konserwacji netto [5x6] | Podatek VAT 23% | Wartość konserwacji brutto [7+8]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I | Przeglądy i konserwacja urządzeń
ul. Strzegomska 148
1 | Agregat prądotwórczy 1000kVA | 1 | kpl. | 24 |  | 0 | 0 | 0
2 | Agregat prądotwórczy 510kVA (po zwróceniu przez MPWiK) | 1 | kpl. | 24 |  | 0 | 0 | 0
3 | Układ SZR | 1 | kpl. | 24 |  | 0 | 0 | 0
4 | Urządzenie UPS | 4 | kpl. | 96 |  | 0 | 0 | 0
5 | Tablice elektryczne | 12 | kpl. | 24 |  | 0 | 0 | 0
ul. Muchoborska 1
6 | Agregat prądotwórczy | 1 | kpl. | 24 |  | 0 | 0 | 0
7 | Układ SZR | 1 | kpl. | 24 |  | 0 | 0 | 0
8 | Urządzenie UPS | 5 | kpl. | 120 |  | 0 | 0 | 0
9 | Tablice elektryczne | 2 | kpl. | 4 |  | 0 | 0 | 0
ul. G. Zapolskiej 4
10 | Agregat prądotwórczy | 1 | kpl. | 24 |  | 0 | 0 | 0
11 | Układ SZR | 2 | kpl. | 48 |  | 0 | 0 | 0
12 | Urządzenie UPS | 4 | kpl. | 96 |  | 0 | 0 | 0
13 | Tablice elektryczne | 76 | kpl. | 152 |  | 0 | 0 | 0
ul. Bogusławskiego 8,10
14 | Tablice elektryczne | 10 | kpl. | 20 |  | 0 | 0 | 0
ul. Świdnicka 53
15 | Tablice elektryczne | 18 | kpl. | 36 |  | 0 | 0 | 0
16 | Układ SZR | 1 | kpl. | 24 |  | 0 | 0 | 0
pl. Nowy Targ 1-8
17 | Agregat prądotwórczy | 1 | kpl. | 24 |  | 0 | 0 | 0
18 | Układ SZR | 2 | kpl. | 48 |  | 0 | 0 | 0
19 | Tablice elektryczne | 36 | kpl. | 72 |  | 0 | 0 | 0
ul. Kotlarska 41
20 | Tablice elektryczne | 10 | kpl. | 20 |  | 0 | 0 | 0
ul. Bernardyńska 5
21 | Tablice elektryczne | 1 | kpl. | 2 |  | 0 | 0 | 0
ul. Komuny Paryskiej 39-41,
22 | Tablice elektryczne | 6 | kpl. | 12 |  | 0 | 0 | 0
Sukiennice 8
23 | Układ SZR | 1 | kpl. | 24 |  | 0 | 0 | 0
24 | Tablice elektryczne | 4 | kpl. | 8 |  | 0 | 0 | 0
Sukiennice 9
25 | Agregat prądotwórczy | 1 | kpl. | 24
26 | Układ SZR | 4 | kpl. | 96 |  | 0 | 0 | 0
27 | Tablice elektryczne | 19 | kpl. | 38 |  | 0 | 0 | 0
Sukiennice 10
28 | Urządzenie UPS | 3 | kpl. | 72 |  | 0 | 0 | 0
29 | Układ SZR | 2 | kpl. | 48 |  | 0 | 0 | 0
30 | Tablice elektryczne | 16 | kpl. | 32 |  | 0 | 0 | 0
Rynek 13
31 | Tablice elektryczne | 19 | kpl. | 38 |  | 0 | 0 | 0
Rynek-Ratusz 7/9
32 | Tablice elektryczne | 5 | kpl. | 10 |  | 0 | 0 | 0
ul. Włodkowica 20
33 | Tablice elektryczne | 14 | kpl. | 28 |  | 0 | 0 | 0
ul. M. Kromera 44
34 | Urządzenie UPS | 1 | kpl. | 24 |  | 0 | 0 | 0
35 | Układ SZR | 2 | kpl. | 48 |  | 0 | 0 | 0
36 | Tablice elektryczne | 35 | kpl. | 70 |  | 0 | 0 | 0
ul. Hubska 8-16
37 | Tablice elektryczne | 11 | kpl. | 22 |  | 0 | 0 | 0
ul. Kuźnicza 43-45
38 | Tablice elektryczne | 1 | kpl. | 2 |  | 0 | 0 | 0
ul. Kuźnicza 56
39 | Tablice elektryczne | 1 | kpl. | 2 |  | 0 | 0 | 0
ul. Legnicka 58 - C.H. Magnolia
40 | Urządzenie UPS | 1 | kpl. | 24 |  | 0 | 0 | 0
41 | Tablice elektryczne | 2 | kpl. | 4 |  | 0 | 0 | 0
pl. Orląt Lwowskich
42 | Tablice elektryczne | 1 | kpl. | 2 |  | 0 | 0 | 0
II | Transport mobilnego agregatu prądotwórczego
43 | Transport mobilnego agregatu prądotwórczego z miejsca przechowywania do Sukiennic wraz z robotami podłączeniowymi i uruchomieniem | 1 | kpl. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Transport mobilnego agregatu prądotwórczego z Sukiennic do miejsca przechowywania wraz z robotami demontażowymi | 1 | kpl. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Transport paliwa przyczepa zamawiającego
45 | Transport paliwa i uzupełnienie paliwa w agregacie prądotwórczym przyczepą ze zbiornikiem na paliwo należącą do zamawiającego | 1 | kpl. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | OGÓŁEM 1-45: | 0 | 0 | 0
Koszt usługi konserwacji agregatów prądotwórczych, urządzeń samoczynnego załączania rezerwy SZR, tablic elektrycznych i zasilaczy bezprzerwowych UPS zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia w okresie 24 miesięcy wynosi brutto: .......................zł
(słownie) ...................................................................................................................................................................
UWAGA: Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym