## Arkusz1
Załącznik 5A
Protokół | [13 empty] | Wrocław, | .................r.
z konserwacji agregatu prądotwórczego
za miesiąc: ..............................r.
| 1. | Umowa nr: |  |  |  |  | z dnia: | ...................................
| 2. | Wykonawca: | ...................................
| 3. | Data przeprowadzenia przeglądu: |  | ...................................
| 4. | Miejsce zainstalowania urządzenia: |  |  | ...................................
| 5. | Aktualne parametry pracy:
Agregat prądotwórczy
|  | Typ urządzenia: |  |  | Nr fabryczny:
|  | Tryb pracy sterownika agregatu |  |  |  | Test / Auto / Manual / Reset
|  | Położenie wyłącznika głównego prądu |  |  |  | ON / TRIP / OFF
|  | Sygnalizowane stany alarmowe |  |  |  | Brak / Alarm: ......................
|  | Przycisk STOP |  |  |  | Włączony / Wyłączony
|  | Liczba motogodzin | [7 empty] | Mh
|  | Poziom paliwa | [7 empty] | %
|  | Napięcie ładowania akumulatorów | [7 empty] | V
|  | Napięcie akumulatorów | [7 empty] | V
| 6. | Przeprowadzone prace konserwacyjne:
|  | Zakres prac |  |  |  |  | Ocena |  |  |  | Uwagi
Agregat prądotwórczy
|  | Sprawdzenie poziomu oleju silnikowego |  |  |  |  | w normie |  | za niski
|  | Sprawdzenie poziom płynu w chłodnicy |  |  |  |  | w normie |  | za niski
|  | Wycieki płynów eksploatacyjnych |  |  |  |  | TAK |  | NIE
|  | Sprawdzenie stanu filtrów |  |  |  |  | Sprawny |  | Niesprawny
|  | Sprawdzenie stanu układu wentylacyjnego |  |  |  |  | Sprawny |  | niesprawny
|  | Sprawdzenie baterii akumulatorów |  |  |  |  | Sprawny |  | niesprawny
|  | Uruchomienie agregatu |  |  |  |  | Poprawne |  | Awaria
|  | Sprawdzenie poprawności napięć i częstotliwości |  |  |  |  | TAK |  | NIE |  | L1/L2/L3/f = ..........V/ ..........V/ ..........V/ .......Hz
|  | Praca agregatu z obciążeniem |  |  |  |  | TAK |  | NIE
|  | Obciążenie agregatu |  |  |  |  | L1 /L2/ L3/: .................A/ …...................A/ …................A; cosφ= ..........
|  | Próba funkcjonalna w trybie automatycznym |  |  |  |  | Pozytywna |  | Negatywna
|  | Próba funkcjonalna w trybie ręcznym |  |  |  |  | Pozytywna |  | Negatywna
| 7. | Uwagi i wnioski:
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
| 8. | Ocena:
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
| Podpis Wykonawcy: | [10 empty] | Potwierdzenie wykonania przez Zamawiającego
| ............................................ | [10 empty] | ............................................