## Arkusz1
Załącznik 5B
Protokół | [14 empty] | Wrocław, | .................r.
z konserwacji układu SZR
za miesiąc: ..............................r.
| 1. | Umowa nr: |  |  |  |  | z dnia: |  | ...................................
| 2. | Wykonawca: | ...................................
| 3. | Data przeprowadzenia przeglądu: |  | ...................................
| 4. | Miejsce zainstalowania urządzenia: |  |  | ...................................
| 5. | Aktualne parametry pracy:
Układ SZR
Typ urządzenia:
|  | Tryb pracy układu SZR |  |  |  | Automatyczny / ręczny
|  | Typ aparatów wykonawczych |  |  |  | Wyłączniki / styczniki
|  | Położenie wyłącznika zasilania I |  |  |  | ON / TRIP / OFF
|  | Położenie wyłącznika zasilania II |  |  |  | ON / TRIP / OFF
|  | Położenie wyłącznika zasilania III (agregatu) |  |  |  | ON / TRIP / OFF
|  | Położenie wyłącznika sprzęgła |  |  |  | ON / TRIP / OFF
|  | Sygnalizowane stany alarmowe |  |  |  | Brak / Alarm: ......................
| 6. | Przeprowadzone prace konserwacyjne:
|  | Zakres prac |  |  |  |  | Ocena |  |  |  |  | Uwagi
Układ SZR
|  | Stan obwodów pomiaru napięć torów zasilających | [5 empty] | Sprawne |  |  | Niesprawne
|  | Stan obwodów odwzorowania położenia elementów komutacyjnych (wyłączniki, styczniki) | [5 empty] | Sprawne |  |  | Niesprawne
|  | Stan blokad elektrycznych i mechanicznych | [5 empty] | Sprawne |  |  | Niesprawne
|  | Stan obwodów sterowania ręcznego i automatycznego elementów komutacyjnych | [5 empty] | Sprawne |  |  | Niesprawne
|  | Stan obwodów wyłączenia awaryjnego | [5 empty] | Sprawne |  |  | Niesprawne
|  | Stan układu wyboru napięcia sterującego i zasilania automatu | [5 empty] | Sprawne |  |  | Niesprawne
|  | Stan obwodów startu zespołu prądotwórczego | [5 empty] | Sprawne |  |  | Niesprawne
|  | Stan sygnalizacji lokalnej i zdalnej | [5 empty] | Sprawne |  |  | Niesprawne
|  | Stan napędów silnikowych wyłączników | [5 empty] | Sprawne |  |  | Niesprawne
|  | Próba funkcjonalna w trybie automatycznym |  |  |  |  | Pozytywna |  |  | Negatywna
|  | Próba funkcjonalna w trybie ręcznym |  |  |  |  | Pozytywna |  |  | Negatywna
| 7. | Uwagi i wnioski:
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
| 8. | Ocena:
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
| Podpis Wykonawcy: | [11 empty] | Potwierdzenie wykonania przez Zamawiającego
| ............................................ | [11 empty] | ............................................