## Arkusz1
Załącznik 5C
Protokół | [14 empty] | Wrocław, | .................r.
z konserwacji zasilacza UPS
za miesiąc: ..............................r.
| 1. | Umowa nr: |  |  |  |  | z dnia: | ...................................
| 2. | Wykonawca: | ...................................
| 3. | Data przeprowadzenia przeglądu: |  |  | ...................................
| 3. | Miejsce zainstalowania urządzenia: |  |  |  | ...................................
| 4. | Typ urządzenia: |  | ................................... |  |  |  | Nr fabryczny: |  | ...................................
| 5. | Aktualne parametry pracy:
|  | Tryb pracy: |  |  | Normalny/ bateryjny / bypas wew. / Bypas zewn. / inny:.......................
|  | Sygnalizowane stany alarmowe: |  |  | Brak /Alarm:............................
|  | Temperatura pomieszczenia: | [5 empty] | °C
|  | Temperatura pracy urządzenia: | [5 empty] | °C
|  | Napięcie wyjściowe UPS: | [5 empty] | V
|  | Napięcie wyjściowe UPS: | [5 empty] | V
|  | Napięcie baterii UPS: | [5 empty] | V
|  | Napięcie bypass'u: | [5 empty] | V
|  | Obciążenie UPS: | [5 empty] | %
| 6. | Przeprowadzone prace konserwacyjne:
|  | Zakres prac | [6 empty] | Ocena |  |  | Uwagi
|  | Kontrola połączeń elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych | [6 empty] | Pozytywna |  | Negatywna
|  | Sprawdzenie stanu baterii oraz test baterii (testy wewnętrzne UPS) | [6 empty] | Sprawne |  | Niesprawne
|  | Sprawdzenie stanu filtrów | [6 empty] | Sprawne |  | Niesprawne
|  | Sprawdzenie stanu wentylatorów | [6 empty] | Sprawne |  | Niesprawne
|  | Przegląd podzespołów urządzenia UPS | [6 empty] | TAK |  | NIE
|  | Sprawdzenie poprawności sygnalizacji i kontrola wskazań na wyświetlaczu LCD | [6 empty] | TAK |  | NIE
|  | Kontrolne przełączenie falownik - Bypass wewnętrzny | [6 empty] | TAK |  | NIE
|  | Kontrolne przełączenie falownik - Bypass zewnętrzny serwisowy | [6 empty] | TAK |  | NIE
|  | Czyszczenie podzespołów z kurzu | [6 empty] | TAK |  | NIE
| 7. | Uwagi i wnioski:
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
| 8. | Ocena:
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
| Podpis Wykonawcy: | [11 empty] | Potwierdzenie wykonania przez Zamawiającego
| ............................................ | [11 empty] | ............................................