## Arkusz1
Zał. 2C/II
Wykaz zewnętrznych urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - zadanie nr 2.
Lp. | Typ urządzenia | Ilość [ szt. ]
1. | 2. | 3.
I. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej 148 - seg. A, B, C.
1 | Agregat zewnętrzny AOY36FNAXT - dach Seg.A (serwerownia KPD parter), Fujitsu | 1
2 | Agregat zewnętrzny AOY36FNAXT - dach Seg.A (serwerownia KPD Ip.), Fujitsu | 1
3 | Agregat zewnętrzny AOY36FNAXT - dach Seg.A (serwerownia KPD IIp.), Fujitsu | 1
4 | Agregat wew.modułowy maszynownia EWWPO65KAW1M, EWWP130KAW1M (parter), Daikin | 3
5 | Agregat wew.modułowy maszynownia EWWPO65KAW1M, EWWP130KAW1M (parter), Daikin | 2
6 | Agregat wody lodowej z pompą ciepła MTA HCY 101 (lokalizacja dach) | 1
7 | Agregat zew.RX35J3V1B - dach (pom.212 ), Daikin | 1
8 | Seg.B Agregat zew. - RXS35L2V1B (elewacja, sala CZK ), Daikin | 3
9 | Seg.B Agregat zew. - RXS50L2V1B (elewacja, sala CZK), Daikin | 3
10 | Seg.B Agregat zew.SRc 35ZJ (pom. 129 KPD dach ), Mitsubishi | 1
11 | Seg.C Agregat zew. MXZ-5A100VA (pom. biurowe Ip.), Mitsubishi | 1
12 | Seg.C Agregat zew. MXZ-5A100VA (pom. biurowe IIp.), Mitsubishi | 1
13 | Seg.C Agregat zew. - SRC80 ZK-S (pom. biurowe IIp. GCM), Mitsubishi | 1
14 | Seg.C Agregat zew. - SRC35 ZJ -S (pom. biurowe II p. GCM), Mitsubishi | 1
15 | Seg.C Agregat zew. - RXS502V1B9 (pom. biurowe IIp. - dach GCM), Daikin | 2
16 | Seg. B Agregat zewn. - GREE GWHD(36)NK6LO (dach budynku B) | 1
17 | Seg. C Agregat zewn. - GREE GWHD(36)NK6LO (dach budynku C) | 2
18 | Agregat zewn. DAIKIN RZASG71MV1 (dla serwerowni pom. 220) | 1
| Razem | 27
II. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Muchoborskiej 1.
1 | Agregat zew. RZQG100L8Y1B (parter, pom. techn.05), Daikin | 1
2 | Agregat zew. RZQG71L8Y1B ( parter, pom.techn.06), Daikin | 1
3 | Seg.B, Agregat zew. RXS50L2V1B (parter, pom.techn.03 ), Daikin | 1
4 | Agregat zew. MOU-36HN1-R (parter, pom. biurowe), MOU | 1
5 | Agregat zew. MOU-60HN1-R (do centrali na strychu pom.), MOU | 1
| Razem | 5
III. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Komuny Paryskiej 39-41
1 | Agregat zew. Typu MULTISPLIT SM1813, ZIBRO | 1
2 | Agregat zew. Typu MULTISPLIT SM1813, ZIBRO | 1
3 | Agregat zew. Typu MULTISPLIT SM1813, ZIBRO | 1
4 | Agregat zew. Typu MULTISPLIT SM1813, ZIBRO | 1
| Razem | 4
| Łącznie | 36