## Arkusz1
Zał. nr 2F/III
Wykaz central wentylacyjnych i jednostek wewnętrznych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - zadanie nr 3.
Lp. | Typ urządzenia | Ilość [ szt. ]
1. | 2. | 3.
I. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Hubska 8-16
1 | Centrala nawiewno-wywiewna NW1 typ VVS055-R-FRECV, nawiew 4300 m3/h; wywiew 3700 m3/h | 1
2 | Centrala nawiewno-wywiewna NW2 typ VVS075-R-FRECV, nawiew 6540 m3/h; wywiew 5400 m3/h | 1
3 | Centrala nawiewno-wywiewna NW3 typ VVS010S-R-FPVH, nawiaw 900 m3/h; wywiew 450 m3/h | 1
4 | Centrala nawiewno-wywiewna NW4 typ VVS010S-R-FPVH, nawiew 800 m3/h; wywiew 400 m3/h | 1
5 | Centrala nawiewno-wywiewna NW5 typ VVS040-R-FRHV, nawiew 2650 m3/h; wywiew 2290 m3/h | 1
6 | Instalacja solarna - 10 szt kolektorów słonecznych wraz z pompami do c.w.u | 1
7 | Kurtyna powietrzna nr 1 typ ELIS C-W-200 2, OM moc 32,5 kW | 1
8 | Kurtyna powietrzna nr 2 typ ELIS C-W-200 2, OM moc 32,5 kW | 1
9 | Wentylator dachowy BUD. A typ VIVER 2-220/800S | 1
10 | Wentylator dachowy BUD. A typ VIVER 2-190/450S | 1
11 | Wentylator dachowy BUD. B+p typ VIVER 2-220/800S | 1
12 | Wentylator dachowy BUD. B+p typ VIVER 2-190/600S | 1
13 | Wentylator dachowy BUD. C2 typ VIVER 2-220/800S | 1
14 | Wentylator dachowy BUD. C2 typ VIVER 2-190/600S | 1
15 | Wentylator dachowy BUD. C2 typ VIVER 2-220/800S | 1
16 | Wentylator dachowy BUD. C2 typ VIVER 2-220/888S | 1
17 | Wentylator dachowy BUD. C2 typ VIVER 2-190/450S | 1
18 | Wentylator dachowy BUD. C2 typ VIVER 2-190/600EC | 1
19 | Wentylator dachowy BUD. C2 typ VIVER 2-190/450S | 1
20 | MIDEA MI-22G/DHN1-M - układ VRF1 | 13
21 | MIDEA MI-28G/DHN1-M - układ VRF1 | 1
22 | MIDEA MI-22G/DHN1-M - układ VRF2 | 11
23 | MIDEA MI-28G/DHN1-M - układ VRF2 | 4
24 | MIDEA MI-22G/DHN1-M - układ VRF3 | 21
25 | MIDEA MI-28G/DHN1-M - układ VRF3 | 2
26 | MIDEA MI-45G/DHN1-M - układ VRF3 | 1
27 | MIDEA MI-22G/DHN1-M - układ VRF4 | 11
28 | MIDEA MI-28G/DHN1-M - układ VRF4 | 5
29 | MIDEA MI-28Q4/DHN1-A3 - układ VRF4 | 1
30 | MIDEA MI-36G/DHN1-M - układ VRF4 | 2
31 | MIDEA MI-45G/DHN1-M - układ VRF4 | 2
32 | MIDEA MI-22Q4/DHN1-A3 - układ VRF5 | 4
33 | MIDEA MI-28G/DHN1 - układ VRF5 | 1
34 | MIDEA MI-28Q4/DHN1-A3 - układ VRF5 | 1
35 | MIDEA MI-36Q4/DHN1-A3 - układ VRF5 | 3
36 | MIDEA MI-45Q4/DHN1-A3 - układ VRF5 | 10
37 | MIDEA MTIPP-35HFN1-QRD0 - Serwerownia bud. A Parter | 1
38 | MIDEA MTIPP-35HFN1-QRD0 - Serwerownia bud. A Piętro | 1
39 | MIDEA MITR-27HFN1-QRD0 - Rozdzielnia elektryczna Piwnica bud. B | 1
40 | MIDEA MITR-27HFN1-QRD0 - Serwerownia bud. C1 Piętro | 1
41 | MIDEA MITR-27HFN1-QRD0 - Serwerownia bud. C2 Parter | 1
42 | Jednostka wewnętrzna sufitowa: MI2-45Q4CDN1 | 3
43 | Jednostka wewnętrzna sufitowa: MI2-45Q4CDN1-28G/DHN1 | 3
44 | Jednostka wewnętrzna sufitowa: MI2-36Q4CDN1-28G/DHN1-M | 2
45 | Jednostka wewnętrzna ścienna : MI2-ZGDB1 | 1
| Razem | 126