# ZAPYTANIE OFERTOWE

Wrocław, dnia 12.11.2024 r.

Zamawiający - Gmina Wrocław z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław – **WYDZIAŁ KLIMATU I ENERGII** - zaprasza do złożenia oferty w ramach zamówienia nieprzekraczającego równowartości kwoty 130 000 zł, realizowanego w oparciu o przepisy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na:**dostawę zbiorników dla zadania „Złap deszcz i ucz się!”**

**KOD CPV: 44611500-1**

# Przedmiot i zakres zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę naziemnych zbiorników do gromadzenia i zatrzymywania wody deszczowej wraz z niezbędnym osprzętem na teren placówek oświatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Wrocławia wskazanych przez Zamawiającego.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się:
3. dostarczyć 40 sztuk naziemnych zbiorników prostopadłościennych na deszczówkę z tworzywa sztucznego o pojemności 650l każdy z niezbędnym osprzętem pozwalającym na podłączenie do rur spustowych rynien z dachów budynków oraz ich prawidłową eksploatację, spełniających następujące wymagania:
4. zbiorniki oraz wszystkie elementy wchodzące w skład dodatkowego wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, wykonane z materiałów o wysokiej jakości, odporne na uszkodzenia mechaniczne,
5. zbiorniki muszą spełniać wymagania Polskich Norm, posiadać odpowiedni certyfikat jakości lub deklarację zgodności UE; Wykonawca dołączy do faktury stosowny dokument potwierdzający spełnienie powyższych wymagań,
6. zbiorniki muszą posiadać dołączoną instrukcję montażu oraz prawidłowej eksploatacji,
7. parametry techniczne zbiorników:
* wysokiej jakości trwałe tworzywo sztuczne gwarantujące odporność na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV,
* stabilna konstrukcja i estetyczne wykonanie,
* neutralna kolorystyka,
* pojemność: 650l,
* waga: 15 – 20 kg,
* wymiary: szerokość około 75 - 80 cm; głębokość około 55 – 60 cm; wysokość: około 160 – 170 cm (Zamawiający dopuszcza max 10 % odstępstwa od podanych wymiarów),
* gwintowane otwory ¾'' na kran lub szybkozłączkę do montażu węża ogrodowego zaślepione korkiem; najniższy otwór przy dnie umożliwiający całkowite opróżnienie zbiornika na zimę,
* otwór rewizyjny na górze zbiornika umożliwiający zastosowanie pompy zanurzeniowej, zwiększającej wydajność systemu nawadniania.
1. pozostałe elementy:
* metalowy kranik (zawór czerpalny) z uszczelką i nakrętką z gwintem zewnętrznym ¾”, umożliwiającym pobór wody ze zbiornika oraz podłączenie węża ogrodowego poprzez nypel,
* kompletny zestaw do instalacji i połączenia rury spustowej ze zbiornikiem - zbieracz wody deszczowej z tworzywa sztucznego z wysokosprawnym filtrem zatrzymującym zanieczyszczenia i zaworem umożliwiającym całkowite zamknięcie dopływu wody do zbiornika (tzw. przejście na tryb zimowy, kiedy woda opadowa nie jest kierowana do zbiornika). Zbieracz musi być dostosowany do średnicy rynien spustowych stosowanych w polskim budownictwie (70-100 mm). Konstrukcja zbieracza musi zapewniać automatyczne ponowne przekierowanie wody opadowej do rury spustowej w przypadku całkowitego napełnienia się zbiornika (zabezpieczenie przed przelaniem się wody w zbiorniku). Filtr powinien być łatwy w czyszczeniu (niewymagający demontażu całej instalacji);
1. dostarczyć zbiorniki wraz z niezbędnym wyposażeniem do 40 placówek oświatowych na terenie miasta Wrocławia.
2. Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach, sprawny technicznie, bezpieczny i kompletny, a także spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne.
3. Wykonawca udzieleni 24-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot zamówienia licząc od dnia końcowego protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

# Termin wykonania zamówienia:

1. Zamówienie należy wykonać w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy.
2. Szczegółowe terminy i miejsca dostawy zbiorników wraz z niezbędnym wyposażeniem zostaną uzgodnione pomiędzy Stronami w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy.

# Warunki udziału w postępowaniu:

1. Zapytanie ofertowe skierowane jest do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą, tj. osób fizycznych, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wpis do właściwego rejestru przedsiębiorstw), bądź jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną.
2. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, o ile wynika to z przepisów odrębnych.

# Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać:

1. wypełniony „Formularz ofertowy” (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego). Podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do 1 grosza tj. w wartościach zaokrąglonych do 2 miejsc po przecinku i będzie ona niezmienna przez okres trwania umowy.
2. oświadczenie Wykonawcy celem potwierdzenia warunku udziału, o którym mowa w pkt III.2.1) - zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego. Ocena nastąpi na zasadzie „spełnia/nie spełnia” na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
3. oświadczenie o spełnieniu wobec Wykonawcy obowiązków określonych w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1),

Zamawiający załącza SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ WROCŁAW, zwane dalej „szczegółowymi informacjami” (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

**UWAGA:**

Powyższe szczegółowe informacje dotyczą wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

1. oświadczenie o wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**UWAGA:**

Powyższe oświadczenie dotyczy Wykonawcy, który przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

Zamawiający załącza wzór formularza ofertowego (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) do wykorzystania.

# Miejsce oraz termin składania ofert:

W przypadku Państwa zainteresowania niniejszym zamówieniem uprzejmie proszę o złożenie oferty:

1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wke@um.wroc.pl (skan podpisanej oferty) lub,
2. osobiście, w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław, pok. 524 sekretariat (V piętro) lub,
3. za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich na adres: Wydział Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław,

**w nieprzekraczalnym terminie** **do dnia 19.11.2024 r. do godz. 10:00.**

W przypadku korzystania z usług pocztowych/kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

# Kryteria oceny złożonych ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:

1. **cena (C) - 100%**

**Kryterium Cena (C)** - oferta z najniższą ceną za realizację przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną liczbę **100 punktów**, natomiast pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:

$$C=\frac{C\_{of min}}{C\_{of b}}\*W$$

*C* - liczba punktów w kryterium Cena

*C of min*- najniższa cena ofertowa w zbiorze ofert podlegających ocenie

*C of b* - cena ofertowa ocenianej oferty

*W* - waga kryterium = 100 %, gdzie 1 % = 1 punkt

Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punków.

# Sposób oceny ofert:

1. Oferty spełniające warunki udziału, o których mowa w pkt. III zostaną poddane dalszej ocenie. Oferty nie spełniające któregokolwiek z warunków i wymagań zostaną odrzucone.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
3. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych.
4. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanej w budżecie ww. zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który uzyskał najwięcej punktów lub odstąpienia od kontynuacji procedury zamówienia.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.

# Dodatkowe informacje:

1. Z uwagi na to, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł Zamawiający, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje przepisów cytowanej ustawy.
2. Termin związania ofertą do dnia 18.12.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Osobami wyznaczonymi do kontaktu są:
4. Renata Abramowicz, e-mail: renata.abramowicz@um.wroc.pl,
5. Ewa Putowska, e-mail: ewa.putowska@um.wroc.pl.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
7. W celu zapewnienia porównywalności ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się (telefonicznie, e-mail) z Wykonawcami, których dokumenty będą wymagały uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania. Dokumenty, co do których dany Wykonawca nie dokonał uzupełnień, wyjaśnień lub doprecyzowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie będą rozpatrywane.
8. Do oferty powinien być załączony odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
9. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Podpisy winny być złożone w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego lub podpis nieczytelny winien być opatrzony pieczątką imienną osoby podpisującej.
10. W przypadku pełnomocnictwa - powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie albo w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie.
11. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizacji spotkań z wybranymi Wykonawcami celem lepszego zrozumienia złożonej oferty podczas ich oceny, doprecyzowania Zapytania ofertowego po wstępnej ocenie w razie potrzeby oraz następnie do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych ofert. Negocjacje mogą odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w siedzibie Zamawiającego, poprzez osobiste stawienie się należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. O terminie spotkania oraz/lub negocjacji bezpośrednich w siedzibie Zamawiającego Wykonawcy zostaną zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Ostateczny wybór Wykonawcy nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji.
13. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty ani udziału w postępowaniu.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
15. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego.

Dyrektor Wydziału Klimatu i Energii

Małgorzata Brykarz

Załączniki:

1. Projekt umowy – załącznik nr 1
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Wrocław – załącznik nr 3
4. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 4