## Formularz cen
Zał. nr 6
Formularz cenowy zamówienia pn.: ,,Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia -Sukiennice 9, Sukiennice 12-13 we Wrocławiu".
1. Obiekt Urzędu Miejskiego Wroclawia przy Sukiennice 9 we Wrocławiu.
Lp. | Zakres prac | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [ zł] | Wartość netto [ zł ] | Wartośc podatku VAT [23%] [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
[5 empty] | /kol. 4 x 5/ | /kol. 6 x 23% ] | /kol. 6 + 7/
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | Montaż jednostek wewnętrznych kompletne, w tym z tacą skroplin, zaworami regulacyjno-odcinającymi, pompki skroplin. | szt. | 4
2 | Montaż jednostek zewnętrznych kompletnych z automatyką i armaturą odcinająco-regulującą. | kpl. | 1
3 | Montaż poziomych i pionowych odcinków instalacji chłodniczych (komplet) z kształtkami i armaturą dla montowanych urządzeń. | kpl. | 1
4 | Montaż instalacji elektrycznej zasilania urządzeń. | kpl. | 1
5 | Montaż instalacji skroplin i innych wymaganych materiałów. | kpl. | 1
6 | Uruchomienie kompletnej instalacji | kpl. | 1
7. | Dokumentacja powykonawcza | kpl. | 3
RAZEM (1)[ zł ]
2. Obiekt Urzędu Miejskiego Wroclawia przy Sukiennice 12-13 we Wrocławiu.
Lp. | Zakres prac | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [ zł] | Wartość netto [ zł ] | Wartośc podatku VAT [23%] [ zł ] | Wartość brutto [ zł ]
[5 empty] | /kol. 4 x 5/ | /kol. 6 x 23% ] | /kol. 6 + 7/
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | Montaż jednostek wewnętrznych kompletne, w tym z tacą skroplin, zaworami regulacyjno-odcinającymi, pompki skroplin. | szt. | 6
2 | Montaż jednostek zewnętrznych kompletnych z automatyką i armaturą odcinająco-regulującą. | kpl. | 1
3 | Montaż poziomych i pionowych odcinków instalacji chłodniczych (komplet) z kształtkami i armaturą dla montowanych urządzeń. | kpl. | 1
4 | Montaż instalacji elektrycznej zasilania urządzeń. | kpl. | 1
5 | Montaż instalacji skroplin i innych wymaganych materiałów. | kpl. | 1
6 | Uruchomienie kompletnej instalacji | kpl. | 1
7. | Dokumentacja powykonawcza | kpl. | 3
RAZEM (2) [ zł ]
RAZEM (1+2) [ zł ]
Słownie: …..............................................................................................................................................................................................................................................................
…........................................................
Podpis