## Arkusz1
Załącznik nr 3
Formularz cenowy do oblicznia wartości zamówienia pn.: „Dostawa i montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy al. M. Kromera 44 we Wrocławiu”.
Lp. | Zakres prac | J.m. | Ilość | Jednostkowa cena ryczałtowa netto [zł] | Cena ryczałtowa netto [zł] [kol.4 x kol.5] | Podatek VAT [ 23 % ] [ zł ] [kol.6x23%] | Cena ryczałtowa brutto [zł] [kol.6+kol.7]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | Opracowanie projektu budowlanego na wymianę dźwigu starego wyeksploatowanego osobowego na dźwig nowy osobowy o napędzie elektrycznym, uzgodnionego i zatwierdzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz Urząd Dozoru Technicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i odbioru końcowego przez UDT. | kpl. | 1
2 | Demontaż istniejącego dźwigu elektrycznego Q=800 kg/ 10 osób wraz z kosztami jego utylizacją. | kpl. | 1
3 | Przygotowanie szybu do montażu nowego dźwigu elektrycznego Q=800kg/10 osób, wykonanie 1 x gładzi gipsowej na ścianach, uzupełnienie i naprawa tynków, rys i pęknięć ,malowanie szybu farbą emulsyjną w kolorze białym po wykonaniu gładzi jednowarstwowej na ścianach, wraz z obróbką drzwi szybowych oraz malowaniem ościeży otworów drzwiowych, naprawa posadzek z płytek lastryko i płytek marmurowych na poszczególnych przystankach / pięter/ po montażu drzwi | kpl. | 1
4 | Wykonanie i montaż nowej instalacji elektrycznej dla nowego dźwigu elektrycznego z szafy sterowej dźwigu usytuowanej na górnym przystanku, wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia w szybie dźwigowym, wykonanie instalacji przeciwporażeniowej i instalacji telefonicznej oraz wszystkich niezbędnych pomiarów elektrycznych ochronnych. | kpl. | 1
5 | Dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego Q=800 kg / 10 osób o napędzie elektrycznym z maszynownią górną zlokalizowaną przy ostatnim przystanku, z prowadnicami, linami, przeciwwagą, kabiną w ramie stalowej, z drzwiami szybowymi i kabinowymi oszklonymi szkłem białym bezbarwnym bezpiecznym oraz elektronicznym sterowaniem dźwigu. | kpl. | 1
KOSZT OGÓŁEM (dokumentacji technicznej, demontażu, dostawy i montażu dźwigu elektrycznego) [złotych]
Wartość zamówienia wynosi: .............................................................. złotych brutto
Słownie: ....................................................................................................................................................................... złotych brutto.