# Załącznik nr 2

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres robót budowlanych przy wykonani przebudowy i modernizacji obiektu przy ul. Słowiańskiej nr 18 we Wrocławiu obejmuje wykonanie następujących prac:

## I. Roboty murarskie i tynkarskie:

- Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

- Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

- Wykonanie ścianek (12 cm) i zamurowania otworów

- Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek

- Ułożenie nadproży prefabrykowanych

- Poszerzenie oraz wykucie otworów okiennych

- Odbicie istniejących tynków wew.

- Wykonanie tynków cementowo-wapiennych wew.

- Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowych

- Naprawa bruzd, ścian oraz zasklepienie rys.

- Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z ich utylizacją.

## II. Kładzenie i wykładanie podłóg:

- Zerwanie wykładzin dywanowych, z tworzyw sztucznych, parkietów i listew przyściennych.

- Oczyszczenie powierzchni po zerwanych okładzinach.

- Gruntowanie posadzek.

- Wykonanie warstwy samopoziomującej.

- Ułożenie płytek podłogowych z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej.

- Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z ich utylizacją.

## III. Roboty w zakresie stolarki budowlanej:

- Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wew.

- Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych drewnianych.

- Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z ich utylizacją.

IV. Roboty malarskie:

- Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów.

- Usunięcie (skasowanie) zacieków na ścianach i sufitach.

- Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów.

- Malowanie ścian farbami

- Malowanie sufitów farbami w kolorze białym.

- Malowanie ścian farbami olejnymi – lamperii, stolarki drzwiowej.

- Malowanie farbami olejnymi – grzejników, rur instalacji c.o.

- Zabezpieczenie podłóg folią.

- Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z ich utylizacją.

V. Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe:

- Rozbiórki okładzin ściennych ceramicznych.

- Licowanie ścian płytkami szkliwionymi.

- Montaż systemowych ścianek na profilach stalowych z wykonaniem dwustronnego  podwójnego płytowania na profilach 55mm, 100mm.

- Montaż systemowych sufitów podwieszanych na profilach stalowych

- Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01

- Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2

- Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z ich utylizacją.

VI. Roboty dekarskie:

- Rozbiórka pokrycia z papy na dachach - pierwsza warstwa

- Rozbiórka pokrycia z papy na dachach - następna warstwa

- Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste

- dachy z wiązarów deskowych o rozpiętości 9.0 m z tarcicy nasyconej

- deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

- Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow. arkuszy do 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu

- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2

- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,2 mm

- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm - obróbki z papy wierzchniego krycia

- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych

- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

- Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej okrągłych o śr. 15 cm

- Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku

- Wymiana haka rynnowego

- Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk gr. 0, 60 mm półokrągłych o śr. 15 cm

- Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

- Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynku o gr. 0,60 mm.

- Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 315 mm.

- Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki kontenerami wraz z kosztami utylizacji.

- Wywóz papy wraz z kosztami utylizacji

- Demontaż wyłazu dachowego

- Wykonanie konstrukcji nośnej dachu

- Osadzenie wyłazu dachowego  - okno dachowe obrotowe o wym. 78(74)x140 cm.

- Montaż drabinki do wyłazu dachowego	.

- Pokrycie obudowy i obrobienie krawędzi oraz elementów blachą cynkowo-tytanową.

- Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych

- Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach na wys. 15-35 m

- Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych - w budowlach na wys. 15-35 m

- Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych - w budowlach na wys. 15-35 m

- Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych - w budowlach na wys. 15-35 m

VII. Roboty elewacyjne:

- Ręczne czyszczenie i mycie elewacji

- Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach ponad 5 do 20% powierzchni

- Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian

- Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie

- Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m

- Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

- Montaż i demontaż osłony okien folią polietylenową

- Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m - nowy uziom sztuczny

- Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

- Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku

- Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

- Naprawa izolacji termicznej budynku polegająca na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2

- Tynk cienkowarstwowy

- Malowanie elewacji farbą silikatową dwukrotnie; tynk fakturowy ponad 5 do 20 m nad poziomem terenu

VIII. Roboty elektryczne:

- instalacje oświetlenia ogólnego,

- instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacje oświetlenia zewnętrznego,

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych ogólnych i dedykowanych,

- instalacje elektryczne siłowe,

- instalacje odgromowe i połączeń wyrównawczych,

- rozbudowy tablic i szaf elektrycznych,

- montaż odbiorników energii elektrycznej,

- demontaże w/w instalacji, urządzeń  i aparatów,

- kompletowanie wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania w/w prac,

- wykonanie wszelkich robót pomocniczych w celu prawidłowego wykonania (zabezpieczenia miejsca prac, przygotowanie podłoża, wstępny montaż elementów aparatów i urządzeń itp.),

- wykonanie oznakowania urządzeń, aparatów, kabli i przewodów zgodnego z dokumentacją techniczną lub uzgodnieniami,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów, prób i badań

Roboty budowlane w zakresie remontów bieżących będą zlecane Wykonawcy poprzez wystawienie Karty remontu określającej zakres i termin wykonania robót.