ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

pieczątka Wykonawcy

# F O R M U L A R Z     O F E R T y

Wykonawca* :

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................

............................................................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy : ............................................................................................................................

............................................................................................................................

Adres do korespondencji: ............................................................................................................................

............................................................................................................................

Numer telefonu : ....................................................................................................

Numer faxu : .........................................................................................................

Adres poczty elektronicznej : ...................................................................................

Osoba wskazana do kontaktów z Zamawiającym (imię i nazwisko, nr telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej) ............................................................................................................................

* w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika

- Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Dostawa Mobilnej stacji pomiaru hałasu” o znaku ZP/PN/41/2019/WSR

oferuję dostawę Mobilnej stacji pomiaru hałasu wraz z niezbędną dokumentacją i oprogramowaniem w tym przeprowadzenie szkolenia instalacyjnego z obsługi Urządzenia oraz w terenie z prowadzenia pomiarów hałasu drogowego, tramwajowego i przemysłowego, zgodnie z wymogami SIWZ, za cenę:

wartość netto: ....................................................... złotych

podatek VAT ..........%

wartość brutto:...................................................... złotych

(słownie:.............................................................................................................................................................................................................. zł brutto)

- Oferuję realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ 
i Projekcie umowy.

- Oświadczam, że na całość realizacji przedmiotu umowy udzielę gwarancji, której ważność rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, tj.:

- Okres gwarancji min. 24 miesiące

- Okres gwarancji od 25 miesięcy do 36 miesięcy

  - Okres gwarancji 37 miesięcy i więcej

Uwaga: Należy zakreślić oferowany okres gwarancji.

- Oświadczam, że czas reakcji serwisu od dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia wyniesie:

- czas reakcji serwisu – max. 72 godz.

- czas reakcji serwisu – 48 godz.

- czas reakcji serwisu – 24 godz. i mniej

Uwaga: Należy zakreślić oferowany czas reakcji serwisu.

- Oświadczam, że akceptuję termin płatności: 30 dni.

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany 
w SIWZ.

- Oświadczam, że akceptuję projekt umowy oraz zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu 
i terminie.

- Podwykonawcy, na których zasoby powołuję się ubiegając się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (podać nazwę): ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.1

- Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: pełnomocnictwa/odpisu z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.1

- Oświadczam, że należę/ nie należę1 do sektora MŚP.

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy:

........................................................

(pieczątka i podpis)

Data : .............................................

1 – zakreślić właściwe

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

pieczątka Wykonawcy

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYPOSAŻENIA URZĄDZENIA

Uwaga: W przypadku spełnienia poniższych wymagań należy zaznaczyć „TAK”.

Zaznaczenie „NIE” w którymkolwiek z punktów, skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako nieodpowiadającej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wymagania szczegółowe

| PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (należy wpisać wartości oferowanego parametru) |
| --- | --- |
| - Przyczepa jednoosiowa typu Cargo z homologacją ................................................................................................................. (należy wpisać: nazwę producenta, model, rok produkcji) |  |
| Przyczepa jednoosiowa typu Cargo z homologacją, z zabudową wykonaną ze sztywnego, odpornego na uderzenia materiału (płyta warstwowa), rok produkcji 2019. | Tak/nie |
| Przyczepa z systemem amortyzacji składającym się ze sprężyn i amortyzatorów lub opartym o kompletną oś z systemem amortyzacji wewnętrznej. | Tak/nie wpisać wartości oferowanego parametru |
| Wymiary zewnętrzne kontenera na przyczepie: - długość 190-220cm - szerokość 140-180cm - wysokość 170-190cm. | Tak/nie wpisać wartości oferowanego parametru |
| Kontener wyposażony w dwuskrzydłowe drzwi umieszczone z tyłu przyczepy, otwierające się na zewnątrz i wyposażone w zamek odporny na warunki meteorologiczne oraz zabrudzenia (pył, błoto, itp.). | Tak/nie |
| Przyczepa wyposażona w nogi stabilizujące, zapewniające bezpieczny, samodzielny postój stacji monitorowania hałasu w trybie roboczym, z wysuniętym masztem na maksymalną wysokość. | Tak/nie |
| Przyczepa zabezpieczona przed przemieszczaniem się podczas postoju, np. ręczny hamulec postojowy. | Tak/nie |
| Przyczepa posiadająca wskaźniki pozwalające na ustawienie jej w poziomie. | Tak/nie |
| Przyczepa wyposażona w instalację niskoprądową i akumulatory o łącznej pojemności minimum 400 Ah wraz z systemem ładowania akumulatorów z sieci energetycznej 230 VAC oraz w centralny wyłącznik zasilania bateryjnego i wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów. | Tak/nie |
| Akumulatory zainstalowane przy podłodze w celu obniżenia środka ciężkości, zabezpieczone przed przemieszczaniem się w trakcie transportu. | Tak/nie |
| Przyczepa wyposażona w system zasilania solarnego. Ogniwa solarne minimum 200 W (panek, regulator, okablowanie), zainstalowane na dachu, pozwalające na ładowanie akumulatorów stacji, również w czasie nieużywania przyczepy do pomiarów. | Tak/nie |
| Przyczepa wyposażona w wewnętrzne oświetlenie LED. | Tak/nie |
| Przyczepa wyposażona w maszt pomiarowy: - składany, zamontowany w sposób trwały na przyczepie pomiarowej, pod kątem 90 stopni do płaszczyzny podłogi przyczepy, - umożliwiający (po złożeniu) bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych, - posiadający zestaw uchwytów, pozwalających na zainstalowanie wszystkich czujników pomiarowych stacji pomiarowej, - z przewodami do urządzeń zainstalowanych na maszcie wykonanymi z materiału niesztywniejącego na mrozie - umożliwiający umieszczenie mikrofonu na wysokości 10 m nad poziomem gruntu - z systemem do podnoszenia masztu opartym na mechanizmie elektrycznym lub pneumatycznym. | Tak/nie |
| Przyczepa z przepustem dachowym pozwalającym na wyprowadzenie przewodów pomiarowych tak, aby jego przymknięcie lub zamknięcie umożliwiło pomiary w niekorzystnych warunkach meteorologicznych (opady deszczu, śniegu, wiatr). | Tak/nie |
| Dodatkowy maszt teleskopowy z odciągami, umożliwiający instalację mikrofonu pomiarowego poza przyczepą, na wysokości min. 4 m. | Tak/nie |
| Przyczepa wyposażona w dwie lampy ostrzegawcze typu LED, montowane na stałe na dachu, z przodu i tyłu przyczepy, kolor pomarańczowy, celem oznakowania pojazdu podczas wykonywania zadań na drodze. | Tak/nie |
| Kontener przyczepy wyposażony w zamontowaną na stałe skrzynię do transportu urządzeń pomiarowych, zabezpieczającą przed ich przemieszczaniem się podczas jazdy. | Tak/nie |
| Kontener przyczepy wyposażony w uchylany pod katem 900 blat roboczy, umieszczony na wysokość 70-85 cm od podłogi, o wymiarach 40 cmx70 cm, przymocowany dłuższym bokiem do ściany przyczepy; blat zabezpieczony przed otwieraniem na czas transportu. | Tak/nie |
| Przyczepa wyposażona w dwa składane taborety do siedzenia. | Tak/nie |
| Wszystkie urządzenia zestawu - miernik hałasu, kontroler, radar, stacja meteo, kamera, umieszczone w sztywnych, odpornych na warunki atmosferyczne opakowaniach transportowych. | Tak/nie |
| Przyczepa wyposażona w ochronę przeciwodgromową. | Tak/nie |
| Przyczepa wyposażona w przenośną, aluminiową, dwuelementową drabinę lub drabinę teleskopową umożliwiającą wejście na dach przyczepy, przechowywana wewnątrz przyczepy, w uchwytach zabezpieczających na czas transportu. | Tak/nie |
| Koło zapasowe zamontowane wewnątrz pojazdu zabezpieczone pokrowcem lub zabudową. Z podnośnikiem i niezbędnymi narzędziami do jego wymiany. | Tak/nie |
| Przyczepa wyposażona w listwy (umieszczone po obu dłuższych stronach przyczepy) umożliwiające przypięcie pasów transportowych. | Tak/nie |
| Walizka narzędziowa z wyposażeniem zawierającym co najmniej: - próbnik napięcia - szczypce proste uniwersalne 160mm izolowane 1000V VED; - szczypce proste zwężane 160mm izolowane 1000V VED - szczypce boczne tnące 160mm izolowane 100V VED; - wkrętaki izolowane 4 szt 1000V VED: płaski 4x75 mm i 5.5x125 mm, krzyżowy PH1x80mm i PH2x100mm; - klucze imbusowe hex z kulą 9 szt. 1,5 - 10mm; - klucz nastawny typu "szwed" 150 mm; - pęseta prosta 140 mm lub 160mm; - nóż monterski; - nóż z łamanym ostrzem, metalowa prowadnica; - latarka LED z aluminiowym korpusem i paskiem na rękę; - miara zwijana 3 m; - taśma izolacyjna 19 mm, 20 mb; - klucze płasko-oczkowe: 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17 mm, - młotek 300 g | Tak/nie |
| Przyczepa wyposażona w przymocowany ścienny wieszak na odzież dla minimum 2 osób | Tak/nie |
| Przyczepa wyposażona w lornetkę minimum 10 x 50 | Tak/nie |
| Przyczepa wyposażona w gaśnicę do gaszenia sprzętu elektrycznego min. 2 kg, umocowaną na ścianie wewnątrz przyczepy, w pobliżu drzwi wejściowych. | Tak/nie |
| Przyczepa posiadająca homologację świadczącą o dopuszczeniu do ruchu po drogach publicznych | Tak/nie |
| - System nadzoru, prezentacji i przetwarzania danych z pomiarów |  |
| Kontroler w wersji walizkowej (przenośnej) obsługujący i korelujący wszystkie podzespoły stacji o poniższych parametrach: - możliwość zasilania z sieci energetycznej 230VAC oraz napięciem stałym 12VDC, - wbudowane akumulatory o pojemności minimum 12Ah, - wskaźnik stanu naładowania wbudowanych akumulatorów, - pomiar temperatury i wilgotności wewnątrz kontrolera, - odczyt, rejestrację i przetwarzanie danych z: - miernika poziomu dźwięku - radarowego systemu klasyfikacji ruchu - modułu Bluetooth - kamery wideo - modułu pogodowego - zapewnienie korelacji zarejestrowanych wskaźników akustycznych i pozaakustycznych, - gwarancja pełnej identyfikacji zarejestrowanych zdarzeń akustycznych w celu późniejszej ich analizy, - zapis wideo wraz z kompresją, skorelowany z zapisem audio, - niezależna praca kontrolera od ilości podłączonych komponentów (np. awaria lub celowe odłączenie radaru/kamery/meteo), - bezpieczne gromadzenie danych pomiarowych oraz ich transmisja do późniejszej analizy, - bezpośredni wgląd administratora do rejestru danych pomiarowych na stacji monitorującej, - praca w zakresie temperatur od –10°C do +40°C oraz podczas opadów atmosferycznych, - alarmowanie o nieprawidłowościach pracy systemu z możliwością zdalnej diagnostyki układów, - pamięć stała (minimum 80GB), zapewniająca zapis wyników pomiarów bez konieczności kasowania lub przesyłania ich do serwera/komputera stacjonarnego przez minimum 30 dni, - zapewnienie nastawienia sesji pomiarowej z wyprzedzeniem (1 dniowym) – funkcja autostartu, - transmisja danych pomiarowych z wykorzystaniem łącza bezprzewodowego (WiFi, GSM, UMTS) i łącza przewodowego (LAN) z opłaconą w okresie gwarancji transmisją danych GSM. | Tak/nie wpisać wartości oferowanego parametru |
| Oprogramowanie sterujące kontrolerem oraz oprogramowanie do prezentacji i analizy wszystkich danych zarejestrowanych przez kontroler, o poniższych parametrach: - możliwość zapisu sygnałów w zdefiniowanych przez użytkownika przedziałach czasowych, krótszych od całkowitego czasu pomiarów, - przetwarzanie i prezentacja (wizualizacja) sygnałów mierzonych i innych rejestrowanych danych (audio, video), a następnie – ich przechowywanie w zdefiniowanych przez użytkownika przedziałach czasowych, - wykluczenie z dalszych analiz tych części sygnałów mierzonych, które: - nie odpowiadają warunkom normowym (przekroczenia granicznych wartości parametrów), - definiowane są na życzenie użytkownika, - eksport danych do oprogramowania zewnętrznego; minimalny zakres tworzenia zbiorów eksportowanych w formatach *.xls, *.txt, *.cvs., - wizualizacja, w zdefiniowanych przez użytkownika przedziałach czasu, zmierzonych sygnałów akustycznych i pozaakustycznych, z zapewnieniem synchronizacji czasowej wszystkich sygnałów, - możliwość płynnego skalowania wykresu przebiegu czasowego poziomu dźwięku na osi odciętych i rzędnych, - wyznaczanie (obliczanie) wartości wskaźników: - poziomu równoważnego w zdefiniowanym przez użytkownika czasie (również uwzględniając czasy normatywne), - poziomów ekspozycji dla wybranych zdarzeń elementarnych, wraz z zapisem wyników analiz (obliczeń) i danymi pozaakustycznymi z przedziału czasu, który uwzględniono w tych analizach, - poziomów długookresowych - dzień, wieczór, noc. - aplikacja zapewniająca graficzną prezentację wyników pomiarów oraz pełne zarządzanie bazą danych z oznaczaniem lub odrzucaniem rekordów nie spełniających wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U z 2011 r. Nr 140, poz. 824) | Tak/nie wpisać wartości oferowanego parametru |
| Pełne wersje instalacyjne oprogramowania do obróbki danych z kontrolera zapisane na nośniku optycznym lub USB. | Tak/nie |
| Oprogramowanie bez ograniczeń czasowych. | Tak/nie |
| Wsparcie techniczne i serwis oprogramowania przez okres minimum 5 lat. | Tak/nie |
| System kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem ENVIRO Data View - szczegółowy zakres uzupełnienia aplikacji ENVIRO lub aplikacji równoważnej o tożsamej funkcjonalności do generowania raportów z pomiarów hałasu, natężenia ruchu i warunków atmosferycznych, opartych na danych pobieranych z bazy danych wraz z ich wizualizacją, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. | Tak/nie |
| - System rejestracji poziomu dźwięku ................................................................................................................. (należy wpisać: nazwę producenta, model, rok produkcji) |  |
| Miernik poziomu dźwięku klasy 1 wg PN-EN 61672-1:2014-03, fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 r. o następujących parametrach: - zakres pomiarowy min. od 25 dB do 137 dB - korekcyjne charakterystyki częstotliwościowe A, C, Z - stałe czasowe Slow, Fast, Impulse - funkcja analizy poziomu dźwięku w pasmach 1/1 oktawy - funkcja analizy poziomu dźwięku w pasmach 1/3 oktawy w zakresie do tercji 40 kHz - funkcja analizy FFT - funkcja zapisu historii czasowej pomiarów z krokiem minimum 10 ms - funkcja rejestracji przebiegu czasowego w pamięci zewnętrznej - funkcja generatora sygnałowego - możliwość współpracy z mikrofonami z polaryzacją zewnętrzną 200 V i wstępnie spolaryzowanymi - możliwość pomiaru drgań - wyjście sygnału mierzonego - mikrofon prepolaryzowany 1/2”, 50 mV/Pa pasmo od 3,15 Hz do 20 kHz - przedwzmacniacz mikrofonowy 1/2”, umożliwiający dołączenie do analizatora mikrofonu z polaryzacją zewnętrzną 200 V i wstępnie spolaryzowanego - osłona przeciwwietrzna na mikrofon 1/2" - kabel USB do podłączenia do komputera - kabel do wyjścia sygnału mierzonego - 4 akumulatorki AA wraz z ładowarką - zasilacz sieciowy - karta pamięci minimum 8GB - instrukcja obsługi na dysku CD | Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru |
| Wyposażenie miernika: - kalibrator akustyczny klasy 1, 94 dB i 114 dB - kabel mikrofonowy, dł. minimum 10 m - osłona wszechpogodowa na mikrofon z desykatorem - program do wizualizacji i wstępnej obróbki danych pomiarowych - program do opracowywania wyników pomiarów hałasu w środowisku | Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru |
| Świadectwo wzorcowania miernika wraz przedwzmacniaczem i mikrofonem będącym przedmiotem zamówienia przez laboratorium akredytowane zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 zawierające zgodność z wymaganiami dla mierników posiadających zatwierdzenie typu dla klasy 1. | Tak/nie |
| Świadectwo wzorcowania kalibratora przez laboratorium akredytowane zgodnie z normą PN-ISO 17025 | Tak/nie |
| - Radarowy system rejestracji struktury ruchu pojazdów (prędkość, natężenie, klasy pojazdów, itp.) ................................................................................................................. (należy wpisać: nazwę producenta, model, rok produkcji) |  |
| System radarowy nie wymagający ingerencji w nawierzchnię drogi, bezinwazyjny. | Tak/nie |
| Pomiary prowadzone prostopadle do osi jezdni. | Tak/nie |
| Poprawna praca w każdych warunkach pogodowych (mgła, deszcz, śnieg, etc.), w temperaturze od -40 °C do 70 °C. | Tak/nie |
| Praca również podczas zmiany organizacji ruchu (zwężenie jezdni lub odwrócenie kierunku jazdy na tym samym pasie). | Tak/nie |
| System radarowy umożliwiający osiągnięcie dużej dokładności pomiarów oraz poprawne wykrywanie aut zmieniających pas ruchu poprzez wykorzystanie szerokiego pasma roboczego minimum 200 MHz. | Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru |
| System radarowy zapewniający wysoką dokładność pomiarów prędkości, np. dzięki wykorzystaniu technologii podwójnego radaru (dual-radar). | Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru |
| System radarowy zapewniający możliwość zdefiniowania co najmniej 4 klas pojazdów. | Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru |
| Objęcie detekcją przynajmniej 8 pasów jezdni z możliwością zawężenia detekcji do 2 pasów. | Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru |
| Interfejs graficzny umożliwiający łatwą obsługę i zarządzanie całym systemem oraz łatwą interpretację wyników. | Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru |
| - System rejestracji warunków meteorologicznych ................................................................................................................. (należy wpisać: nazwę producenta, model, rok produkcji) |  |
| Ultrasoniczny pomiar prędkości wiatru w zakresie minimum 0,1-60 m/s z dokładnością nie gorszą niż ±5% oraz kierunku wiatru 0-359° z dokładnością nie gorszą niż ±5°. | Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru |
| Pomiar temperatury powietrza w zakresie minimum od -40 °C do +60 °C, z dokładnością nie gorszą niż ±0,5°C. | Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru |
| Pomiar wilgotności w zakresie od 0 do100% RH, dokładnością nie gorszą niż ±2% RH. | Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru |
| Pomiar ciśnienia atmosferycznego w zakresie min od 600 hPa do 1100 hPa, z dokładnością nie gorszą niż ±0,5 hPa. | Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru |
| Detekcja występowania opadów. | Tak/nie |
| Stacja meteorologiczna umożliwiająca transfer danych do kontrolera z wykorzystaniem protokołu MODBUS, | Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru |
| Stacja meteorologiczna posiadająca aktualne świadectwo wzorcowania wystawione przez akredytowane Laboratorium Pomiarowe zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie: - ciśnienie barometryczne (860; 920; 980; 1040, 1100) hPa. - temperatura w punktach: -10, -5 , 0 , 10, 20, 35 °C. - wilgotność (20 °C) w punktach: 25, 50, 60, 80, 90 % RH - przepływ w zakresie (1,0; 2,0; 4,0; 5,0; 6,0) m/s. | Tak/nie |
| - Kamera IP ................................................................................................................. (należy wpisać: nazwę producenta, model, rok produkcji) |  |
| Kamera o klasie szczelności obudowy IP66, odporna na warunki atmosferyczne, umożliwiająca zapis przy słabych warunkach oświetleniowych oraz w ciemności (posiadająca np. zintegrowany promiennik podczerwieni), | Tak/nie |
| Kamera mająca możliwość rejestracji poklatkowej (minimum 5 klatek na sekundę), | Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru |
| Kamera o rozdzielczości rejestrowanego obrazu minimum 640x480 pikseli - | Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru |
| Zakres temperaturowy pracy kamery: -10 ÷ +40°C. | Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru |
| Kamera z obsługą karty microSD o pojemności min. 16 GB, | Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru |
| Kamera z obiektywem zmienno ogniskowym, z wyborem kąta widzenia 30° - 90° | Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru |
| Kamera z wejściem i wyjściem audio. | Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru |
| 6.Komputer przenośny ................................................................................................................. (należy wpisać: nazwę producenta, model, rok produkcji) |  |
| Notebook kontrolujący i zbierający dane ze stacji pomiarowej oraz do obróbki danych z pomiarów o parametrach nie gorszych niż: - fabrycznie nowy - procesor min. Intel i3 - ekran min. 15”, podświetlenie LED, matowy, rozdzielczość Full HD min. 1920x1080 - RAM min. 4GB - dysk twardy min. 500GB - karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną - złącza VGA lub D-sub, HDMI, USB, RJ-45 - wbudowany czytnik kart pamięci - karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbit - karta sieciowa bezprzewodowa WiFi - głośniki i mikrofon - zewnętrza mysz optyczna USB i torba ochronna na notebook i akcesoria - z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 Professional PL, 64 bit - z zainstalowanym Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PL - z zainstalowanym ESET Endpoint Antivirus - minimum 2 letnia gwarancja w siedzibie Zamawiającego z bezpłatnym serwisem gwarancyjnym. | Tak/nie, wpisać wartości oferowanego parametru |

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy:

........................................................

(pieczątka i podpis)

Data : ..............................................

###### ZAŁĄCZNIK NR 2a do SIWZ

Zamawiający:

Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia

pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

Prowadzący postępowanie:

Wydział Zamówień Publicznych

al. M. Kromera 44

51-163 Wrocław

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa Mobilnej stacji pomiaru hałasu”, znak ZP/PN/41/2019/WSR, prowadzonego przez Gminę Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….…….(miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:…………………………………………………………………….……................................…………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:……………………………………………...............………………………..….……(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

###### ZAŁĄCZNIK NR 2b do SIWZ

Zamawiający:

Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia

pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

Prowadzący postępowanie:

Wydział Zamówień Publicznych

al. M. Kromera 44

51-163 Wrocław

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa Mobilnej stacji pomiaru hałasu”, znak ZP/PN/41/2019/WSR, prowadzonego przez Gminę Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w      …………..…………………………………………………..…………………………………………..(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w………………………………………………………...………..(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,w następującym zakresie: …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie, oświadczenie składają i podpisują wszystkie podmioty

nazwa Wykonawcy/nazwa podmiotu:

Zamawiający:

Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia

pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

Prowadzący postępowanie:

Wydział Zamówień Publicznych

al. M. Kromera 44

51-163 Wrocław

# O Ś W I A D C Z E N I E

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
z wykonawcami uczestniczącymi w postępowaniu 
(znak sprawy: ZP/PN/41/2019/WSR)

- Oświadczam, iż należę/my* do tej samej grupy kapitałowej, (w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. z 2015 r. 
poz. 184 ze zm.) z następującymi Wykonawcami:

- .....................................................................................................................

- .....................................................................................................................

wskazanymi w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 
ust. 5 ustawy Pzp na stronie internetowej, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

- Oświadczam, iż nie należę/my* do tej samej grupy kapitałowej, (w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. z 2015 r. 
poz. 184 ze zm.) z Wykonawcami, wskazanymi w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na stronie internetowej, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

- Oświadczam, iż nie należę/my* do żadnej grupy kapitałowej.

........................................., dnia ....................	     .................................................	**			                       	      podpis osoby (osób) upoważnionej

*) niepotrzebne skreślić,

**) czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem.

Uwaga:

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni licząc od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W przypadku braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, oświadczenie można złożyć wraz z ofertą.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, do której należą wykonawcy, wskazani 
w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na stronie internetowej (tj. którzy w terminie złożyli oferty w tym postępowaniu), wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 4 do SIWZ

pieczątka Wykonawcy

WYKAZ DOSTAW

| L.p. | Przedmiot umowy (opis dostawy) | Czas realizacji od – do (dzień-miesiąc-rok) | Wartość umowy (brutto) | Odbiorca zamówienia | Doświadczenie własne Wykonawcy/ Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | ..........................zł |  | Własne/ oddane do dyspozycji* |
| 2 |  |  | ..........................zł |  | Własne/ oddane do dyspozycji* |

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki podając kompletne, jednoznaczne i nie budzące wątpliwości informacje, z których wynikać będzie spełnianie opisanego warunku wiedzy i doświadczenia.

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wymienione umowy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje dostawy o szerszym zakresie zobowiązany jest wskazać wartość dostaw żądanych przez Zamawiającego.

Upełnomocniony przedstawiciel

Wykonawcy:

........................................................

(pieczątka i podpis)

Data : ..............................................

*   - niepotrzebne skreślić.

** - na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp do wykazu należy dołączyć 
w szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 
z zakresu doświadczenia na potrzeby wykonania zamówienia.

Załącznik nr 5 do SIWZ

pieczątka podmiotu udostępniającego zasoby

## OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

Niniejszym oddaję do dyspozycji Wykonawcy: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… (nazwa Wykonawcy)

niezbędne zasoby, na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia pn.: 
„Dostawa Mobilnej stacji pomiaru hałasu”, znak ZP/PN/41/2019/WSR, prowadzonego przez Gminę Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia, na następujących zasadach:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- sposób wykorzystania zasobów, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia:.……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- określenie zakresu i okresu udziału przy wykonywaniu niniejszego zamówienia:.……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- informacja czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą:.……………….........……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………

Poniosę solidarnie z Wykonawcą odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, które zgodnie z oświadczeniem zobowiązałem się udostępnić na potrzeby wykonania zamówienia – chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.

Upełnomocniony przedstawiciel podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy:

...................................................

(pieczątka i podpis)

Data : .........................................