## Arkusz1
Załącznik nr 7
Formularz cenowy do oblicznia wartości zamówienia pn.: "Budowa szybu wraz z dostawą i montażem windy osobowej w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu".
Lp. | Zakres prac | J.m. | Ilość | Jednostkowa cena ryczałtowa netto [zł] | Cena ryczałtowa netto [zł] [kol.4 x kol.5] | Podatek VAT [ 23 % ] [ zł ] [kol.6x23%] | Cena ryczałtowa brutto [zł] [kol.6+kol.7]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | Wykonanie robót budowlanych pod montaż nowej windy osobowej o napędzie elektrycznym wraz z robotami rozbiórkowymi balustrad, ścianek oraz wykuciem otworu w stropie wraz z wykonaniem fundamentu pod konstrukcję stalową szybu windowego. | kpl. | 1
2 | Wykonanie konstrukcji szybu windowego z kształtowników stalowych wraz z jej pomalowaniem farbami antykorozyjnymi i chlorokauczukowymi w kolorze szarym. | kpl. | 1
3 | Obudowa konstrukcji stalowej szybu windowego szkłem bezbarwnym bezpiecznym o grubości 20 mm. | m2 | 108
4 | Dostawa i montaż nowej windy osobowej o napędzie elektrycznym z prowadnicami, linami, przeciwwagą, wciągarką, maszynownią w raz z uruchomieniem | kpl. | 1
5 | Dostawa i montaż linii kablowej od RG do maszynowni dźwigu wraz z trasą kablową | kpl. | 1
6 | Przebudowa instalacji elektrycznych w obrębie klatki schodowej wraz z dostawą i montażem urządzeń i aparatów (instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego i gniazd zasilających itp.). | kpl. | 1
7 | Instalacja oświetlenia i gniazd 230V w szybie windowym | kpl. | 1
8 | Dostawa i montaż instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych | kpl. | 1
9 | Dostawa i montaż instalacji sygnalizacji pożaru z podłączeniem do istniejącej centrali | kpl. | 1
10 | Opracowanie projektu budowlanego na montaż windy osobowej o napędzie elektrycznym uzgodnionego z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz Urzędem Dozoru Technicznego (nie więcej niż 7% wartości za dostawę, montaż windy oraz roboty budowlano-instalacyjne) | kpl. | 5
11 | Prace odbiorowe przez Urząd Dozoru Technicznego. | kpl. | 1
Dostawa, montaż windy oraz roboty budowlano-instalacyjne - razem:
12 | Konserwacja zamontowanej fabrycznie nowej windy o napędzie elektrycznym. | m-c | 36
Konserwacja windy - razem:
KOSZT OGÓŁEM (dostawy i montażu windy oraz 36 miesięcznej konserwacji) [złotych]
.............................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej