## Arkusz1
Zał. nr 5 / III
Formularz cenowy dla materiałów eksploatacyjnych do wykonywania konserwacji i usuwania awarii w urządzeniach wentylacyjno - klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Hubskiej 8-16 - zadanie III.
Lp. | Harmonogram ma obejmować wszystkie prace będące przedmiotem umowy w terminach przystosowanych do sezonu pracy instalacji chłodzenia i grzania, a badania szczelności muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami, w tym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015 poz. 881 wraz ze zmianami) dla poszczególnych urządzeń wpisanych do Centralnego Rejestru Operatorów. | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa materiału eksploat. netto [zł] | Koszt materiału eksploat. netto [zł] /kol.4 x kol.5/ | Podatek VAT [ zł ] | Koszt materiału eksploat. brutto [zł] /kol.6 + kol.7/
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1.: 1.; 2.: Filtr kieszeniowy "EU 4"; 3.: szt.; 4.: 10 | 91 | 14
1.: 2.; 2.: Filtr kieszeniowy "FK EU4CPV1"; 3.: szt.; 4.: 10 | 130 | 20
1.: 3.; 2.: Czujnik temperatury; 3.: szt.; 4.: 2 | 125 | 19
1.: 4.; 2.: Pasek klinowy centrali klimatyzacyjnej; 3.: szt.; 4.: 4 | 60 | 9
1.: 5.; 2.: Czynnik chłodniczy; 3.: kg; 4.: 30 | 150 | 23
6. | glikol propylenowy do układów solarnych | dm3 | 100
1.: 7.; 2.: Roztwór glikolu 30%; 3.: dm3; 4.: 30 | 15 | 2
1.: 8.; 2.: Izolacja rurociągów chłodniczych; 3.: m; 4.: 20 | 18 | 3
1.: 9.; 2.: Sporządzenie pomiaru skuteczności instalacji wentylacyjnej wraz prokokółami tych badań - w 2 egzemplarzach; 3.: kpl.; 4.: 3 | 250 | 38
Razem
Słownie netto dla zadania III - szacunkowy koszt materiałów eksploatacyjnych dla konserwacji - serwisu i usuwania awarii wynosi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Słownie brutto dla zadania III - szacunkowy koszt materiałów eksploatacyjnych dla konserwacji - serwisu i usuwania powstałych awarii wynosi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..