## Arkusz1
Zał. nr 5 / I
Formularz cenowy dla materiałów eksploatacyjnych do wykonywania konserwacji i usuwania awarii w urządzeniach wentylacyjno - klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - zadanie I.
Lp. | Materiał eksploatacyjny | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa materiału eksploat. netto [zł] | Koszt materiału eksploat. netto [zł] /kol.4 x kol.5/ | Podatek VAT [ zł ] | Koszt materiału eksploat. brutto [zł] /kol.6 + kol.7/
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1. | Filtr kieszeniowy "EU 4" | szt. | 125
2. | Filtr kieszeniowy " F3SV1" | szt. | 25
3. | Filtr kieszeniowy "FK EU4CPV1" | szt. | 50
4. | Filtr do jednostek wewnętrzych klimatyzatorów | szt. | 30
5. | Pasek klinowy do wentylatorów | szt. | 12
6. | Zawory regulacyjne agregatów zewnętrznych klimatyzatorów | szt. | 30
7. | Sterownik klimatyzatora | szt. | 5
8. | Łożysko wentylatora do central wentylacyjnych | szt. | 20
9. | Zbiornik wody nawilżacza szaf klimatyzacyjnych | szt. | 35
10. | Wężyki połączeniowe zbiorników wody nawilżacza | szt. | 5
11. | Sterownik centrali wentylacyjno - klimatyzacyjnej | szt. | 5
12. | Stycznik do centrali wentylacyjno - klimatyzacyjnej | szt. | 15
13. | Moduł regulacyjny ustawiania parametrów central wentylacyjnych | szt. | 5
14. | Moduł regulacji faz do central klimatyzacyjnych | szt. | 5
15. | Silnik wentylatora agregatów zewnętrznych | szt. | 6
16. | Silnik z wentylatorem do jednostek wewnętrznych typu: " FTKS.." | szt. | 56
17. | Silnik z wentylatorem do jednostek wewnętrznych typu: " FTXS.. " | szt. | 19
18. | Uszczelki połączeń do klimakonwektorów | szt. | 30
19. | Pompy skroplin do klimatyzatorów | szt. | 30
20. | Moduł sterowania jednostek wewnętrznych (piloty, sterowniki) | szt. | 2
21. | Moduł sterowania - styczniki - agregatu zewnętrznego | szt. | 3
22. | Czujnik temperatury | szt. | 1
23. | Zawór rozprężny agregatu DAIKIN | szt. | 8
24. | Pasek klinowy centrali klimatyzacyjnej | szt. | 30
25. | Filtry do klimakonwektorów | szt. | 120
26. | Czynnik chłodniczy | kg | 40
27. | Roztwór glikolu 30% | dm3 | 250
28. | Zawór rozprężny chłodnicy centrali | szt. | 2
29. | Silnik do centrali wentylacyjnej | szt. | 1
30. | Koło pasowe | szt. | 1
31. | Rurociągi skroplin | m | 50
32. | Wymiennik wentylokonwektora | szt. | 2
33. | Siłownik przepustnic | kpl. | 2
34. | Izolacja rurociągów chłodniczych | m | 100
35. | Sprężarka agregatu SAMSUNG | szt. | 1
36. | Główna płyta sterująca agregatem DAIKIN MULTI | szt. | 2
37. | Zawór rozprężny do agregatu DAIKIN | szt. | 2
38. | Zawór odcinający kulowy mosiężny 3/4" i 1/2 " wraz ze śrubunkami | szt. | 30
39. | Podejście do klimakonwektorów 3/4" i 1/2" z rur miedzianych o długości do 1m każdy | szt. | 30
40. | Zawór trój i czterodrożny do klimakonwektorów | szt. | 10
41. | Cewka do zawroru trój i czterodrożnego | szt. | 30
42. | Silnik wentylatora agregatu zewnętrznego klimatyzatora | szt. | 2
43. | Silnik wentylatora jednostki wewnętrznej | szt. | 2
44. | Sprężarka agregatu zewnętrznego DAIKIN MULTISPLIT do 10 kW | szt. | 2
45. | Sprężarka do agregatu VRV | szt. | 2
46. | Płyta do inwertera DAIKIN VRV | szt. | 2
47. | Silnik turbiny nawiewu do klimakonwektorów | szt. | 5
48. | Zawór rozprężny do klimatyzatorów | szt. | 3
49. | Manometr ciśnieniowy | szt. | 1
51. | Sporządzenie pomiaru skuteczności instalacji wentylacyjnej wraz prokokółami tych badań - w 2 egzemplarzach | kpl. | 15
Razem
Słownie netto dla zadania I - szacunkowy koszt materiałów eksploatacyjnych dla konserwacji - serwisu i usuwania awarii wynosi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Słownie brutto dla zadania I - szacunkowy koszt materiałów eksploatacyjnych dla konserwacji - serwisu i usuwania powstałych awarii wynosi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………