## Arkusz1
Zał. nr 5 / II
Formularz cenowy dla materiałów eksploatacyjnych do wykonywania konserwacji i usuwania awarii w urządzeniach wentylacyjno - klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej 148, ul. Muchoborskiej 1 i ul. Komuny Paryskiej 39-41 we Wrocławiu - zadanie II.
Lp. | Materiał eksploatacyjny | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa materiału eksploat. netto [zł] | Koszt materiału eksploat. netto [zł] /kol.4 x kol.5/ | Podatek VAT [ zł ] | Koszt materiału eksploat. brutto [zł] /kol.6 + kol.7/
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1. | Filtr kieszeniowy "EU 4" | szt. | 36
2. | Filtr kieszeniowy "FK EU4CPV1" | szt. | 21
3. | Filtr do jednostek wewnętrzych klimatyzatorów | szt. | 21
4. | Pasek klinowy do wentylatorów | szt. | 12
5. | Zawory regulacyjne agregatów zewnętrznych klimatyzatorów | szt. | 18
6. | Sterownik klimatyzatora | szt. | 5
7. | Łożysko wentylatora do central wentylacyjnych | szt. | 6
8. | Sterownik centrali wentylacyjno - klimatyzacyjnej | szt. | 3
9. | Stycznik do centrali wentylacyjno - klimatyzacyjnej | szt. | 3
10. | Moduł regulacyjny ustawiania parametrów central wentylacyjnych | szt. | 3
11. | Moduł regulacji faz do central klimatyzacyjnych | szt. | 3
12. | Silnik wentylatora agregatów zewnętrznych | szt. | 3
13. | Silnik z wentylatorem do jednostek wewnętrznych typu: " FTKS.." | szt. | 6
14. | Silnik z wentylatorem do jednostek wewnętrznych typu: " FTXS.. " | szt. | 7
15. | Uszczelki połączeń do klimakonwektorów | szt. | 42
16. | Pompy skroplin do klimatyzatorów | szt. | 30
17. | Moduł sterowania jednostek wewnętrznych (piloty, sterowniki) | szt. | 4
18. | Moduł sterowania - styczniki - agregatu zewnętrznego | szt. | 4
19. | Czujnik temperatury | szt. | 4
20. | Zawór rozprężny agregatów | szt. | 2
21. | Pasek klinowy centrali klimatyzacyjnej | szt. | 12
22. | Filtry do klimakonwektorów | szt. | 28
23. | Czynnik chłodniczy | kg | 40
24. | Roztwór glikolu 30% | dm3 | 100
25. | Silnik do centrali wentylacyjnej | szt. | 1
26. | Koło pasowe | szt. | 1
27. | Rurociągi skroplin | m | 50
28. | Wymiennik wentylokonwektora | szt. | 2
29. | Siłownik przepustnic | kpl. | 1
30. | Izolacja rurociągów chłodniczych | m | 20
31. | Główna płyta sterująca agregatem DAIKIN MULTI | szt. | 2
32. | Zawór rozprężny do agregatu DAIKIN | szt. | 1
33. | Zawór odcinający kulowy mosiężny 3/4" i 1/2 " wraz ze śrubunkami | szt. | 25
34. | Podejście do klimakonwektorów 3/4" i 1/2" z rur miedzianych o długości do 1m każdy | szt. | 25
35. | Zawór trój i czterodrożny do klimakonwektorów | szt. | 4
36. | Cewka do zawroru trój i czterodrożnego | szt. | 7
37. | Silnik wentylatora agregatu zewnętrznego klimatyzatora | szt. | 2
38. | Silnik wentylatora jednostki wewnętrznej | szt. | 2
39. | Sprężarka agregatu zewnętrznego | szt. | 2
40. | Elektrody do nawilżacza wraz z uszczelkami | szt. | 9
41. | Manometr ciśnieniowy | szt. | 1
42. | Sporządzenie pomiaru skuteczności instalacji wentylacyjnej wraz prokokółami tych badań - w 2 egzemplarzach | kpl. | 3
Razem
Słownie netto dla zadania II - szacunkowy koszt materiałów eksploatacyjnych dla konserwacji - serwisu i usuwania awarii wynosi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Słownie brutto dla zadania II - szacunkowy koszt materiałów eksploatacyjnych dla konserwacji - serwisu i usuwania powstałych awarii wynosi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..