## Arkusz1
Zał. nr 4D / II
Formularz cenowy dla wykonywania konserwacji i usuwania awarii central wentylacyjnych i jednostek wewnętrznych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - zadanie II.
Lp. | Typ urządzenia | Ilość [ szt. ] | Jednostkowy koszt konserwacji (netto) [ zł ] | Ilość konserwacji i serwisu w roku dla urządzenia |  |  | Ilość wykonanych prac w okresie 3 lat dla urządzenia | Koszt prac netto [ zł ] /kol.3xkol.4xkol.8/ | Podatek VAT [ zł ] | Koszt prac brutto [ zł ] /kol.9+kol.10/
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
I. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomska 148, seg. A, B, C.
I.1. | Centrala nawiewno-wywiewna DIWER 126-WEGER | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 6
I.2. | Centrala nawiewno-wywiewna VTS1015ACX36-1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 6
I.3. | Klimakonwektor jednostka wew. FWLO4CTV-GEA | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3
I.4. | Jednostka wewn. DAIKIN FTX35J | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 6
I.5. | Jednostka wewn. Kasetonowwa DAIKIN | 6 |  | 2 | 2 | 2 | 6
I.6. | Klimakonwektor jednostka wew. FWLO3CTV-GEA | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 3
I.7. | Nawilżacz parowy AT 3000/422 NORDMAN | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3
I.8. | Wentylator kanałowy 315m3/h KWD-200 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 6
I.9. | Pompa odwadniająca EE400 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 6
I.10. | DRY COOLER GANN62x3L | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 6
I.11. | Jednostka wew. AUY36F | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 6
I.12. | Jednostka wew. klimakonwektor GEA | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 6
I.13. | Seg.C, jednostka wew. SLZ-KA50VAL-21L | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 6
I.14. | Jednostka wew. MITSUBISHI /ser/ MSZ-GA60VA | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 6
I.15. | Jednostka wew. SLZ-KA50VAL-21L | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 6
I.16. | Wentylator dachowy Yw-250m3/h | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 6
I.17. | wentylator dachowy OMV224/25-4/4 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 6
I.18. | Klimakonwektor DAIKIN - parter (pok.: 18, 21, 22, 23, 24) | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 6
I.19. | Jednostka wew. Kasetonowa DAIKIN GCM220 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 6
I.20. | Klimakonwektor DAIKIN FWM06DT | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 6
I.21. | Klimakonwektor DAIKIN FWM08DT | 6 |  | 2 | 2 | 2 | 6
I.22. | Klimakonwektor DAIKIN FWM03DT | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 6
I.23. | Jednostka wew. MITSUBISCHI MSZHJ50VA | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 6
I.24. | Jednostka wew. MITSUBISCHI SRK80ZK-S | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 6
I.25. | Jednostka wew. MITSUBISCHI SRK35ZJ-S | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 6
| Razem | 66 | Razem
Lp. | Typ urządzenia | Ilość [ szt. ] | Jednostkowy koszt konserwacji (netto) [ zł ] | Ilość konserwacji i serwisu w roku dla urządzenia |  |  | Ilość wykonanych prac w okresie 3 lat dla urządzenia | Koszt prac netto [ zł ] /kol.3xkol.4xkol.8/ | Podatek VAT [ zł ] | Koszt prac brutto [ zł ] /kol.9+kol.10/
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
II. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Muchoborskiej 1.
II.1. | Jednostka wew. ASY-12USCC-W pom. biurowe parter | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 12
II.2. | Wentylator Silent 200 - pom.1 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 6
II.3. | Wentylator Silent 100 - pom.2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 6
II.4. | Centrala klimatyzacyjna "BS"-1 (25)-P DV2521 2,0/440 -18RL -6K -221. Sekcja chłodnicy - strych bud. techniczny | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 12
II.5. | Jednostka wew. SPLIT-W pom. techn. (parter) | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 12
II.6. | Jednostka wew. SPLIT-W pom. techn. (parter) | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 12
II.7. | Jednostka wew. SPLIT-W pom. techn. (parter) | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 12
II.8. | Elektrodowy nawilżacz powietrza Easysteam ES3-M | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 6
| Razem | 10 | Razem
Ogółem koszt konserwacji i usuwania awarii central wentylacyjnych i jednostek wewnętrznych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia do wykonania w okresie 3 lat - zadanie II
Lp. | Typ urządzenia | Ilość [ szt. ] | Jednostkowy koszt konserwacji (netto) [ zł ] | Ilość konserwacji i serwisu w roku dla urządzenia |  |  | Ilość wykonanych prac w okresie 3 lat dla urządzenia | Koszt prac netto [ zł ] /kol.3xkol.4xkol.8/ | Podatek VAT [ zł ] | Koszt prac brutto [ zł ] /kol.9+kol.10/
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
III. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Komuny Paryskiej 39-41
III.1. | Jednostka wew. SM1835 ZIBRO (sekretariat) | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 6
III.2. | Jednostka wew. SM1826 ZIBRO (pom. biurowe) | 11 |  | 2 | 2 | 2 | 6
III.3. | Jednostka wew. SM1826 ZIBRO (serwerownia) | 1 |  | 4 | 4 | 4 | 12
III.4. | Jednostka wew. SM1835 ZIBRO (pom. biurowe) | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 6
| Razem | 15 | Razem
Ogółem koszt konserwacji i usuwania awarii central wentylacyjnych i jednostek wewnętrznych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia do wykonania w okresie 3 lat - zadanie II
Słownie netto: ...............
Słownie brutto: ...............