## Arkusz1
Zał. nr 2D / II
Wykaz central wentylacyjnych i jednostek wewnętrznych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - zadanie II.
I. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej 148, seg. A, B, C.
Lp. | Typ urządzenia | Ilość [ szt. ]
1. | 2. | 3.
I.1. | Centrala nawiewno-wywiewna DIWER 126-WEGER | 1
I.2. | Centrala nawiewno-wywiewna VTS1015ACX36-1 | 1
I.3. | Klimakonwektor jednostka wew. FWLO4CTV-GEA | 3
I.4. | Jednostka wewn. DAIKIN FTX35J | 1
I.5. | Jednostka wewn. Kasetonowwa DAIKIN | 6
I.6. | Klimakonwektor jednostka wew. FWLO3CTV-GEA | 1
I.7. | Nawilżacz parowy AT 3000/422 NORDMAN | 3
I.8. | Wentylator kanałowy 315m3/h KWD-200 | 2
I.9. | Pompa odwadniająca EE400 | 1
I.10. | DRY COOLER GANN62x3L | 2
I.11. | Jednostka wew. AUY36F | 3
I.12. | Jednostka wew. klimakonwektor GEA | 8
I.13. | Seg.C, jednostka wew. SLZ-KA50VAL-21L | 2
I.14. | Jednostka wew. MITSUBISHI /ser/ MSZ-GA60VA | 1
I.15. | Jednostka wew. SLZ-KA50VAL-21L | 3
I.16. | Wentylator dachowy Yw-250m3/h | 1
I.17. | wentylator dachowy OMV224/25-4/4 | 4
I.18. | Klimakonwektor DAIKIN - parter (pok.: 18, 21, 22, 23, 24) | 5
I.19. | Jednostka wew. Kasetonowa DAIKIN GCM220 | 2
I.20. | Klimakonwektor DAIKIN FWM06DT | 4
I.21. | Klimakonwektor DAIKIN FWM08DT | 6
I.22. | Klimakonwektor DAIKIN FWM03DT | 3
I.23. | Jednostka wew. MITSUBISCHI MSZHJ50VA | 1
I.24. | Jednostka wew. MITSUBISCHI SRK80ZK-S | 1
I.25. | Jednostka wew. MITSUBISCHI SRK35ZJ-S | 1
Razem |  | 66
Lp. | Typ urządzenia | Ilość [ szt. ]
1. | 2. | 3.
II. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Muchoborskiej 1.
II.1. | Jednostka wew. ASY-12USCC-W pom. biurowe parter | 1
II.2. | Wentylator Silent 200 - pom.1 | 2
II.3. | Wentylator Silent 100 - pom.2 | 2
II.4. | Centrala klimatyzacyjna "BS"-1 (25)-P DV2521 2,0/440 -18RL -6K -221. Sekcja chłodnicy - strych bud. techniczny | 1
II.5. | Jednostka wew. SPLIT-W pom. techn. (parter) | 1
II.6. | Jednostka wew. SPLIT-W pom. techn. (parter) | 1
II.7. | Jednostka wew. SPLIT-W pom. techn. (parter) | 1
II.8. | Elektrodowy nawilżacz powietrza Easysteam ES3-M | 1
| Razem | 10
III. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Komuny Paryskiej 39-41
III.1. | Jednostka wew. SM1835 ZIBRO (sekretariat) | 1
III.2. | Jednostka wew. SM1826 ZIBRO (pom. biurowe) | 11
III.3. | Jednostka wew. SM1826 ZIBRO (serwerownia) | 1
III.4. | Jednostka wew. SM1835 ZIBRO (pom. biurowe) | 2
| Razem | 15
Przygotował: Marcin Wilczek
Wrocław dn.: 18.09.2019 r.