## Arkusz1
Zał. nr 2 A / I
Wykaz zewnętrznych urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - zadanie I.
Lp. | Typ urządzenia | Ilość [ szt. ]
1. | 2. | 3.
I. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Bogusławskiego 8, 10.
I.1. | RXYQ12P7W1B - Agregat zew. - parter i Ip. | 1
I.2. | RXYQ12P7W1B - Agregat zew. - parter i Ip. | 1
I.3. | RXYQ12P7W1B - Agregat zew. - str. połud.1 | 1
I.4. | RXYQ12P7W1B - Agregat zew. - str. połud.1 | 1
I.5. | RXYQ18P7W1BA - Agregat zew. - str. połud.1 | 1
I.6. | RXYQ18P7W1BA - Agregat zew. - str. połud.2 | 1
I.7. | RXYQ12P7W1B - Agregat zew. - str. połud.2 | 1
I.8. | RXYQ12P7W1B - Agregat zew. - str. połud.2 | 1
I.9. | RKS25F2V1B - Agregat zew. - punkt dystrybucyjny 1p. | 1
I.10. | RKS25F2V1B - Agregat zew. - punkt dystrybucyjny 2p. | 1
I.11. | RKS25F2V1B - Agregat zew. - punkt dystrybucyjny 5p. | 1
I.12. | RKS25F2V1B - Agregat zew. - punkt dystrybucyjny 3p. | 1
I.13. | RKS25F2V1B - Agregat zew. - punkt dystrybucyjny - pom.110 | 1
I.14. | RKS71FV1B - Agregat zew. - serwerownia parter pom.26 | 1
I.15. | RZQ140B8W1B - Agregat zew. - pom. Rozdzielni | 1
| Razem | 15
II. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4.
II.1. | RZQ200C7Y1B - Agregat zew. - super inverter przy piwnicy 2 - sala S3 | 1
II.2. | HCAT 0071 SE - Agregat zew. - 1 przy transformatorze (dziedziniec) - dla sali S4 | 1
II.3. | RXYSQ5PA7V1B - VRV III S Inwerter - Agregat zew. - 2 przy transformatorze (dziedziniec) - dla pom. 444, 445, 446, 447, 448 | 1
II.4. | 3MXS52E3V1B - agragat zew. - ściana przy transformatorze I górny - pom. nr 144, 145, 146 | 1
II.5. | 3MXS68G2V1B - agragat zew. - ściana przy transformatorze I dół oraz II góra - pom. nr 247, 248, 249 | 1
II.6. | 3MXS68G2V1B - agregat zew. - ściana przy transformatorze II górny - pom. nr 346, 347, 348 | 1
II.7. | 3MXS68G2V1B - agragat zew. - ściana przy transformatorze II dół - pom. nr 244, 245, 246, 247, 248, 249 | 1
II.8. | 4MKS75F2V1B - Agregat zew. - na ścianie przy piwnicy 2 półpiętro - punkty dystrybucyjne pom. 155, 257, 357, 457 | 1
II.9. | 4MKS75F2V1B - Agregat zew. - ściana przy małym parkingu drugi od prawej - punkty dystrybucyjne pom. 119a, 219a, 319a, 418a | 1
II.10. | 3MXS68G2V1B - agragat zew. - ściana nad dobudówką II górny - pom. nr 363, 364 | 1
II.11. | AZQS100A7V1B - Agregat zew. - ściana nad dobudówką II dolny - sala S2 | 1
II.12. | AZQS100A7V1B - Agregat zew. - ściana nad dobudówką I dolny-sala S2 | 1
II.13. | M4LC040FFBA - Agregat zew. - ściana nad przybudówką I górny - sala S2 centrala wentylacyjna | 1
II.14. | 2MXS40FV1B - Agregat zew. - ściana przy małym parkingu 1 od prawej - pom. nr 103, 104 | 1
II.15. | 5MXS90E7V3B1 - Agregat zewnętrz. - balkon od Piłsudskiego - pom. 400, 401, 402, 403 | 1
II.16. | 5MXS90E7V3B1- Agregat zew. - balkon sekretariat - pom. 404, 405, 406, 407, 408 | 1
II.17. | RKS71FV1B - Agregat zew.- ściana przy małym parkingu 4 od prawej - parter serwerownia pom. nr 10 (CEPiK), 11, 12 | 1
II.18. | ALFA LE 21 - Agregat zew. - ściana przy małym parkingu 3 od prawej - parter sala S1 centrala wentylacyjna | 1
II.19. | RKS50G2V1B - Agregat zew. - dziedziniec przy piwnicy nr 1 - parter serwerownia pom. nr 27 | 1
II.20. | 3MXS52E3V1B - Agregat zew. - dach antena 1 od wejścia - pom. 529 i 534 Vp. | 1
II.21. | ER3DAW1 - Agregat zew. - na daszku nad poddaszem główne wejście - Vp. pom. 519 i 520 | 1
II.22. | ER8DAW1 - Agregat zew. - na daszku nad poddaszem główne wejście - Vp. pom. 515 | 1
II.23. | ER8DAW1 - Agregat zew. - dach antena 3 od wejścia - Vp. centrala wentylacyjna | 1
II.24. | MH24AP2XG - Agregat zew. - pom. nr 236, 237 | 1
II.25. | MH24AP2XG - Agregat zew. - pom. nr 238, 239 | 1
II.26. | RKS50F2V1B - Agregat zew. - pom. 5 piwnica archiwum - dla serwerowni parter przy pom. nr 8 | 1
II.27. | Szafa klimatyzacyjna - Vp. serwerownia | 1
II.28. | RN35CVMB9 - Agregat zew. - na ścianie za oknem - pom. nr 362 | 1
II.29. | E3MXS68G3V1B2 - Agregat zew. - na daszku nad poddaszem główne wejście - Vp. pom. 516 i 517 | 1
II.30 | 30TCAL0331P3 - agregat zew. - dach antena 2 od wejścia - pom. na Vp. | 1
II.31 | NIEOZNAKOWANY - na ścianie przy piwnicy 2 półpiętro - wspomaga salę S3 | 1
II.32. | GWH12KF-K3DNA6G/0 - agregat zew. - bakon pok.304 | 1
II.33. | Agragat zew. AUX - obsługuje pomieszczenie na 2 piętrze | 1
II.34. | AMW3-24U4RFA - agragat zew. Hisense - obsługuje salę S1 | 1
II.36. | AMW2-18U4RXA - agragat zew. Hisense - obsługuje pomieszczenia 11,11A | 1
Razem |  | 35
III. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Świdnickiej 53.
III.1. | 4MKS75F2V1B - Agregat zew. - ściana nad rest.Marche - punkty dystrybucyjne 4 | 1
III.2. | RXS42G2V1B - Agregat zew. - ściana nad rest.Marche - 1p. pom. nr 109 | 1
III.3. | RXS25G2V1B - Agregat zew. - ściana nad rest.Marche 1 od okna - 1p. punkt dystryb. | 1
III.4. | 4MK90AZVMB - Agregat zew. - 1 ściana nad rest.Splendido - 2p., do pom. nr 209, 210, 210A | 1
III.5. | R60FA7W1 - Agregat zew. - 2 ściana nad rest.Splendido - 2p. punkt dystrybucyjny - rezerwa | 1
III.6. | 3MXS68G2V1B - Agregat zew. - 3 ściana nad rest.Splendido - pom. nr 108 sala szkoleń | 1
III.7. | RXF25A2V1B DAIKIN - Agregat zew. | 1
III.8. | ARXB25C2V1B DAIKIN - Agregat zew. | 1
III.9. | RXF25A2V1B DAIKIN - Agregat zew. | 1
III.10. | TWK530NDOOCB - Agregat zew. - poddasze (trzeci od wejścia) - dla 4p. pok. 404 | 1
III.11. | RXF25A2V1B DAIKIN - Agregat zew. | 1
III.12. | RXB35C5V1B - agregat poddasze - dla pok.407 | 1
III.13. | RXB35C5V1B - agregat poddasze - dla pok.405 | 1
Razem |  | 13
IV. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Sukiennice 8, 9.
IV.1. | RZQ125B8W1B - Agregat zew. - poddasze 305 - dla centrala wentylacyjna, klub radnych | 1
IV.2. | RZQ125B8W1B - Agregat zew. - poddasze 305 - dla bufetu, centrala wentylacyjna, klub radnych sala z aneksem kuchennym | 1
IV.3. | RXYSQ6PA7V1B - Agregat zew. - daszek przy pom. Administrat.- pom. 105, 106, 107, 201 | 1
IV.4. | 2MXS40FV1B - Agregat zew.- dach nad pom. Administrat. - pom. 304 i 304a | 1
IV.5. | 2MXS50G2V1B - Agregat zew. - dach nad pom.Administrat. - pom. 309 - dla 2 jednostek wew. | 1
IV.6. | 2MXS50G2V1B - Agregat zew. - dach nad pom.Administrat. - pom. 302 - dla 2 jednostki wew. | 1
IV.7. | 2MXS50G2V1B - Agregat zew. - dach nad pom.Administrat.- pom. 306 - dla 2 jednostki wew. | 1
IV.8. | 5MXS90E7V3B1 - Agregat zew. - studnia RR - pom. nr 114 | 1
IV.9. | 5MXS90E7V3B1 - Agregat zew. - nad wejściem do Spiża - pom. 113, 114a, 114b x2 szt | 1
IV.10. | GWHO9KF-K3DNA6G/0 - agregat zew. - dla pom. 4a Sukiennice 8 | 1
| Razem | 10
V. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Sukiennice 10.
V.1. | RXYQ10P7W1B - Agregat zew. - dach III p. podest,- pom. 205, 207, 302, 303, 304, 305, 306, 307 | 1
V.2. | RXQ5M7W1B - Agregat zew. - dach IIIp. podest,- pom. nr 105, 106, 107, 108, 108a, 206 | 1
V.3. | RXYQ8M9W1B - Agregat zew. - dach IIIp. na podeście - pom. 402, 403, | 1
V.4. | 3MXS52E3V1B - Agregat zew. - IIIp. dach pierwszy prawy - pom. nr 211, 211a | 1
V.5. | 3MXS68G2V1B - Agregat zew. - daszek archiwum krata drugi od okna - pom. nr 203, 204 | 1
V.6. | 3MXS68G2V1B - Agregat zew. - daszek archiwum krata - pom. 215, 216, 217 | 1
V.7. | RKS60F2V1B - Agregat zew. - IIIp. dach pierwszy prawy - serwerownia 112 | 1
V.8. | RXS25G2V1B - Agregat zew. - dach wyższy IIIp. - kasa 110a | 1
V.9. | EUWAC5FAW1 - Agregat zew. - agregat wody lodowej - w pom.503 Suk.10 - dla gabinetu prezydenta i sekretariatu | 1
V.10. | Agregat zew. - prezydent pokój wypoczynkowy - wisi od strony Sukiennic IIp. | 1
V.11. | FCE037B61H.0008 - Agregat zew.- daszek archiwum krata wiszący dolny - centrala wentylacyjna sala sesyjna | 1
V.12. | FCE037B61H.0008 - Agregat zew. - daszek archiwum krata wiszący górny -centrala wentylacyjna sala sesyjna | 1
V.13. | Klimatyzator - Agregat zew. - w pom. centrali telefonicznej w ścianie - pom. UPS (bez oznakowania) | 1
V.14. | 3MXS68G2V1B - Agregat zew. - dach wyższy IIIp.- pom. 118, 119 | 1
V.15. | AJY040LCLAH - agragat zew. - daszek przy pom.503 - obsługuje pomieszczenia operatora i tłumacza sali sesyjnej | 1
V.16. | AOYG30LMTA - agragat zew. - daszek przy pom.503 - obsługuje pomieszczenia serwerowni sali sesyjnej | 1
V.17. | AOYG18LAT3 - agragat zew. Fujitsu - obsługuje pomieszczenia 212, 213 | 1
V.18. | AOYG14LMCA - agragat zew. Fujitsu - obsługuje pomieszczenia 218 | 1
V.19. | AMW4-28U4SAD1 - agragat zew. Hisense - obsługuje pomieszczenia 214,214A,313,316 | 1
V.20. | RXF35A2V1B - agragat zew. Daikin - obsługuje pomieszczenie 306 | 1
V.21. | AMW3-20U4SZD1 - agragat zew. Hisense - obsługuje pomieszczenia Straży Miejskiej Sukiennice 12 | 1
V.22. | RXF60A2V1B - agragat zew. Daikin - obsługuje pomieszczenie Straży Miejskiej Sukiennice 12 | 1
Razem |  | 22
VI. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Włodkowica 20.
VI.1. | JUAC0115B - Szafa klimatyzacyjna ze skraplaczem 30TCAL0251P3 - piwnica archiwum polskie | 1
VI.2. | JUAC0115B - Szafa klimatyzacyjna ze skraplaczem 30TCAL0251P3 - piwnica archiwum niemieckie | 1
VI.3. | JUAC0150A Szafa klimatyzacyjna ze skraplaczem 30TCAL0511P3 - parter archiwum | 1
VI.4. | AT 3000-434 - nawilżacz parowy powietrza Nordmann | 1
VI.5. | GCN36RCT - Agregat zew. - parter centrala wentylacyjna (balkon) | 1
VI.6. | AO90TPCMF - Agregat zew. - dach - dla pom. biurowych | 1
VI.7. | AOYR09LCC - Agregat zew. - dach -ściana na szachtu - dla serwerowni | 1
VI.8. | AOYR12LCC - Agregat zew. - serwerownia | 1
VI.9. | DN 605TS CAC - Agregat zew. - dach dla centrali wentylacyjnej | 1
VI.10. | Agregat zew. - piwnica centrala wentylacyjna (bez oznakowania) | 1
| Razem | 10
VII. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Rynek 13.
VII.1. | PUHY-EP200YHM- A - Agregat chłodniczy zew. - dach - dla antresoli i IVp. | 1
Razem |  | 1
VIII. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8.
VIII.1. | GLAC 0551 AC2 - chiler - Agregat wody lodowej - dziedziniec | 1
VIII.2. | GWH18KG-K3DNA6G/O - agregat zew. - dziedziniec ściana - dla centrali telefonicznej 07 | 1
VIII.3. | RO-12UD - Agregat zew. - dziedziniec ściana - serwerownia parter pom. nr 003 | 1
VIII.4. | RZQSG100L8Y1B - agregat zewnętrzny - ściana od strony dziedzińca - dla serwerowni pom.111 | 1
VIII.5. | RKS50B2VMB - Agregat zew. - dziedziniec ściana - serwerownia parter pom. nr 16 | 1
VIII.6. | 4MKS75B3V1B - Agregat zew. - balkon od ul.Krowiej - punkty dystrybucyjne 103, 205, 312a, 405a | 1
VIII.7. | 4MKS58D2VMB - Agregat zew. - balkon od ul.Wita - punkty dystrybucyjne 16, 152, 236, 328a | 1
VIII.8. | RXYQ12P7W1B - Agregat zewn. - balkon od ul.Krowiej - 104, 105, 106, 107, 129, 130, 154, 155, 234, 235 | 1
VIII.9. | RZQSG100L8Y1B - agregat - balkon od ul. Krowiej - dla sali koferencyjnej pom. nr 204 | 1
VIII.10. | 2MXS50G2V1B - Agregat zew. - balkon od ul.Wita - pom. 146, 147 | 1
VIII.11. | 2MXS50G2V1B - Agregat zew. - dziedziniec ściana - pom. nr 112, 113 | 1
VIII.12. | 2MXS50G2V1B - Agregat zew. - strych - pom. nr 410, 412 | 1
VIII.13. | 3MXS68G2V1B - agregat zew. - strych - pom nr 411 | 1
VIII.14. | agregat zew. - strych - pom nr 411 Hisense AST-09UW4RVETG00A | 1
VIII.15. | agregat zew. - strych - pom nr 411 Hisense AST-09UW4RVETG00A | 1
VIII.16. | agregat zew. - balkon - pom nr 422 Hisense AST-09UW4RVETG00A | 1
VIII.14. | 4MXS80E7V3B1 - agregat zew. - dziedziniec ściana - poligrafia przyziemie | 1
VIII.15. | RXS20G2V1B - Klimatyzator agregat zew. balkon od ul.Krowiej - pom. nr 108 | 1
VIII.16. | RXS25J2V1B - Klimatyzator agregat zew. - balkon od ul.Krowiej - pom. nr 105a | 1
VIII.17. | AV16IMVESA HAIER agregat zew. - dziedziniec - sala 215 | 1
VIII.18. | RAS-5M34S3AV-E - Klimatyzator agregat zew. - dla pom. nr 1115, 116, 117, 118, 119 | 1
VIII.19. | AV16IMVESA - Klimatyzator agregat zew. - dla pom. nr 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 109 | 1
VIII.20. | AV12NMSETA - Klimatyzator agregat zew. - dla pom. nr 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311 | 1
Razem |  | 23
IX. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41.
IX.1. | Klimatyzator - agregat zew. - RKS35G2V1B9 - piwnica Archiwum | 1
IX.2. | Klimatyzator - agregat zew. Daikin RKS35D2VMB - piwnica - | 1
IX.3. | Klimatyzator - agregat zew. RKS50B2VMB - piwnica | 1
IX.4. | Klimatyzator - agregat zew. - RXS42J2V1B - ściana dziedziniec, parter | 1
IX.5. | Klimatyzator - agregat zew. - RXS42J2V1B - ściana dziedziniec, parter | 1
IX.6. | Klimatyzator - agregat zew. - RXS42J2V1B - ściana dziedziniec, parter | 1
IX.7. | Klimatyzator - agregat zew. 2MXS50GV1B - ściana dziedziniec Ip. | 1
IX.8. | Klimatyzator - agregat zew. 3MXS68G2V1B - ściana dziedziniec Ip. | 1
IX.9. | Klimatyzator - agregat zew. 3MXS68G2V1B - ściana dziedziniec Ip. | 1
IX.10. | RXS25G2 - agregat zew. | 1
IX.11. | RXS25G2 - agregat zew. | 1
IX.12. | KLIMATYZATOR -Jednostka zew. 2MXS40F - dach | 1
IX.13. | KLIMATYZATOR - 2MXS40FV1B - dach | 1
IX.14. | KLIMATYZATOR - agregat zew. - RX35E2V1B - dach | 1
IX.15. | Klimatyzator - agregat zew. - RXS50F2V1B - dach | 1
IX.16. | Klimatyzator z jednostką zew. FTKS 50B Qch=5,0 Kw | 1
IX.17. | Klimatyzator - agregat zew. - RKS25G2V1B - dach | 1
IX.18. | KLIMATYZATOR - agregat zew. - RX35DBV11B - dach | 1
IX.19. | Klimatyzator - agregat zew. - 2MXS40FV1B - dach | 1
IX.20. | KLIMATYZATOR - agregat zew. - RX35E2V1B - dach | 1
IX.21. | KLIMATYZATOR - agregat zew. 4MXS68F2V1B - dach | 1
IX.22. | KLIMATYZATOR - agreagat zew. - RX35E2V1B - dach | 1
IX.23. | Klimatyzator - agregat zew. - 3MXS68G2V1B - dach | 1
Razem |  | 23
X. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy al. Kromera 44.
X.1. | 3MXS68G2V1B - agregat zew. - ściana z tyłu - pom. nr 118, 119, 129 | 1
X.2. | R25DBV11B - agregat zew. - dach w pom. nr 320, od 322 do 326 | 1
X.3. | R25DBV11B - agregat zew. - dach - jak wyżej | 1
X.4. | R25DBV11B - agregat zew. - dach - jak wyżej | 1
X.5. | RE40GV1B - agregat zew. - dach - jak wyżej | 1
X.6. | RE40GV1B - agregat zew. - dach - jak wyżej | 1
X.7. | RE40GV1B - agregat zew. - dach - jak wyżej | 1
X.8 | HCND 531 G-1 - agregat zew. - ściana | 1
X.9. | HCND 531 G-1 - agregat zew. - ściana | 1
X.10. | HCND 351 G-1 - agregat zew. - ściana | 1
X.11 | HCND 351 G-1 - agregat zew. - ściana | 1
X.12. | HCND 261 G-1 - agregat zew. - ściana | 1
Razem |  | 12