## Arkusz1
Zał. nr 2B / I
Wykaz central wentylacyjnych i jednostek wewnętrznych zainstalowanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - zadanie I.
Lp. | Typ urządzenia | Ilość [ szt. ]
1. | 2. | 3.
I. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Bogusławskiego 8, 10.
I.1. | CP GOLEM D-176-4-S-P-s - centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna + nagrzewnica wodna + wentylator - wydajności 3500 m3/h | 1
I.2. | CP GOLEM D-176-4-S-P-s - centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna + nagrzewnica wodna + wentylator - wydajności 3500 m3/h | 1
I.3. | wentylator dachowy ROSENBERG DV | 1
I.4. | Kurtyna powietrzna | 1
I.5. | Kurtyna powietrzna | 1
I.6. | FTKS71FV1B - punkt dystryb. - pom.26 | 1
I.7. | FTXS25G2V1B - PD - pom. 110 | 5
I.8. | FBQ140C7VEB - rozdzielnia główna | 1
I.9. | ASYE14LACF - | 1
I.10. | FXAQ63MAVE | 21
I.11. | FXFQ63P8VEB - kasetonowy | 5
I.12. | FXAQ50MAVE | 4
I.13. | FXAQ32MAVE | 15
I.14. | FXAQ40MAVE | 20
I.15. | FXAQ25MAVE | 10
I.16. | FXAQ20MAVE | 5
| Razem | 93
II. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4.
II.1. | centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna podwieszona VBW - sala operacyjna S3 - 20, wydajność 1560 m3/h | 1
II.2. | centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna podwieszona VBW - sala operacyjna S2 - wydajność 1560 m3/h | 1
II.3. | SPS 1-P-1560/200-SDWDXWH-1-3-0 "S" - Centrala podwieszona - wc sala S4 - wydajność 1560m3/h | 1
II.4. | centrala klimatyzacyjna Systemair (przybudówka) | 2
II.5. | centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, typ SV2 N3-2B-N | 1
II.6. | centrala wentylacyjna - nawiewno-wywiewna typ : SV1 W1-2B-W | 2
II.7. | kurtyna powietrzna | 2
II.8. | klimatyzator wew. kasetonowy - 2 szt. - sala S3 i S4 nr 20 | 3
II.9. | FTKS50FV1B | 1
II.10. | FTKS71FV1B - pom. 10 punkt dystrybucyjny | 1
II.11. | FTXS50G2V1B - punkt dystrybucyjny | 1
II.12. | FTXS25G2V1B - punkty dystrybucyjne | 8
II.13. | GWH12KF-K3DNA5G/I - | 1
II.14. | FBQ140C7VEB | 1
II.15. | FXAQ50MAVE9 | 1
II.16. | FXAQ25MAVE9 | 4
II.17. | FTXS25G | 7
II.18. | FTXS20G | 7
II.19. | FTXS20G | 1
II.20. | FTXS20G | 1
II.21. | FTXS20G | 1
II.22. | FTXS20G | 1
II.23. | FTXS50G | 1
II.24. | FTXS50G | 1
II.25. | FTXS50G | 1
II.26. | FTXS50G | 1
II.27. | FTXS50G | 1
II.28. | FTXS50G | 1
II.29. | FTXS50G | 1
II.31. | FTXS50G | 1
II.32. | FTXS50G | 1
II.33. | FTXS50G | 1
II.34. | FTXS50G | 1
II.35. | Jednostka wewnętrzna naścienna AUX - 2 piętro | 1
II.36. | Jednostka wewnętrzna kasetonowa Hisense ACT-12UR4RCA4 - sala S1 | 2
II.37. | Jednostka wewnętrzna naścienna Hisense AST-12UW4RVETG00A - pom. nr 11 | 1
II.38. | Jednostka wewnętrzna naścienna Hisense AST-09UW4RVETG00A - pom. nr 11A | 1
Razem |  | 65
III. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Świdnickiej 53
III.1. | FTXB35C2V1B | 2
III.2. | FTXB35G2V1B - punkt dystrybucyjny | 2
III.3. | MWW530JNORB - IV p. - stare | 3
III.4. | MWW509GMORA2 | 1
III.5. | FTXB35G2V1B | 1
III.6. | AWM20F-AFAF | 1
III.7. | jednostki wew. nie posiadające oznakowania | 5
III.8. | FTXS25G2V1B - punkty dystrybucyjne | 5
III.9. | FTXS25G2V1B | 2
III.10. | FLK50AZVMB - | 1
III.11. | FLK35AZVMB - | 1
| Razem | 24
IV. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Sukiennice 8, 9
IV.1. | centrala nawiewno - wywiewna V CPV 6, typ CV-P-1P W-256A/1-S[2] , lewa strona poddasza | 2
IV.2. | centrala nawiewno - wywiewna V CPV 6, typ CV-P-1P W-256A/1-S[2], prawa strona poddasza | 2
IV.3. | agregat chłodniczy wody lodowej, pompy obiegowe - klimatyzacja gab.prezydenta - na strychu Suk.10 pom.503 | 1
IV.4. | klimatyzator DAIKIN - pomieszczenie UPS | 1
IV.5. | kurtyna powietrzna | 2
IV.6. | centrala nawiewno-wywiewna VBW - pom. kas (strych) | 1
IV.7. | GHH09KF-K3DNA5G/I - jedn. wew. Suk.8 pok. 4a | 1
IV.8. | wentylokonwektor GEA 2-rurowy - 2 szt. - sekretariat pom.103, 2 szt. - pom.101 | 4
IV.9. | wentylokonwektor 4-rurowy | 4
IV.10. | FXAQ32MAVE | 4
IV.11. | FTXS50D2V1W -wejście 112a | 1
IV.12. | FTXS35D3VMW | 1
IV.13. | FTXS25D3VMW | 1
IV.14. | CTXG50EV1BS | 1
IV.15. | CTXG50EV1BS | 1
IV.16. | FTXS60BVMB | 1
IV.17. | FLXS25BAVMB | 2
IV.18. | FTXS20DAVMW | 1
IV.19. | FTXS20D3VMW | 1
IV.20. | FLXS35BAVMB | 4
| Razem | 36
V. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Sukiennice 10
V.1. | centrala nawiewno-wywiewna VTS - sala sesyjna, na strychu Suk.10 pom.503 | 1
V.2. | FTKS50FV1B - UPS | 1
V.3. | FXAQ63MVE | 1
V.4. | FXAQ20MVE | 3
V.5. | FXAQ25MVE | 1
V.6. | FXAQ40MVE | 2
V.7. | FTXS25G2V1B - kasa | 1
V.8. | FTXS605V1B - punkt dystrybucyjny | 1
V.9. | FTXS35J | 1
V.10. | FTXS25J | 1
V.11. | FTKS25D2VMW | 1
V.12. | FTKS35D2VMW | 1
V.13. | FXAQ32MAVE | 7
V.14. | FTXS25G2V1B | 1
V.15. | FTXS35G2V1B | 1
V.16. | FTXS25K2V1B | 2
V.17. | FTXS20K2V1B | 1
V.18. | FXAQ40MAVE | 3
V.19. | FXAQ25MAVE | 4
V.20. | ASYG09LMCA (pom.212) | 1
V.21. | ASYG12LMCA (pom.213) | 1
V.22. | ASYG14LMCA (pom.218) | 1
V.23. | Centrala wentylacyjna nawiewna VENTS VPA200-6,0-3 (LCD) - Sukiennice 12 Straż Miejska | 1
V.24. | Wentylator kanałowy wywiewny TD Silent - Sukiennice 12 Straż Miejska | 2
V.25. | Jednostka wewnętrzna Hisense AST-09UW4SVETG10 (214,214A,313) | 3
V.26. | Jednostka wewnętrzna Hisense AST-12UW4SVETG10 (316) | 1
V.27. | Jednostka wewnętrzna Daikin FTXF35A2V1B (306) | 1
V.28. | Jednostka wewnętrzna Hisense AST-12UW4SVETG10 - Sukiennice 12 Straż Miejska | 2
V.29. | Jednostka wewnętrzna Daikin FTXF60A2V1B - Sukiennice 12 Straż Miejska | 1
V.30. | Jednostka wewnętrzna FUJITSU - Sala sesyjna (pom. tłumacza i operatora) | 2
| Razem | 50
VI. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Włodkowica 20
VI.1. | centrala wentylacyjna dachowa VS-120-R-SS/PHC - poddasze | 1
VI.2. | centrala wentylacyjna - VS-15-R-S/HC/S-T | 1
VI.3. | centrala wentylacyjna podwieszona Hermes - nagrzewnica wodna - APN-3-L-1700/550 | 1
VI.4. | LG8 kurtyna powietrzna | 1
VI.5. | LG9 kurtyna powietrzna | 1
VI.6. | wentylator dachowy Das315 | 1
VI.7. | wentylator kanałowy Vent-315L | 1
VI.8. | AS9TFEMF | 9
VI.9. | AS12TFEMF - punkty dystrybucyjne | 2
VI.10. | AS12TFEMF | 2
VI.11. | ASYA12LCC | 1
VI.12. | ASYA09LCC - serwerownia | 1
| Razem | 22
VII. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Rynek 13
VII.1. | centrala wentylacyjna - wyd. nawiewu zestaw VS-21-R-S/H - 1620 m3/h | 1
VII.2. | wentylator dachowy SILWENT-315 o wydajności 1620m3/h | 1
VII.3. | wentylator dachowy SILWENT-160 o wydajności 200m3/h | 2
VII.4. | PKFY-P40VHM-E - jednostka wew. | 5
VII.5. | PKFY-P40VHM-E - jednostka wew. | 1
| Razem | 10
VIII. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8
VIII.1. | centrala nawiewna STROPOWA VBW - 3700 m3/h - prawa strona parter oraz centrala wywiewna VBW - 4300 m3/h - poddasze (strona prawa) | 2
VIII.2. | centrala nawiewna - 3900 m3/h - lewa strona parter oraz ATP15061VBV centrala wywiewna - 5300 m3/h - poddasze (strona lewa) | 2
VIII.3. | KP SILVER 2-150E kurtyna powietrzna - komplet - wejście główne | 1
VIII.4. | KP SILVER 2-150E kurtyna powietrzna - komplet - wejście główne | 1
VIII.5. | KP SILVER 2-150E kurtyna powietrzna - komplet - wejście główne | 1
VIII.6. | KP SILVER 2-150E kurtyna powietrzna - komplet - wejście główne | 1
VIII.7. | kurtyna powietrzne KP SILVER 2-170E- 4000m3/h | 1
VIII.8. | wentylator dachowy RF/2-200-2 - obsługuje poligraf. | 2
VIII.9. | wentylator wywiewny - pom. rozdzielni | 1
VIII.10. | wentylokonwektor GEA 4-rurowy | 36
VIII.11. | wentylokonwektor LENNOX 4-rurowy | 26
VIII.12. | RS-12UD - serwerownia | 1
VIII.13. | GWH18KG-K3DNA5G/I | 1
VIII.14. | FDXS50CVMB - sufitowe (poligrafia) | 2
VIII.15. | FTKS50BVMB - punkt dystrybucyjny | 1
VIII.16. | FTKS20D3VMW | 7
VIII.17. | FXAQ63MAVE | 2
VIII.18. | FXAQ25MAVE | 4
VIII.19. | FTXS25J2V1B | 1
VIII.20. | FXAQ32MAVE | 1
VIII.21. | FXAQ25MAVE | 1
VIII.22. | FTXS20G2V1B | 3
VIII.23. | FHQ100CAVEB jednostka wewn. - serwerownia 111 | 1
VIII.24. | FTXS25G2V1B | 2
VIII.25. | FXAQ40MAVE | 1
VIII.26. | FCQ100FVEB - klimatyzator wew. kasetonowy | 1
VIII.27. | FXAQ63MAVE | 1
VIII.28. | FTXS35G2V1B | 2
VIII.29. | Jednostka kanałowa Haier ADD382MMERA - sala 215 (strych 404) | 2
VIII.30. | Jednostka wewnętrzna Haier AS052MNERA - sala 215 (215A pom. techniczne) | 1
VIII.31. | Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna BS-MIN (50)L - sala 215 | 1
VIII.32. | Jednostka wewnętrzna naścienna Hisense AST-09UW4RVETG00A - pom. nr 411 | 2
VIII.33. | Jednostka wewnętrzna naścienna Hisense AST-09UW4RVETG00A - pom. nr 422 | 1
VIII.34. | Jednostka wewnętrzna Haier AS072MNERA (206,207,212) | 3
VIII.35. | Jednostka wewnętrzna Haier AS052MNERA (208,209,210,211) | 4
VIII.36. | Jednostka wewnętrzna Haier AS122MNERA (214) | 1
VIII.37. | Jednostka wewnętrzna Haier AS122MNERA (214) | 1
VIII.38. | Jednostka wewnętrzna Haier AS092MGERA (109) | 1
VIII.39. | Jednostka wewnętrzna Haier AS072MNERA (306,307) | 2
VIII.40. | Jednostka wewnętrzna Haier AS052MNERA (304,305,308,309,310,311) | 6
VIII.41. | Jednostka wewnętrzna Toshiba RAS-B10PKVSG-E (115,116,118) | 3
VIII.42. | Jednostka wewnętrzna Toshiba RAS-M07PKVSG-E (117,119) | 2
Razem |  | 136
IX. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarska 41
IX.1. | wentylator kanałowy Daikin K180M | 3
IX.2. | centrala nawiewno-wywiewna - 1460/1400 m3/h | 1
IX.3. | FTXS42J2V1B - centrum obsługi | 3
IX.4. | FTKS50BVMB - punkt dystrybucyjny | 1
IX.5. | FTXS35G2V1B | 2
IX.6. | FTKS35CAVMB - punkt dystrybucyjny | 1
IX.7. | FTXS25G2V1B - punkt dystrybucyjny | 2
IX.8. | FTXS25G2V1B | 7
IX.9. | FTXS20G2V1B | 4
IX.10. | FTXS35CAVMB | 3
IX.11. | FTXS20CAVMB | 5
IX.12. | FTXS25CAVMB | 2
IX.13. | FTXS50F | 1
IX.14. | FL35GAV1MB | 1
Razem |  | 36
X. Budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia przy al. Kromera 44
X.13. | wentylator kanałowy Daikin K180M | 3
X.14. | centrala nawiewno-wywiewna - 1460/1400 m3/h | 1
X.15. | FTXS20G2V1B | 2
X.16. | FTXS25G2V1B | 1
X.17. | FL40GV1NB | 2
X.18. | FL25GAV1NB | 4
X.19. | HCND 531 D-1 | 1
X.20. | HCND 531 D-1 | 1
X.21. | HCND 531 D-1 | 1
X.22. | HCND 531 D-1 - punkt dystrybucyjny | 1
X.23. | HCND 531 D-1 | 1
Razem |  | 18
Sporządził: Marcin Wilczek
Wrocław, dn. 18.09.2019 r.