## Materiały
Załącznik nr 3.2
Formularz cenowy dla materiałów eksploatacyjnych.
Materiały eksploatacyjne
l.p. | Obiekt Urzędu miejskiego, rodzaj urządzenia | Nazwa materiału eksploatacyjnego | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa Netto | Wartość Netto | Stawka VAT | Wartość Brutto
[5 empty] | zł | zł | % | zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ul. Strzegomska 148
1 | Agregat prądotwórczy 1000MVA | Smar | kg | 5
|  | olej silnikowy | l | 20
|  | płyn chłodzący | l | 25
|  | filtr powietrza | szt. | 1
|  | filtr paliwa | szt. | 1
|  | akumulator 12V do 250Ah | szt. | 1
Razem:
2 | Agregat prądotwórczy 510MVA | Smar | kg | 5
|  | olej silnikowy | l | 20
|  | płyn chłodzący | l | 25
|  | filtr powietrza | szt. | 1
|  | filtr paliwa | szt. | 1
|  | akumulator 12V do 160Ah | szt. | 1
|  | elektroniczny system sterowania | kpl. | 1
Razem:
3 | Układ SZR | sterownik SZR | szt. | 1
|  | aparat wykonawczy-wyłączniki | szt. | 1
|  | smar | kg | 1
Razem:
4 | Urządzenie UPS | akumulator 12V do 9Ah | szt. | 36
|  | wentylator mechaniczny | szt. | 2
|  | filtr powietrza | kpl. | 2
|  | moduł sterowania | kpl. | 1
|  | moduł ładowania | kpl. | 1
Razem:
ul. Muchoborska 1
5 | Agregat prądotwórczy | Smar | kg | 5
|  | olej silnikowy | l | 20
|  | płyn chłodzący | l | 25
|  | filtr powietrza | szt. | 1
|  | filtr paliwa | szt. | 1
|  | akumulator 12V do 65Ah | szt. | 1
|  | elektroniczny system sterowania | kpl. | 1
Razem:
6 | Układ SZR | sterownik SZR | szt. | 1
|  | aparat wykonawczy-stycznik | szt. | 1
|  | smar | kg | 1
Razem:
7 | Urządzenie UPS | akumulator 12V do 12Ah | szt. | 72
|  | akumulator 12V do 45Ah | szt. | 32
|  | wentylator mechaniczny | szt. | 2
|  | filtr powietrza | kpl. | 2
|  | moduł sterowania | kpl. | 1
|  | moduł ładowania | kpl. | 1
Razem:
ul. G. Zapolskiej 4
8 | Agregat prądotwórczy | olej silnikowy | l | 20
|  | płyn chłodzący | l | 25
|  | filtr powietrza | szt. | 1
|  | filtr paliwa | szt. | 1
|  | akumulator 12V do 72Ah | szt. | 1
|  | elektroniczny system sterowania | kpl. | 1
Razem:
9 | Układ SZR | sterownik SZR | szt. | 1
|  | aparat wykonawczy-stycznik | szt. | 1
|  | aparat wykonawczy-wyłączniki | szt. | 1
Razem:
10 | Urządzenie UPS | akumulator 12V do 12Ah | szt. | 24
|  | wentylator mechaniczny | szt. | 2
|  | filtr powietrza | kpl. | 2
|  | moduł sterowania | kpl. | 1
|  | moduł ładowania | kpl. | 1
Razem:
ul. Świdnicka 53
11 | Układ SZR | Układ SZR | szt. | 1
Razem:
pl. Nowy Targ 1-8
12 | Układ SZR | sterownik SZR | szt. | 1
|  | aparat wykonawczy-stycznik | szt. | 1
Razem:
Sukiennice 8
13 | Układ SZR | sterownik SZR | szt. | 1
|  | aparat wykonawczy-stycznik | szt. | 1
Razem:
Sukiennice 9
14 | Układ SZR | sterownik SZR | szt. | 1
|  | aparat wykonawczy-stycznik | szt. | 1
Razem:
Sukiennice 10
15 | Urządzenie UPS | akumulator 12V do 65Ah | szt. | 24
|  | wentylator mechaniczny | szt. | 2
|  | filtr powietrza | kpl. | 2
|  | moduł sterowania | kpl. | 1
|  | moduł ładowania | kpl. | 1
Razem:
16 | Układ SZR | sterownik SZR | szt. | 1
|  | aparat wykonawczy-stycznik | szt. | 1
Razem:
ul. M.Kromera 44
17 | Układ SZR | sterownik SZR | szt. | 1
|  | aparat wykonawczy-stycznik | szt. | 1
Razem:
Razem 1-17
Koszt materiałów eksploatacyjnych które będą użyte podczas wykonywania konserwacji i naprawy agregatów prądotwórczych, urządzeń samoczynnego załączania rezerwy SZR, tablic elektrycznych i zasilaczy bezprzewowych UPS w okresie 24 miesięcy wynosi brutto:
(słownie) ...........................................................................................................................................................................................................................