## Arkusz1
PAKIET I- SPRZĘT MEDYCZNY
[6 empty] | DPS. ul. Grunwaldzka | DPS ul. Justrosiñska 29 | DPS ul. Justrosiñska 29a | DPS ul. Św.Marcina | Farna | Objazdowa | Świątnicka | Sw. Lutra | Okulickiego
Lp. | KOD CPV | Pakiet 1 - SPRZĘT MEDYCZNY | opis przedmiotu zamówienia | jm | ilość sztuk / opakowań | ilość sztuk/opakowań | ilość sztuk/opakowań | ilość sztuk/opakowań | ilość sztuk/opakowań | ilość sztuk/opakowań | ilość sztuk/opakowań | ilość sztuk/opakowań | ilość sztuk/opakowań | ilość sztuk/opakowań | cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT w % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | 33190000-8 Urządzenia medyczne | Wózek zabiegowy na kółkach typu WZ3 | Wózek oddziałowy wielofunkcyjny, mobilny oraz lekki. Konstrukcja wykonana z metalowych rurek lakierowanych proszkowo. Wyposażony w wyjmowaną, nierdzewną tacę, wyjmowane pojemniki tworzywowe, worek foliowy na odpady z pokrywą oraz druciany kosz. Cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 33190000-8 Urządzenia medyczne | Stojak na kroplówki na kółkach | Statyw do kroplówek 2-4 wieszaki, podstawa na 5 kółkach skrętnych, regulowana wysokość od 1250mm do 2200cm, obciążenie dopuszczalne na 1 hak - 2 kg. | szt. | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1
3 | 33190000-8 Urządzenia medyczne | Stolik zabiegowy z płyta metalowa 2 półkowy typu TOM 6 | Stolik zabiegowy, dwie metalowe półki, bez misek wysokość ok. 820 mm, ok. głębokość 440 mm, szerokość ok. 620 mm, metalowe półki, malowany proszkowo | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | 33192000-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych , 33196200-2 sprzęt dla osób niepełnosprawnych | Krzesło kąpielowo- transportowe | Wózek toaletowo-prysznicowy z odchylanymi podłokietnikami i hamulcami nożnymi na wszystkich kółkach. Nośność do 130 kg. wózek toaletowy odpowiedni również jako prysznicowy. Z możliwością regulacji wysokości powierzchni wierzchniej oparć nóg oraz wszystkimi kółkami wyposażonymi w hamulce nożne. siedzisko jest dwuczęściowe, umożliwia wyjęcie naczynia górą i z tyłu. Podłokietniki są odchylane. W zestawie jest naczynie toaletowe. Wymiary około: głębokość całkowita: 87,0 cm, szerokość całkowita: 56,0 cm, wysokość siedziska: 53,0 cm, głębokość siedziska: 45,0 cm, szerokość siedziska: 46,0 cm, wysokość prześwitu z naczyniem: 44,0 cm, wysokość prześwitu bez naczynia: 47,0 cm, średnica kółek: 12,5 cm | szt. | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
5 | 33100000-1 Urządzenia medyczne | Termometr bezdotykowy na podczerwień | Bezdotykowy pomiar temperatury, wielofunkcyjny, duży podświetlany wyświetlacz LCD z wskaźnikiem miejsca pomiaru, sygnał dźwiękowy podwyższonej temperatury; o krótkim czasie pomiaru do 3 sekund; z funkcją pamięci pomiarów, etui | szt. | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2
6 | 33100000-1 Urządzenia medyczne | Pulsoksymetr | Pulsoksymetr napalcowy z alarmem dźwiękowym i wizualnym, z czytelnym wyświetlaczem typu OLED , z automatycznym włączaniem urządzenia. W wyposażeniu pokrowiec ochronny oraz baterie w zestawie. | szt. | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0
7 | 33100000-1 Urządzenia medyczne | Inhalator ultradźwiękowy | Inhalator z funkcją wytwarzania wibroaerozolu; z możliwością programowania oraz funkcją pamięci pomiarów; | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | 33100000-1 Urządzenia medyczne | Koncentrator tlenu ultradźwiękowy | Koncentrator tlenu przystosowany do pracy 24h, z niskim poziomem hałasu Charakterystyka urządzenia: waga do około 14 kg, koncentracja tlenu 90-96 %, mały, kompaktowy, na kółkach, łatwy w przechowywaniu i przenoszeniu, głośność do 43 dB. Przepływ tlenu: 0.5-5 l/min wyposażony w trwały, ekonomiczny kompresor- żywotność do 25 tysięcy godzin, niski pobór mocy ok. 300 W. Koncentrator powinien być bezpieczny i łatwy w obsłudze. Posiadający dwa filtry - antybakteryjny oraz filtr wewnętrzny cząstek stałych, gwarantujący niski koszt serwisowania. | szt. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
9 | 33100000-1 Urządzenia medyczne | Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna NBVE 60/30 P | Dezaktywacja przez promienniki wewnętrzne wirusów, grzybów, pleśni bakterii i innych drobnoustrojów w powietrzu, które przepływają przez lampę. Promienniki zewnętrzne działają tylko wtedy, gdy w pomieszczeniu nikogo nie ma.. wtedy promieniowanie o oczyszcza nie tylko powietrze, także powierzchnie ścian, mebli, sprzętów i podłogi. Dezynfekowana kubatura: 25-50 m3; zasięg działania lampy: 10-20 m2,klasa zabezpieczenia ppor.: I, typ obudowy co najmniej IP20, trwałość promiennika: 8000 h, wydajność wentylatora: 132 m3/h. | szt. | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
10 | 33100000-1 Urządzenia medyczne | Ozonator o wydajności ok. 6g/h | Generator ozonu typu NWG 6 g/h to urządzenie przeznaczone do zastosowań półprofesjonalnych. Świetnie sprawdzi się do usuwania zanieczyszczeń i zapachów z samochodów i pomieszczeń o kubaturze do 120 m³. Obudowa ze wzmacnianej blachy stalowej, a także prosty układ generatora. Wydajność na poziomie 6000 mg/h z uwzględnieniem czasu rozpadu ozonu. Za przepływ powietrza odpowiadają dwa wentylatory. Podwójne zabezpieczenie antyprzepięciowe. Praca w temperaturze od 5 do 30°C, przy wilgotności wynoszącej do 65%. Generator został wyposażony w filtr wlotu powietrza - można czyścić lub wymienić regularnie, co najmniej raz w miesiącu. | szt. | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | 33100000-1 Urządzenia medyczne | Ozonator powietrza i wody + jonizator | Wielofunkcyjny generator ozonu O3 o wydajności 600 mg/godz., jonizator o wydajności 3.000.000 jonów/cm3. Ozon (O3) w dużym stężeniu o działaniu dezynfekującym. Niszczący żywe mikroorganizmy i wirusy . | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
12 | 33100000-1 Urządzenia medyczne | Zamgławiacz akumulatorowy do dezynfekcji | Zamgławiacz zasilany przez wydajny akumulator litowo-jonowy (20V), pomocny w dezynfekcji miejsc użyteczności publicznej, dezynfekcja ramp, naczep, samochodów transportowych, przenośny ( pasek ), równomierne rozpylanie środka chemicznego, regulowana lanca spryskująca, do 60 minut pracy, w zestawie baterie, akumulator | szt. | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19” nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20