## Arkusz1
| wykaz asortymentu |  | KOREKTA OPISU POZ.20
[6 empty] | DPS. ul. Grunwaldzka | DPS ul. Justrosiñska 29 | DPS ul. Justrosiñska 29a | DPS ul. Św.Marcina | Farna | Objazdowa | Świątnicka | Sw. Lutra | Okulickiego
Lp. | KOD CPV | Pakiet 1 - SPRZĘT MEDYCZNY | opis przedmiotu zamówienia | jm | ilość sztuk / opakowań | ilość sztuk/opakowań | ilość sztuk/opakowań | ilość sztuk/opakowań | ilość sztuk/opakowań | ilość sztuk/opakowań | ilość sztuk/opakowań | ilość sztuk/opakowań | ilość sztuk/opakowań | ilość sztuk/opakowań | cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT w % | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | 33190000-8 Urządzenia medyczne | Wózek zabiegowy na kółkach typu WZ3 | Wózek oddziałowy wielofunkcyjny, mobilny oraz lekki. Konstrukcja wykonana z metalowych rurek lakierowanych proszkowo. Wyposażony w wyjmowaną, nierdzewną tacę, wyjmowane pojemniki tworzywowe, worek foliowy na odpady z pokrywą oraz druciany kosz. Cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 33190000-8 Urządzenia medyczne | Stojak na kroplówki na kółkach | Statyw do kroplówek 2-4 wieszaki, podstawa na 5 kółkach skrętnych, regulowana wysokość od 1250mm do 2200cm, obciążenie dopuszczalne na 1 hak - 2 kg. | szt. | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1
3 | 33190000-8 Urządzenia medyczne | Stolik zabiegowy z płyta metalowa 2 półkowy typu TOM 6 | Stolik zabiegowy, dwie metalowe półki, bez misek wysokość ok. 820 mm, ok. głębokość 440 mm, szerokość ok. 620 mm, metalowe półki, malowany proszkowo | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | 33192000-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych , 33196200-2 sprzęt dla osób niepełnosprawnych | Krzesło kąpielowo- transportowe | Wózek toaletowo-prysznicowy z odchylanymi podłokietnikami i hamulcami nożnymi na wszystkich kółkach. Nośność do 130 kg. wózek toaletowy odpowiedni również jako prysznicowy. Z możliwością regulacji wysokości powierzchni wierzchniej oparć nóg oraz wszystkimi kółkami wyposażonymi w hamulce nożne. siedzisko jest dwuczęściowe, umożliwia wyjęcie naczynia górą i z tyłu. Podłokietniki są odchylane. W zestawie jest naczynie toaletowe. Wymiary około: głębokość całkowita: 87,0 cm, szerokość całkowita: 56,0 cm, wysokość siedziska: 53,0 cm, głębokość siedziska: 45,0 cm, szerokość siedziska: 46,0 cm, wysokość prześwitu z naczyniem: 44,0 cm, wysokość prześwitu bez naczynia: 47,0 cm, średnica kółek: 12,5 cm | szt. | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
5 | 33100000-1 Urządzenia medyczne | Termometr bezdotykowy na podczerwień | Bezdotykowy pomiar temperatury, wielofunkcyjny, duży podświetlany wyświetlacz LCD z wskaźnikiem miejsca pomiaru, sygnał dźwiękowy podwyższonej temperatury; o krótkim czasie pomiaru do 3 sekund; z funkcją pamięci pomiarów, etui | szt. | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2
6 | 33100000-1 Urządzenia medyczne | Pulsoksymetr | Pulsoksymetr napalcowy z alarmem dźwiękowym i wizualnym, z czytelnym wyświetlaczem typu OLED , z automatycznym włączaniem urządzenia. W wyposażeniu pokrowiec ochronny oraz baterie w zestawie. | szt. | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0
7 | 33100000-1 Urządzenia medyczne | Inhalator ultradźwiękowy | Inhalator z funkcją wytwarzania wibroaerozolu; z możliwością programowania oraz funkcją pamięci pomiarów; | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | 33100000-1 Urządzenia medyczne | Koncentrator tlenu ultradźwiękowy | Koncentrator tlenu przystosowany do pracy 24h, z niskim poziomem hałasu Charakterystyka urządzenia: waga do około 14 kg, koncentracja tlenu 90-96 %, mały, kompaktowy, na kółkach, łatwy w przechowywaniu i przenoszeniu, głośność do 43 dB. Przepływ tlenu: 0.5-5 l/min wyposażony w trwały, ekonomiczny kompresor- żywotność do 25 tysięcy godzin, niski pobór mocy ok. 300 W. Koncentrator powinien być bezpieczny i łatwy w obsłudze. Posiadający dwa filtry - antybakteryjny oraz filtr wewnętrzny cząstek stałych, gwarantujący niski koszt serwisowania. | szt. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
9 | 33100000-1 Urządzenia medyczne | Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna NBVE 60/30 P | Dezaktywacja przez promienniki wewnętrzne wirusów, grzybów, pleśni bakterii i innych drobnoustrojów w powietrzu, które przepływają przez lampę. Promienniki zewnętrzne działają tylko wtedy, gdy w pomieszczeniu nikogo nie ma.. wtedy promieniowanie o oczyszcza nie tylko powietrze, także powierzchnie ścian, mebli, sprzętów i podłogi. Dezynfekowana kubatura: 25-50 m3; zasięg działania lampy: 10-20 m2,klasa zabezpieczenia ppor.: I, typ obudowy co najmniej IP20, trwałość promiennika: 8000 h, wydajność wentylatora: 132 m3/h. | szt. | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
10 | 33100000-1 Urządzenia medyczne | Ozonator o wydajności ok. 6g/h | Generator ozonu typu NWG 6 g/h to urządzenie przeznaczone do zastosowań półprofesjonalnych. Świetnie sprawdzi się do usuwania zanieczyszczeń i zapachów z samochodów i pomieszczeń o kubaturze do 120 m³. Obudowa ze wzmacnianej blachy stalowej, a także prosty układ generatora. Wydajność na poziomie 6000 mg/h z uwzględnieniem czasu rozpadu ozonu. Za przepływ powietrza odpowiadają dwa wentylatory. Podwójne zabezpieczenie antyprzepięciowe. Praca w temperaturze od 5 do 30°C, przy wilgotności wynoszącej do 65%. Generator został wyposażony w filtr wlotu powietrza - można czyścić lub wymienić regularnie, co najmniej raz w miesiącu. | szt. | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | 33100000-1 Urządzenia medyczne | Ozonator powietrza i wody + jonizator | Wielofunkcyjny generator ozonu O3 o wydajności 600 mg/godz., jonizator o wydajności 3.000.000 jonów/cm3. Ozon (O3) w dużym stężeniu o działaniu dezynfekującym. Niszczący żywe mikroorganizmy i wirusy . | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
12 | 33100000-1 Urządzenia medyczne | Zamgławiacz akumulatorowy do dezynfekcji | Zamgławiacz zasilany przez wydajny akumulator litowo-jonowy (20V), pomocny w dezynfekcji miejsc użyteczności publicznej, dezynfekcja ramp, naczep, samochodów transportowych, przenośny ( pasek ), równomierne rozpylanie środka chemicznego, regulowana lanca spryskująca, do 60 minut pracy, w zestawie baterie, akumulator | szt. | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | 33192000-2 Meble medyczne | Szafka przyłóżkowa | Szafka przyłóżkowa wykonana z płyty meblowej, wyposażona w 4 kółka jezdne o średnicy 50mm z czego 2 z hamulcem. Wyposażona w jedną szufladę na prowadnicach rolkowych, kontenerkiem z półką i drzwiczkami pomiędzy szufladą a kontenerem otwarta półka. Uchwyty w drzwiczkach i szufladzie metalowe. Szafka w kolorze drzewa jasny lub ciemny buk: wys. 800 mm szerokość 420 mm głębokość 420 mm | szt. | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 33192000-2 Meble medyczne | Parawan medyczny metalowy | Dwuczęściowy parawan chromowany, na kółkach. Ekran parawanu z materiału zmywalnego. Wymiary około: głębokość 48 cm, szerokość 134 cm, wysokość 165 cm. | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
15 | 33192000-2 Meble medyczne, 33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych | Łózko wielofunkcyjne z materacem i wysięgnikiem | Łóżko typu Luna BASIC lub równoważne w zakresie materiału, koloru, wymiarów przeznaczenia funkcjonalności i wyposażenia. Dane techniczne: sterowane pilotem, z możliwością płynnej regulacji segmentów leża oraz wysokości leża; posiadające funkcje zawieszenia leża w 2 pozycjach wyjściowych (33cm i 40 cm) z barierkami opuszczanymi poniżej poziomu ramy leża, ułatwiające wstawanie i siadanie pacjenta. Obudowa w kolorze drzewa jasny lub ciemny buk. Dane techniczne- wymiary wew. łóżka: 90x200 cm, wym. zew. łóżka: 103x214 cm, zakres regulacji wysokości leża 40 do 80 ( 33do 73), kąt nachylenia zagłówka do 83 stopni, maksymalna waga pacjenta do 145 kg , max udźwig całkowity do 175 kg, wysokość zabezpieczenia barierkami 38 cm, wypełnienie leża drewniane/metalowe. Łóżko wyposażone w wysięgnik ułatwiający podnoszenie się pacjenta. Materac piankowy 13 cm w pokrowcu paroprzepuszczalnym w kolorze pastelowym. | szt. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 42968200-1 Maszyny wydające artykuły toaletowe | Dozowniki na papier toaletowy typu Merida system ABS | Pojemnik wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym. Ozdobne, niebieskie/ czerwone umożliwia kontrolę ilości papieru w pojemniku. Mieści papier toaletowy o maksymalnej średnicy roli 23 cm. Pojemnik jest zamykany na klucz. | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
17 | 18935000-2 Torby na pranie | Worki do prania rozpuszczalne po/500 szt. | Worki biodegradowalne rozpuszczalne w wodzie, redukujące do minimum kontakt personelu z zainfekowaną bielizną i obłażeniami. Do momentu zakończenia cyklu prania i suszenia nie ma styczności z zawartością worków. Zarówno worki jak i przewiązka do związywania, wykonane są z nietoksycznych materiałów | opak.po 500 szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci | Wózek na odpady medyczne z pedałem 60 lub 70l | Wózek na odpady pojedynczy, z pokrywą czerwoną, otwieraną przyciskiem pedałowym. Stelaż wózka metalowy, ocynkowany, zabezpieczony powłoką poliuretanową, osadzony na czterech samoskrętnych kółkach. Osłony boczne przy kółkach podstawy konstrukcji, chroniące przed uszkodzeniami mebli, ścian i innych powierzchni Dostosowany do użycia worków o pojemności 60 - 70l.. | SZT. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
19 | 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci | Wózek na odpady medyczne z pedałem 120 l | Wózek na odpady pojedynczy, z pokrywą czerwoną, otwieraną przyciskiem pedałowym. Stelaż wózka metalowy, ocynkowany, zabezpieczony powłoką poliuretanową, osadzony na czterech samoskrętnych kółkach. Osłony boczne przy kółkach podstawy konstrukcji, chroniące przed uszkodzeniami mebli, ścian i innych powierzchni. Dostosowany do użycia worków o pojemności 120l. | SZT. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20 | 39224300-1 Miotły, szczotki i inne artykuły do sprzątania w godpodarstwie domowym | Wózek do sprzątania dwuwiaderkowy 2x17l, z uchwytem na worek i połka na środki czystości | Wózek do sprzątania dwuwiaderkowy 2x16l-18l, z mopem typu speedy i wyciskarką do mopa typu seedy z uchwytem na worek i półką na środki czystości. Mop na klips o wymiarach 40x13,5cm (tolerancja +/-5cm). Wózek posiada dwa wiadra wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, charakteryzującego się dużą wytrzymałości na pęknięcia. Prasa szczękowa typu down-press, dzięki której proces wyżymania jest lekki. Wózek posiada kółka, które są wytrzymałe i stabilne oraz nie rysują podłoża w trakcie jazdy. Do jego ramy przymocowany jest koszyk na chemię przemysłową oraz stelaż na worek na śmieci. W zestawie mop na klips o wymiarach ok. 40x13,5cm | szt. | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1
21 | 42968200-1 Maszyny wydające artykuły toaletowe | Dozowniki na ręczniki papierowe składane typu Merida | Pojemnik wykonany z tworzywa ABS, mieści do 250 szt. ręczników. Okienko w pojemniku w kolorze niebieskim/ czerwonym. Okienko umożliwia kontrolę ilości ręczników w pojemniku. Zamykany na kluczyk. | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
22 | 42968200-1 Maszyny wydające artykuły toaletowe | Dozowniki na ręczniki papierowe w rolce typu Merida | Dozownik z możliwością użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 20.5 cm i maksymalnej wysokości 23 cm dostępny w kolorze białym wykonany z tworzywa ABS okienko do kontroli ilości ręczników pojemniku niebieskie / czerwone umieszczony w podstawie pojemnika reduktor nie pozwala na samoistne wypadanie papieru, jednak papier w otworze (wyciągany ze środka roli) jest łatwo dostępny zamykany na kluczyk. | szt. | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
23 | 39532000- maty, 39330000-4 urządzenia dezynfekujące | Maty dezynfekujące jednorazowe klejące 60X40 | Samoprzylepne maty dekontaminacyjne. Każda mata składa się z oznaczanych, zrywanych warstw. Spód jest samoprzylepny, dzięki czemu maty dekontaminacyjne nie przesuwają się. Nie zawierają także PCV. Maty odporne są na promienie słoneczne. Odznaczają się także odpornością na przetarcia. | szt. od 30 warstw | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 39831700-3 Automatyczne dozowniki mydła | Dozowniki do mydła z systemu ABS typu Merida | Dozownik mydła w płynie wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Posiada zbiorniczek o pojemności ok. 800 ml. Mydło uzupełniane z kanistra. Dozownik w kolorze białym posiadający niebieskie/czerwone okienko do kontroli poziomu mydła. Zamykany na kluczyk. | szt. | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3
25 | 39831700-3 Automatyczne dozowniki mydła | Dozowniki łokciowe do dezynfekcji rak | Dozownik wykonany z tworzywa ABS i stali nierdzewnej, z pompka dozująca z polipropylenu, Pojemność zbiornika do 1000 ml, z możliwością stosowania wkładów z płynem lub żelem dezynfekującym, mydłem w płynie lub kremem do rąk w 500 ml opakowaniach jednorazowych, z adaptorem w komplecie, z możliwością ustawienia dozy podawanego płynu: 0,6 ml, 1,3 ml, 2 ml., z przezroczystą obudową ułatwiającą kontrolę ilości płynu w dozowniku. Pompka z możliwością wyjmowania do mycia bez konieczności demontażu dozownika ze ściany. Dozownik zamykany na kluczyk. | szt. | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4
26 | 39831700-3 Automatyczne dozowniki mydła | Dozownik bezdotykowe rozpylające środek dezynfekcyjny ścienny | Dozownik o pojemności zbiornika do 1000 ml z możliwością uzupełniania możliwością uzupełninia płynu, z mechanizm dozującym wykonanym ze stali kwasoodpornej, łatwy w demontażu zasilany na baterie, nadający się do wszystkich rodzajów płynów dezynfekcyjnych, przezroczysty pojemnik umożliwiający kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego, uruchamiany automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, z opcją zamknięcia na kluczyk | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
27 | 39831700-3 Automatyczne dozowniki mydła | Dozownik bezdotykowy w stacji przenośnej | Wolnostojący zestaw do dezynfekcji rąk z automatycznym dozownikiem, stojak wykonany z metalu, malowany proszkowo, metalowa tacka "NIEKAPKA" chroni przed przypadkowym zachlapaniem podłogi, opakowanie z instrukcją dezynfekcji rąk do przyklejenia na szyldzie. | szt. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19” nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20